## Прайс-лист ИСБ RUBEZH R3
Наименование | Артикул | Фото | Описание | Цена, руб.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРИБОР ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ "РУБЕЖ"
ЦПИУ "Рубеж" исп.1 | RBZ-343231 |  | Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ «Рубеж» предназначен для создания на его основе централизованной системы противопожарной защиты на жилых, коммерческих объектах, объектах энергетики и промышленных предприятиях, а так же обеспечения работы системы контроля и учета доступа. ЦПИУ «Рубеж» исп. 1(2) работают с приборами ППКОПУ «Рубеж-2ОП» прот.R3, ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП», ППКОП «Рубеж-2ОП» и другими устройствами интерфейсов R3-Link и RS-485 производства ТМ Рубеж. | 468387
ЦПИУ "Рубеж" исп.2 | RBZ-343232 |  | Центральный прибор индикации и управления ЦПИУ «Рубеж» предназначен для создания на его основе централизованной системы противопожарной защиты на жилых, коммерческих объектах, объектах энергетики и промышленных предприятиях, а так же обеспечения работы системы контроля и учета доступа. ЦПИУ «Рубеж» исп. 1(2) работают с приборами ППКОПУ «Рубеж-2ОП» прот.R3, ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП», ППКОП «Рубеж-2ОП» и другими устройствами интерфейсов R3-Link и RS-485 производства ТМ Рубеж. | 581381
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПО «FireSec 3 Администратор» | RBZ-370724 |  | ПО «FireSec 3 Администратор» - это программа, являющаяся частью ПО «FireSec 3», предназначена для создания конфигурации адресной системы ОПС «Рубеж» и настройки программы мониторинга «FireSec 3 Оперативная задача». | Бесплатное распространение
ПО "FireSec 3 Оперативная задача" | RBZ-156926 |  | ПО «FireSec 3 Оперативная задача» – это программа, являющаяся частью ПО «FireSec 3», предназначенная для контроля за состоянием защищаемого объекта в режиме реального времени и своевременного оповещения оператора о тревогах или неисправностях, а также для регистрации и анализа происходящих событий. | 23388
ПО "FireSec 3 Мультисерверная задача" | RBZ-161370 |  | Для мониторинга и управления сразу несколькими отдельными системами охранно-пожарной сигнализации «Рубеж», каждая из которых подключена на свой сервер, используется приложение «FireSec Мультисерверная задача». | 158558
ПО "FireSec3-Pro" | RBZ-161371 |  | «FireSec-Pro» позволяет контролировать и настраивать объекты различной сложности с возможностью управления исполнительными устройствами с персонального компьютера. | 71352
ПО "FireSec3-Pro + Мультисерверная задача" | RBZ-161372 |  | ПО "FireSec3-Pro + Мультисерверная задача" - это программное обеспечение, совмещающее в себе функции управления исполнительными устройствами с персонального компьютера («FireSec-Pro») и мониторинг и управление сразу несколькими отдельными системами охранно-пожарной сигнализации «Рубеж», каждая из которых подключена на свой сервер (приложение «FireSec Мультисерверная задача»). | 229910
ПО "FireSec 3 Клиент интеграции" | RBZ-370725 |  | ПО «FireSec 3 Клиент интеграции» - это приложение, являющееся частью ПО «FireSec 3», предназначенное для интеграции ПО «FireSec 3» c программными продуктами сторонних производителей. | Бесплатное распространение
Инженерный пакет "FireSec3-Pro" | RBZ-337590 |  | Инженерный пакет «FireSec-Pro» представляет собой набор программно-аппаратных средств, предназначенных для использования в процессе пусконаладочных работ по системе ОПС тм Рубеж на объектах различной сложности. «FireSec-Pro» позволяет контролировать и настраивать объекты различной сложности с возможностью управления исполнительными устройствами с персонального компьютера. | 83283
ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ
R3-Рубеж-2ОП | RBZ-319538 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный R3-Рубеж-2ОП предназначен для применения в адресных системах охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, оповещения, а также контроля доступа. На адресных приборах R3-Рубеж-2ОП можно построить распределенную адресную систему ОПС, ОС или СКУД с объединением в один кольцевой интерфейс R3-Link до 60 приемно-контрольных приборов, блоков индикации, пультов управления, модулей сопряжения и т.п. | 42981
R3-Рубеж-БИУ | RBZ-319531 |  | Блок индикации и управления R3-Рубеж-БИУ предназначен для сбора информации с приемно-контрольных приборов R3-Рубеж-2ОП или контроллера адресных устройств R3-Рубеж-КАУ2 и отображения состояния зон, групп зон, исполнительных адресных устройств на встроенном светодиодном табло, а также управления охранными зонами, пожарными зонами и исполнительными адресными устройствами. | 21132
R3-РУБЕЖ-КАУ2 | RBZ-319974 |  | Контроллер адресных устройств R3-Рубеж-КАУ2 предназначен для применения в адресных системах пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, оповещения, системах охранной сигнализации, а также системах контроля и управления доступом. На адресных контроллерах R3-Рубеж-КАУ2 можно построить распределенную адресную систему ОПС, ОС или СКУД с объединением в один кольцевой интерфейс R3-Link до 60 приемно-контрольных приборов и контроллеров, блоков индикации, пультов управления, модулей сопряжения и т.п. | 33519
R3-Рубеж-ПДУ | RBZ-319534 |  | Пульт дистанционного управления R3-Рубеж-ПДУ выполняет функцию дистанционного управления одним или группой исполнительных устройств с помощью сценариев. | 21132
R3-Рубеж-ПДУ-ПТ | RBZ-377220 |  | Пульт дистанционного управления системы пожаротушения R3-Рубеж-ПДУ-ПТ предназначен для дистанционного управления режимами работы многозонной (до 5 зон) системой пожаротушения, подключенной в АЛС одного или нескольких приемно-контрольных приборов R3-Рубеж-2ОП. | 21132
Рубеж-2ОП прот.R3 | RBZ-084368 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адреcный «Рубеж-2ОП» прот. R3 предназначен для применения в адресных системах охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, оповещения. На охранно-пожарных адресных приборах «РУБЕЖ-2ОП» прот. R3 можно построить распределенную адресную систему ОПС с объединением в один интерфейс RS-485 до 60 приемно-контрольных приборов, блоков индикации, пультов и т.п.К каждому из приборов можно подключить до 500 адресных устройств TM RUBEZH R3. | 88057
Рубеж-БИ | RBZ-092563 |  | Блок индикации «Рубеж-БИ» предназначен только для отображения без возможности управления состояния зон, групп зон и исполнительных устройств адресной системы охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения на встроенном светодиодном табло. | 22236
Рубеж-БИУ | RBZ-092565 |  | Блок индикации и управления «Рубеж-БИУ» предназначен для отображения состояния зон, групп зон и исполнительных устройств адресной системы охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения на встроенном светодиодном табло, а также ручного управления пожарными и охранными зонами адресной системы тм Рубеж. | 22236
Рубеж-ПДУ | RBZ-092567 |  | Пульт дистанционного управления «Рубеж-ПДУ» предназначен для дистанционного управления одним или группой исполнительных устройств, подключенных в АЛС одного или нескольких приемно-контрольных приборов «Рубеж-4А», «Рубеж-2ОП», ППКПУ серии «Водолей». | 22236
Рубеж-ПДУ-ПТ | RBZ-092569 |  | Пульт дистанционного управления «Рубеж-ПДУ-ПТ» (далее ПДУ-ПТ) предназначен для дистанционного управления режимами работы многозонной (до 5 зон) системой пожаротушения, подключенной в АЛС одного или нескольких приемно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП». | 22236
Рубеж-МК | RBZ-379392 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный Рубеж-МК предназначен для применения в адресных системах охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения и автоматики дымоудаления. Прибор Рубеж-МК выпускается в индивидуальном исполнении, а его состав фиксируется присвоением уникального проектного номера. Для его получения необходимо обратиться к региональному менеджеру ООО «РУБЕЖ» | Цена по запросу
МОДУЛИ СОПРЯЖЕНИЯ И СВЯЗИ
МС-Р | RBZ-337595 |  | Радиоудлинитель интерфейса представляет собой цифровое электронное устройство, предназначенное для удлинения линии интерфейса RS-485 и передачи ее по радиоканалу. | 22453
МС-ТЛ | RBZ-337602 |  | Модуль сопряжения МС-ТЛ предназначен для работы в составе адресной системы пожарной сигнализации тм Рубеж в качестве устройства передачи извещений в формате ADEMCO Contact ID посредством коммутируемых телефонных соединений. | 12456
МС-Ш | RBZ-338681 |  | МС-Ш предназначен для обмена данными по интерфейсам RS-485 и обеспечивает межсегментный обмен командами по управлению сценариями работы приборов протокола R3. | 48600
МС-1 | RBZ-073424 |  | Модуль сопряжения МС-1 представляют собой цифровое электронное устройство и предназначено для сопряжения адресных приемно-контрольных приборов, блоков индикации и пультов дистанционного управления с компьютером. | 6370
МС-4 | RBZ-073429 |  | Модуль сопряжения МС-4 представляет собой цифровое электронное устройство, предназначенное для передачи сообщений в формате Contact-ID от адресной системы тм РУБЕЖ на передатчик NV2050, входящий в состав системы передачи извещений по GSM каналу Navigard, а так же интеграции с объектовой панелью «Союз-GSM» C.Nord (GSM / Ethernet). | 7484
МС-3 | RBZ-073427 |  | Модуль сопряжения МС-3 представляет собой цифровое электронное устройство, предназначенное для передачи сообщений в формате Contact ID по протоколу RS-485 от адресной системы тм Рубеж в систему передачи извещений по радиоканалу Lonta-202, Lonta Optima, «Базальт» компании «Альтоника», а так же в систему передачи извещений компании «Око» | 7484
МС-КП | RBZ-073434 |  | Модуль сопряжения МС-КП представляет собой цифровое электронное устройство предназначенное для интеграции адресной системы тм Рубеж с оборудованием сторонних производителей по протоколу Modbus RTU. | 7960
МС-Е | RBZ-073432 |  | Модуль сопряжения МС-E представляет собой цифровое электронное устройство и предназначен для сопряжения адресных приемно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП» прот. R3, а также блоков индикации «Рубеж-БИ», «Рубеж-БИУ» и пультов дистанционного управления «Рубеж-ПДУ», «Рубеж-ПДУ-ПТ» с компьютером через интерфейс Ethernet. | 9185
МС-2 | RBZ-073426 |  | Модуль сопряжения МС-2 представляют собой цифровое электронное устройство и предназначено для сопряжения адресных приемно-контрольных приборов, блоков индикации и пультов дистанционного управления с компьютером. | 19886
МС-ПИ | RBZ-073438 |  | Повторитель интерфейса МС-ПИ представляет собой цифровое электронное устройство, предназначенное для увеличения длины линии интерфейса RS-485, с помощью повторения принимаемого сигнала. Повторитель предназначен для использования с приборами «Рубеж-2ОП» прот.R3 или приборами других производителей, осуществляющими обмен по интерфейсу RS-485. | 8574
R3-МС | RBZ-377218 |  | Модуль сопряжения R3-МС представляет собой цифровое электронное устройство, предназначенное для сопряжения интерфейса R3-Link с приборами R3-Рубеж-2ОП и блоками R3-Рубеж-БИУ, R3-Рубеж-ПДУ, R3-Рубеж-ПДУ-ПТ с персональным компьютером и с некоторыми сторонними интерфейсами. | 19567
R3-МС-Е | RBZ-377219 |  | Модуль сопряжения преобразователь интерфейса МС-E представляет собой цифровое электронное устройство и предназначен для сопряжения адресных приемно-контрольных приборов R3-Рубеж-2ОП и других устройств интерфейса R3-Link с компьютером через интерфейс Ethernet. | 48135
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ АДРЕСНЫЕ
ИП 212-164-R3 | RBZ-337604 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-164 -R3 предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации внутри контролируемого пространства различных зданий, сооружений, и передачи сигнала «Пожар», а также информации о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж по протоколу R3. | Цена по запросу
ИП 212-64-R3 без б/о | RBZ-337936 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 -R3 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации и передачи сигнала «Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж, обеспечивающий в АЛС обмен в протоколе R3. Извещатель ИП 212-64-R3 поставляется без базового основания. | 1406
ИП 101-29-PR-R3 без б/о | RBZ-337896 |  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся повышением температуры и передачи сигнала «Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж, обеспечивающий в АЛС обмен в протоколе R3. Извещатель ИП 101-29-PR-R3 поставляется без базового основания. | 1342
ИП 212/101-64-PR-R3 без б/о | RBZ-342280 |  | Извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 212/101-64-PR-R3 предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации, а также повышением температуры внутри контролируемого пространства и передачи сигнала «Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж, обеспечивающий в АЛС обмен в протоколе R3. | 2094
Базовое основание W2.02 | RBZ-338226 |  | Основание базовое W2.02 предназначено для соединения пожарных извещателей с линией связи. Монтаж базового основания осуществляется на подвесной потолок. | 456
Базовое основание W1.02 | RBZ-338227 |  | Основание базовое W1.02 предназначено для соединения пожарных извещателей с линией связи. Монтаж базового основания осуществляется на несущие конструкции. | 208
Базовое основание W1.03 | RBZ-342653 |  | Основание базовое W1.03 предназначено для соединения пожарных извещателей с линией связи. Монтаж базового основания осуществляется на несущие конструкции. | 233
Базовое основание W2.03 | RBZ-342655 |  | Основание базовое W2.03 предназначено для соединения пожарных извещателей с линией связи. Монтаж базового основания осуществляется на подвесной потолок. | 523
ИП212-1В-R3 | RBZ-341951 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный взрывозащищённый адресный «ИП212-1В-R3» предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма или продуктов горения малой концентрации в закрытых помещениях зданий и сооружений, и передачи сигнала «Пожар», а также информации о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж по протоколу R3. | 28538
ИПР 513-А014 "ALEKSA" | RBZ-365965 |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный радиоканальный ИП 513-А014 «ALEKSA» предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации посредством передачи сигнала «Сработка» в прибор. | 6938
ИП 212-64-R3 W1.02 | RBZ-337473 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64 -R3 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации внутри контролируемого пространства в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и передачи сигнала «Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж, обеспечивающий в АЛС обмен в протоколе R3. | 1527
ИП 212-64-R3 W2.02 | RBZ-337458 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ИП 212-64-R3 предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма внутри контролируемого пространства и передачи сигнала «Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж, обеспечивающий в АЛС обмен в протоколе R3. | 1846
ИП 101-29-PR-R3 W1.02 | RBZ-337480 |  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся повышением температуры внутри контролируемого пространства и передачи сигнала «Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж, обеспечивающий в АЛС обмен в протоколе R3. | 1504
ИП101-1В-R3 | RBZ-353159 |  | Извещатели пожарные тепловые точечные адресные, максимальные и максимально-дифференциальные взрывозащищённые «ИП101-1В-R3» предназначены для подачи извещения о пожаре при повышении температуры контролируемой среды выше допустимой (или скорости повышения температуры) в системах пожарной сигнализации, работающих под управлением приемно-контрольного прибора «R3-Рубеж-2ОП» или прибора «Рубеж-2ОП» прот. R3. | 11838
ИП 101-А009-PR "ALEKSA" | RBZ-156860 |  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный радиоканальный адресно-аналоговый ИП 101-А009-PR «ALEKSA» предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся повышением температуры внутри контролируемого пространства в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и передачи сигнала в прибор. | 6938
ИП 212/101-64-PR-R3 W1.02 | RBZ-337603 |  | Извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 212/101-64-PR-R3 предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации, а также повышением температуры внутри контролируемого пространства и передачи сигнала «Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж, обеспечивающий в АЛС обмен в протоколе R3. | 2139
ИПР 513-11-А-R3 | RBZ-317532 |  | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11-А-R3 предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в адресных системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 1128
ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | RBZ-301159 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в адресных системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 1243
УДП 513-11-R3 | RBZ-122220 |  | Устройство дистанционного пуска адресное УДП 513-11-R3 предназначено для ручного включения систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения, внутреннего противопожарного водопровода и т.д.) в адресных системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот.R3. | 1195
ТЮЛЬПАН 64/2-R3 | RBZ-298144 |  | Извещатели пожарные пламени «ТЮЛЬПАН 64/2-R3» используются для противопожарной защиты объектов со сложными условиями эксплуатации характерных для помещений производств, технологических процессов. Извещатели предназначены для обнаружения электромагнитного излучения пламени, формирования извещений о пожаре и передачи своего состояния в приборы «R3‑Рубеж-2ОП» или «Рубеж-2ОП» прот. R3 | 32011
ТЮЛЬПАН 64/3-R3 | RBZ-298145 |  | Извещатели пожарные пламени «ТЮЛЬПАН 64/3-R3» используются для противопожарной защиты объектов со сложными условиями эксплуатации характерных для помещений производств, технологических процессов. Извещатели предназначены для обнаружения электромагнитного излучения пламени, формирования извещений о пожаре и передачи своего состояния в приборы «R3‑Рубеж-2ОП» или «Рубеж-2ОП» прот. R3 | Цена в зависимости от исполнения
ТЮЛЬПАН 64/3 Ex-R3 | RBZ-332470 |  | Извещатели пожарные пламени взрывозащищённые адресные ТЮЛЬПАН64/3 Ех-R3» предназначены для обнаружения очага открытого естественного пламени и формирования извещения о пожаре при работе во взрывоопасных смесях газов или паров с воздухом. Извещатели работают под управлением приемно-контрольного прибора «R3-Рубеж-2ОП» или прибора «Рубеж-2ОП» прот. R3. | Цена в зависимости от исполнения
ТЮЛЬПАН 64/2 Ex-R3 | RBZ-332472 |  | Извещатели пожарные пламени взрывозащищённые адресные «ТЮЛЬПАН 64/2 Ех-R3 предназначены для обнаружения очага открытого естественного пламени и формирования извещения о пожаре при работе во взрывоопасных смесях газов или паров с воздухом. Извещатели работают под управлением приемно-контрольного прибора «R3-Рубеж-2ОП» или прибора «Рубеж-2ОП» прот. R3. | 62920
ExУДП-1-R3 | RBZ-341915 |  | Устройство дистанционного пуска взрывозащищённое «ЕхУДП-1-R3» предназначено для подачи из взрывоопасных зон сигнала ручного включения исполнительных устройств в системах охранно-пожарной сигнализации и противопожарной защиты. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 19679
ИПДЛ-264/1-R3 | RBZ-342259 |  | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/1 может использоваться для противопожарной защиты объектов со сложными условиями эксплуатации, обусловленными протяженными зонами, большими площадями и высокими потолками. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 28772
ИПДЛ-264/2-R3 | RBZ-342262 |  | Извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-264/2 может использоваться для противопожарной защиты объектов со сложными условиями эксплуатации, обусловленными протяженными зонами, большими площадями и высокими потолками. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 17497
ExИП535-1В-R3 | RBZ-357148 |  | Извещатель пожарный ручной взрывозащищённый «ЕхИП535-1В-R3» предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» из взрывоопасных зон в системах охранно-пожарной сигнализации и противопожарной защиты, работающих под управлением приемно-контрольного прибора «R3-Рубеж-2ОП» или прибора «Рубеж-2ОП» прот. R3. | Цена в зависимости от исполнения
УДП 513-11ИКЗ-R3 | RBZ-361205 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания УДП 513-11 ИКЗ-R3 предназначено для ручного включения систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения, внутреннего противопожарного водопровода и т.д.) в адресных системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот.R3 и R3-Рубеж-2ОП | 1296
ККВ14, ККВ24, ККВ-ПА | RBZ-365908 |  | Коробки из алюминиевого сплава предназначены для размещения в них невзрывозащищённых изоляторов шлейфа, адресных меток, адаптеров и других коммутационных приборов, работающих по протоколу R3, с целью обеспечения их взрывозащищённости во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов. | Цена в зависимости от исполнения
ИП 212-А041 "ALEKSA" | RBZ-156858 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный адресно-аналоговый ИП 212-А041 «ALEKSA» предназначен для обнаружения дыма малой концентрации внутри контролируемого пространства в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и передачи сигнала в прибор. | 6938
ИП 212/101-64-PR-R3 W2.02 | RBZ-337885 |  | Извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 212/101-64-PR-R3 предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации, а также повышением температуры внутри контролируемого пространства и передачи сигнала «Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж, обеспечивающий в АЛС обмен в протоколе R3. | 2424
ИП 101-29-PR-R3 W2.02 | RBZ-337882 |  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 101-29-PR-R3 предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся повышением температуры внутри контролируемого пространства и передачи сигнала «Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж, обеспечивающий в АЛС обмен в протоколе R3. | 1658
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ
ИО 10220-2 | RBZ-340276 |  | Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2 предназначен для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц, сопровождающимся взломом дверей и окон. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 629
ИО 30920-2 | RBZ-340291 |  | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный ИО 30920-2 предназначен для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц, сопровождающееся перемещением в секторе мониторинга. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 2182
ИО 32920-2 | RBZ-340295 |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО 32920-2 предназначен для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц путем разрушения стекол или остекленных конструкций и передачи сигналов «Тревога». Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 2208
ИО 40920-2 | RBZ-340302 |  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный ИО 40920-2 предназначен для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц, сопровождающееся перемещением в секторе мониторинга. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 2228
ОПОВЕЩАТЕЛИ АДРЕСНЫЕ
ОПОП 124-R3 | RBZ-338683 |  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой) ОПОП 124-R3 предназначен для выдачи звуковых и световых сигналов оповещения в системах пожарной и охранной сигнализации, а также информировании при наступлении особых ситуаций, таких как включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. | 4179
ОПОП 124Б-R3 | RBZ-338684 |  | Оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой базовый адресный ОПОП 124Б-R3 предназначен для использования в качестве свето-звукового средства оповещения в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации совместно с тепловым, или дымовым, или комбинированным извещателем, установленным на корпус оповещателя. | 4179
ОПСП2б-10 "ALEKSA" | RBZ-247354 |  | Оповещатель охранно-пожарный световой радиоканальный предназначен для использования в качестве средства оповещения, информационного табло, эвакуационного указателя в помещениях различного назначения. | 9364
ОПКП2б-8 «ALEKSA» | RBZ-156868 |  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой радиоканальный ОПКП2б-8 «ALEKSA» предназначен для светозвукового оповещения в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. | 10928
ОПОП 1-R3 | RBZ-337637 |  | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-R3 предназначен для обозначения и оповещения специализированных зон (вход, выход), а также информирования при наступлении особых ситуаций, таких как включение пожарной сигнализации, включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. | 1613
РАСШИРИТЕЛИ (МЕТКИ) АДРЕСНЫЕ
АМ-1-R3 | RBZ-337436 |  | Адресная метка АМ-1 прот.R3, предназначена для получения извещений от устройств с выходом типа «сухой контакт», не питающихся от шлейфа, и передачи извещений в приемно-контрольный прибор. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 942
АМП-4-R3 | RBZ-337423 |  | Метка адресная пожарная АМП-4-R3 предназначена для подключения к адресной системе неадресных пожарных, охранных извещателей, считывателя Wiegand, управления оповещением, инженерными системами и передачи информации о состоянии шлейфа с извещателями в адресный приемно-контрольный прибор. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 5123
АМ-4-R3 | RBZ-337644 |  | Адресная метка АМ-4 прот.R3 предназначена для получения извещений от устройств с выходом типа «сухой контакт», не питающихся от шлейфа, и передачи извещений в приемно-контрольный прибор. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 1683
МШС «ALEKSA» | RBZ-156857 |  | Модуль шлейфа сигнализации МШС предназначен для контроля шлейфов сигнализации с извещателями, имеющих выход типа «сухой контакт», и передачи извещений в прибор приемно-контрольный по радиоканальному интерфейсу. | 6590
МОДУЛИ РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ
МРО-2М-R3 | RBZ-337612 |  | Адресный модуль речевого оповещения МРО-2М прот. R3 предназначен для организации систем аварийного автоматического речевого оповещения людей о чрезвычайных ситуациях, для эффективного управления процессом эвакуации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП» прот. R3. | 11970
МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ
МДУ-1C-R3 | RBZ-337610 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном МДУ-1С-R3 предназначен для управления заслонкой клапана в ручном режиме с выносных кнопок управления или в автоматическом режиме с приемно-контрольного прибора. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3 | 4834
МПТ-1-R3 | RBZ-337611 |  | Адресный модуль управления пожаротушением МПТ-1-R3 предназначен для организации систем порошкового и газового пожаротушения. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 7394
МДУ-1-R3 | RBZ-391924 |  | Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1-R3 предназначен для управления заслонкой клапана в ручном режиме с выносных кнопок управления или в автоматическом режиме с приемно-контрольного прибора. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающего в АЛС обмен в протоколе R3. | 4834
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ
ШУЗ-R3 | RBZ-119879 |  | Шкаф управления электроприводной задвижкой ШУЗ-R3 предназначен для управления задвижкой с электроприводом в адресных системах Рубеж. Шкаф управления задвижкой используется совместно с прибором приемно-контрольным «Рубеж-2ОП» прот.R3 или автономно. | 73402
ШУН/В-R3 | RBZ-119908 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В-R3 предназначен для управления электродвигателями дренажного насоса, жокей-насоса, насоса пожаротушения и вентилятора приточно-вытяжной вентиляции или вентилятора дымоудаления в адресных системах под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот.R3 или автономно. | 50410
ШУН/В-УК-R3 | RBZ-215327 |  | Шкаф управления пожарный ШУН/В-УК-R3 с дополнительной функцией управления ТЭНами канальных калориферов предназначен для управления работой электродвигателя вентилятора приточной вентиляции (подпором воздуха) и двухступенчатым (одноступенчатым) калорифером подогрева воздуха в системе противопожарной защиты под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот.R3. | Цена в зависимости от исполнения
ШУР-R3 | RBZ-272610 |  | Шкаф управления резервным питанием ШУР-R3 предназначен для автоматического переключения электропитания с основного ввода (ввод 1) на резервный (ввод 2) и обратно в системах пожаротушения и противопожарной вентиляции. | 361487
ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНИИ
ИЗ-1-R3 | RBZ-337647 |  | Изолятор шлейфа ИЗ-1-R3 предназначен для использования в адресных линиях связи RS-R3 премно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП» прот. R3, «R3-Рубеж-2ОП» и контроллеров «R3-Рубеж-КАУ2» и используется для размыкания части адресной линии связи при обнаружении в ней признаков короткого замыкания. | 988
ИЗ-1Б-R3 L1.42 | RBZ-382431 |  | Изолятор шлейфа предназначен для использования в адресных линиях связи RS-R3 приемно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП» прот.R3, «R3-Рубеж-2ОП» и контроллеров «R3-Рубеж-КАУ2» и используется для размыкания части адресной линии связи при обнаружении в ней признаков короткого замыкания. | 895
МОДУЛИ РЕЛЕЙНЫЕ
РМ-4К-R3 | RBZ-337438 |  | Адресные релейные модули РМ- 4К-R3 предназначены для управления исполнительными устройствами, входящими в состав системы пожарной сигнализации. Функционально адресные релейные модули представляют собой дистанционно управляемые выходы напряжения питания. Работают в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 4672
РМ-1К-R3 | RBZ-337614 |  | Адресные релейные модули РМ-1К-R3 предназначены для управления исполнительными устройствами, входящими в состав системы пожарной сигнализации. Функционально адресные релейные модули представляют собой дистанционно управляемые выходы напряжения питания. Работают в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 3108
РМ-1-R3 | RBZ-337646 |  | Адресный релейный модуль РМ-1-R3, предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав системы пожарной сигнализации. Работают в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 1503
РМ-1С-R3 | RBZ-337648 |  | Адресный релейный модуль РМ-1С-R3 предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав системы пожарной сигнализации. Работают в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 2994
РМ-4-R3 | RBZ-337434 |  | Адресный релейный модуль РМ-4-R3 предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав системы пожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 3675
МР «ALEKSA» | RBZ-156862 |  | Модуль управления реле МР «ALEKSA» предназначен для управления исполнительными устройствами системы противопожарной защиты. | 7978
ЭЛЕМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭДУ-ПТ | RBZ-110016 |  | Элемент дистанционного управления ЭДУ-ПТ предназначен для дистанционного управления режимами работы модуля пожаротушения МПТ-1R3. | 3648
РАДИОКАНАЛЬНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ
КРК-4-БС-R3, КРК-30-АЛС-R3 | RBZ-337592 |  | Модули радиоканальные КРК-4-БС-R3 предназначены для организации радиоканального удлинения адресной линии связи приборов Рубеж-2ОП прот.R3. | Цена по запросу
МРК-30А-R3 | RBZ-337593 |  | Модуль радиоканальный МРК-30А-R3 предназначен для интегрирования в адресную систему протокола RS-R3 радиоканальных устройств системы «Aleksa». | 12332
КОНВЕРТЕРЫ И КОНЦЕНТРАТОРЫ
АКП-1-R3 | RBZ-337589 |  | Адресный конвертер протоколов АКП-1-R3 предназначен для интеграции в адресную систему охранно-пожарной сигнализации «Рубеж» оборудования сторонних производителей. | 13471
КУВВ | RBZ-379416 |  | Концентратор устройств ввода-вывода КУВВ предназначен для размещения внутри своего корпуса адресных устройств ввода-вывода и адресных устройств управления автоматикой, определяемых проектом, и применяется в адресных системах охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения и автоматики дымоудаления, использующих оборудование Рубеж прот.R3. Концентратор КУВВ выпускается в индивидуальном исполнении, а его состав фиксируется присвоением уникального проектного номера. Для его получения необходимо обратиться к региональному менеджеру ООО «РУБЕЖ» | Цена по запросу
БАРЬЕРЫ АДРЕСНЫЕ
АМП-2Ex-R3 | RBZ-123402 |  | Адресная метка искробезопасная АМП-2 Ex прот.R3 предназначена для контроля за состоянием пожарных зон во взрывоопасных помещениях и зонах защищаемого объекта посредством двух искробезопасных шлейфов сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 29189
РМ-1К Ex-R3 | RBZ-123408 |  | Адресный релейный модуль искробезопасный РМ-1К Ex-R3 предназначен для управления исполнительными устройствами во взрывоопасных помещения и зонах защищаемого объекта. Релейный модуль работает под управлением приемно-контрольного прибора «R3-Рубеж-2ОП» или прибора «Рубеж-2ОП» прот. R3. В качестве нагрузки пусковой цепи могут быть устройства, питающиеся по искробезопасной цепи, такие как: искробезопасные оповещатели, искробезопасные модули пожаротушения и иные искробезопасные нагрузки. | 26535
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ АДРЕСНЫЕ
ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР | RBZ-216597 |  | Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации с напряжением питания 12 В постоянного тока. | 6940
ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х7 БР | RBZ-221327 |  | Предназначен для бесперебойного электропитания устройств адресной системы ОПС «Рубеж» с напряжением питания 24 В постоянного тока. | 9189
ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х12 БР | RBZ-227711 |  | Предназначен для бесперебойного электропитания устройств адресной системы ОПС «Рубеж» с напряжением питания 24 В постоянного тока. | 9544
ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х17 БР | RBZ-227712 |  | Предназначен для бесперебойного электропитания устройств адресной системы ОПС «Рубеж» с напряжением питания 24 В постоянного тока. | 10250
ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 БР | RBZ-246268 |  | Предназначен для бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации с напряжением питания 12 В постоянного тока. | 11840
ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР | RBZ-216595 |  | Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации с напряжением питания 12 В постоянного тока. | 6532
ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х17 БР | RBZ-216598 |  | Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации с напряжением питания 12 В постоянного тока. | 7350
ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х7 БР | RBZ-216599 |  | Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации с напряжением питания 12 В постоянного тока. | 7923
ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР | RBZ-216602 |  | Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации с напряжением питания 12 В постоянного тока. | 8294
ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР | RBZ-216603 |  | Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации с напряжением питания 12 В постоянного тока. | 8666
ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х7 БР | RBZ-216604 |  | Предназначен для бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации с напряжением питания 12 В постоянного тока. | 9649
ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х12 БР | RBZ-216605 |  | Предназначен для бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации с напряжением питания 12 В постоянного тока. | 10020
ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х17 БР | RBZ-216606 |  | Предназначен для бесперебойного электропитания устройств охранно-пожарной сигнализации с напряжением питания 12 В постоянного тока. | 10392
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОТ-1 | RBZ-078488 |  | Тестер оптический ОТ-1 предназначен для проведения дистанционного тестирования адресных пожарных извещателей тм РУБЕЖ. Электрическое питание тестера осуществляется от трех элементов питания AG 13 номинальным напряжением 1,5 В. | 1284
ПКУ-1-R3 | RBZ-354077 |  | Программатор адресных устройств ПКУ-1-R3 служит для установки, просмотра и изменения адресов адресных устройств: извещателей пожарных дымовых ИП 212-64-R3, тепловых ИП 101- 29-PR-R3, комбинированных ИП 212/101-64- PR-R3, ручных ИПР 513-11-R3, адресных меток АМ-1, АМ-4-R3, релейных модулей РМ-1, РМ-4-R3, а так же любых других АУ прот.R3. | 7776
МОДУЛИ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
МКД-2-R3 | RBZ-359371 |  | Модуль контроля доступа МКД-2-R3 предназначен для контроля доступа в защищаемое(ые) помещение(я) через одну или две двери, посредством управления электромеханическими или электромагнитными замками по командам от считывателей Wiegand. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 11103
СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА
ОПЗП2б-7 «ALEKSA» | RBZ-156867 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой радиоканальный ОПЗП2б-7 «ALEKSA» предназначен для звукового оповещения в системах охранно-пожарной сигнализации. | 9364
Рубеж-КАУ2 прот.R3 | RBZ-123382 |  | Контроллеры адресных устройств «РУБЕЖ-КАУ2» прот. R3, предназначены для применения в адресных системах охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, оповещения и применяются в тех случаях, когда установка полноценного приемно-контрольного прибора Рубеж-2ОП прот. R3 нецелесообразна. На контроллерах адресных устройств можно построить распределенную адресную систему ОПС и СКУД с объединением в сеть до 60 контроллеров и приемно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП» прот.R3. В каждую АЛС контроллеров можно подключить до 250 адресных устройств тм Рубеж протокола R3. | Цена по запросу
АМП-10-R3 | RBZ-337608 |  | Метка адресная пожарная АМП-10 прот. R3 предназначена для подключения к адресной системе неадресных пожарных, охранных извещателей, управления оповещением, инженерными системами и передачи информации о состоянии шлейфа с извещателями в адресный приемно-контрольный прибор. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот. R3. | 4419
ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ
ИМ-1-R3 | RBZ-359370 |  | Модуль интерфейсный ИМ-1-R3 предназначен для управления считывателем или кодонаборным устройством. Модуль ИМ-1-R3 работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 4176
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ НЕАДРЕСНЫЕ
ИП 212-141 V1.04 | RBZ-338653 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | 558
ИП 212-45 V1.04 | RBZ-338654 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45 предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | 636
ИП 212-141М V1.04 | RBZ-338655 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141М предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | 628
ИП 212-187 W1.04 | RBZ-338840 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-187 предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | 633
ИП 212-141 V2.04 (для подвесного потолка) | RBZ-339499 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | 650
ИП 212-141М V2.04 (для подвесного потолка) | RBZ-339511 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-141М предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | 720
ИП 212-45 V2.04 (для подвесного потолка) | RBZ-339575 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45 предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | 728
ИП 212-187 W3.04 (для подвесного потолка) | RBZ-339733 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-187 предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | 725
ИП 212-50М | RBZ-054962 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-50М предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов. | 1268
ИП 212-50М2 | RBZ-054973 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-50М2 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов. | 1070
ИП 212-142 | RBZ-054543 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-142 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов. | 510
УДП 513-10 | RBZ-122358 |  | Устройство дистанционного пуска УДП 513-10 предназначено для ручного включения исполнительных устройств в системах противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации. | 537
ИР 513-10 | RBZ-122808 |  | Элемент дистанционного управления ИР 513-10 предназначен для ручного управления различными инженерными системами с помощью нормально-замкнутых (НЗ) и нормально-разомкнутых (НР) контактов. | 624
ИПР 513-10 | RBZ-055387 |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный ИПР 513-10 предназначен для ручной подачи сигнала «Пожар» в системах пожарной сигнализации. | 377
ИП 212-87 V1.04 | RBZ-338902 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-87 предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | 831
ИП 212-87 V3.04 (для подвесного потолка) | RBZ-339578 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-87 предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. | 923
ОПОВЕЩАТЕЛИ НЕАДРЕСНЫЕ
ОПОП 124-7 24В | RBZ-226682 |  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой ОПОП 124-7 24В предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также информировании при наступлении особых ситуаций, таких как включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. | 663
ОПОП 124-7 12В | RBZ-226683 |  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой ОПОП 124-7 12В предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также информировании при наступлении особых ситуаций, таких как включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. | 663
ОПОП 2-35 12В | RBZ-208464 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП 2-35 12В (сирена) предназначен для выдачи звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также информировании при наступлении особых ситуаций, таких как включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. | 615
ОПОП 2-35 24В | RBZ-208465 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой ОПОП 2-35 24В (сирена) предназначен для выдачи звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также информировании при наступлении особых ситуаций, таких как включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. | 615
ОПОП 1-8 | RBZ-338630 |  | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 предназначен для использования в качестве светового средства оповещения, информационного табло, эвакуационного указателя в помещениях различного назначения, а также информирования при наступлении особых ситуаций, таких как включение пожарной сигнализации, включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. | 464
ОПОП 1-8М | RBZ-077807 |  | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8М ВЫХОД представляет собой электронное устройство, предназначенное для использования в качестве светового средства оповещения, информационного табло, эвакуационного указателя в помещениях различного назначения. | 386
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 12 В
ИВЭПР 12/1,2 | RBZ-052421 |  | Предназначен для поддержания стабильного круглосуточного электропитания напряжением 12 В током до 1,2 А систем охранно- пожарной сигнализации, систем контроля и управления доступом, а также видеонаблюдения. | 2307
ИВЭПР 12/1,5 1х7-Р | RBZ-210557 |  | Предназначен для стабильного круглосуточного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 1,5 А | 3413
ИВЭПР 12/2 1х7-Р | RBZ-210555 |  | Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и током нагрузки до 2,0 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 3817
ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР | RBZ-257410 |  | Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и током нагрузки до 2,0 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 4575
ИВЭПР 12/2 2х12-Р БР | RBZ-052433 |  | Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и током нагрузки до 2,0 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 5194
ИВЭПР 12/3,5 2х7-Р БР | RBZ-161519 |  | Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 3,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 6135
ИВЭПР 12/3,5 2х12-Р БР | RBZ-052460 |  | Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 3,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 6424
ИВЭПР 12/3,5 2х17-Р БР | RBZ-052462 |  | Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 3,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 6716
ИВЭПР 12/5 2х7-Р БР | RBZ-174282 |  | Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 7116
ИВЭПР 12/5 2х12-Р БР | RBZ-052482 |  | Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 7769
ИВЭПР 12/5 2х17-Р БР | RBZ-052484 |  | Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 8874
ИВЭПР 12/5 2х40-Р БР | RBZ-150415 |  | Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 10250
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 24 В
ИВЭПР 24/1,5 2х7-Р БР | RBZ-052540 |  | Импульсный источник питания номинальным постоянным напряжением 24 В и выходным током до 1,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. | 5400
ИВЭПР 24/2,5 2х12-Р БР | RBZ-052552 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 24 В и выходным током до 2,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. | 6160
ИВЭПР 24/2,5 2х17-Р БР | RBZ-052555 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 24 В и выходным током до 2,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. | 6633
ИВЭПР 24/3,5 2х7 -Р БР | RBZ-215518 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 24 В и выходным током до 3,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. | 7134
ИВЭПР 24/3,5 2х12-Р БР | RBZ-052562 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 24 В и выходным током до 3,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. | 7708
ИВЭПР 24/3,5 2х17-Р БР | RBZ-052565 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 24 В и выходным током до 3,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. | 8306
ИВЭПР 24/5 2х12-Р БР | RBZ-052573 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 24 В и выходным током до 5,0 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. | 9849
ИВЭПР 24/5 2х17-Р БР | RBZ-052576 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 24 В и выходным током до 5,0 А.Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. | 10313
ИВЭПР 24/5 2х40-Р БР | RBZ-285653 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 24 В и выходным током до 5,0 А.Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. | 11133
ДЛЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ИВЭПР 112-1,2-1 исп. К3-ВО | RBZ-120906 |  | Предназначен для стабильного бесперебойного питания средств охранной и пожарной сигнализации номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 1,2 А. | 6357
ИВЭПР 112-2-2 исп.К1-ВО | RBZ-120900 |  | Импульсный источник предназначен для стабильного бесперебойного питания средств охранной и пожарной сигнализации номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 2 А. | 6518
ИВЭПР 112-2-2 исп.К2-ВО | RBZ-120901 |  | Импульсный источник предназначен для стабильного бесперебойного питания средств охранной и пожарной сигнализации номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 2 А. | 6702
ИВЭПР 112-5-1 исп.K1-ВО | RBZ-120905 |  | Импульсный источник предназначен для стабильного бесперебойного питания средств охранной и пожарной сигнализации номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 5 А. | 7802
ИВЭПР 112-5-1 исп.K2-ВО | RBZ-120904 |  | Импульсный источник предназначен для стабильного бесперебойного питания средств охранной и пожарной сигнализации номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 5 А. | 8052
БОКСЫ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ
БР 12 2х12 | RBZ-045567 |  | Предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР ТМ RUBEZH | 5035
БР 12 2х17 | RBZ-045568 |  | Предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР ТМ RUBEZH | 5521
БР 12 2х40 | RBZ-045569 |  | Предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР ТМ RUBEZH | 7759
БР 24 2х12 | RBZ-045579 |  | Предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР ТМ RUBEZH | 4788
БР 24 2х17 | RBZ-045580 |  | Предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР ТМ RUBEZH | 5249
БР 24 2х40 | RBZ-045582 |  | Предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР ТМ RUBEZH | 7346
СНЯТО С ПРОИЗВОДСТВА
ИП 212-41М | RBZ-054654 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-41М предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. | Цена в зависимости от исполнения
ИП 212-95 | RBZ-055179 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-95 предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. Извещатель не реагирует на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. | Цена в зависимости от исполнения
Размножитель напряжения питания (РНП) | RBZ-091624 |  | Размножитель напряжения питания предназначен для питания постоянным напряжением номинала 12 В четырёх потребителей с током потребления до 1,25 А от одного источника ИВЭПР. | 1780
ИП 212 -112 | RBZ-054339 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-112 предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов. Извещатель не реагируют на изменение температуры, влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света. | 926
СЕТЕВЫЕ WEB-КОНТРОЛЛЕРЫ
|  |  | STR20-IP Сетевой Web-контроллер на ОС Linux с базовым функционалом, является ведущим устройством, к которому по интерфейсу RS-485 (протокол OSDP) подключаются модули доступа и считыватели OSDP. Каждый контроллер имеет встроенное ПО, для настройки системы, хранения базы данных, параметров доступа, а также журнал событий. | 58305
|  |  | STR20-IP-ENT Сетевой Web-контроллер на ОС Linux с расширенным функционалом, является ведущим устройством, к которому по интерфейсу RS-485 (протокол OSDP) подключаются модули доступа и считыватели OSDP. Каждый контроллер имеет встроенное ПО, для настройки системы, хранения базы данных, параметров доступа, а также журнал событий. | 73260
|  |  | STR20-ENT Лицензия Enterprise | 14955
|  |  | STR20-1AP-IP-M Сетевой Web-контроллер на ОС Linux в металлическом корпусе для повышения надежности решения с расширенным функционалом, является ведущим устройством, к которому можно напрямую подключить 2 считывателя по интерфейсу Wiegand, а также всю периферию для 2 точек доступа. К контроллеру также можно подключать считыватели OSDP и при необходимости по интерфейсу RS-485 (протокол OSDP) подключаются модули доступа. Каждый контроллер имеет встроенное ПО, для настройки системы, хранения базы данных, параметров доступа, а также журнал событий. Оснащен встроенным источником питания и местом под АКБ. | По запросу
|  |  | STR20-2AP-IP-M Сетевой Web-контроллер на ОС Linux в металлическом корпусе для повышения надежности решения с расширенным функционалом, является ведущим устройством, к которому можно напрямую подключить 4 считывателя по интерфейсу Wiegand, а также всю периферию для 4 точек доступа. К контроллеру также можно подключать считыватели OSDP и при необходимости по интерфейсу RS-485 (протокол OSDP) подключаются модули доступа. Каждый контроллер имеет встроенное ПО, для настройки системы, хранения базы данных, параметров доступа, а также журнал событий. Оснащен встроенным источником питания и местом под АКБ. | По запросу
SONAR MINI
Sonar SMPM-100 | RBZ-380166 |  | Прибор управления оповещением пожарный Sonar SMPM-100: мощность 100 Вт, 4 зоны/4 линии оповещения, прием сигнала от ОПС по СК/АЛС, установка на стену | 60500
Sonar SMPA-100 | RBZ-380167 |  | Усилитель линейный Sonar SMPA-100: мощность 100 Вт, установка на стену | 33000
Sonar SMRM-4 | RBZ-380168 |  | Пульт управления на 4 направления Sonar SMRM-4, диапазон напряжения питания от 10 до 30 В | 25300
МОНОБЛОКИ SONAR RUBEZH
Sonar SPM-B20085-AR | RBZ-219763 |  | Подключение к ППКП по АЛС прот. R3, установка в стойку 19''. Доп. функции: вход DAP для ВПУ | 235950
Sonar SPM-B20085-AW | RBZ-219764 |  | Подключение к ППКП по АЛС прот. R3, установка на стену. Доп. функции: вход DAP для ВПУ. | 235950
Sonar SPM-B20085-DR | RBZ-219765 |  | Подключение к ППКП по сухим контактам, установка в стойку 19''. Доп. функции: вход DAP для ВПУ. | 235950
Sonar SPM-B20085-DW | RBZ-219766 |  | Подключение к ППКП по сухим контактам, установка на стену. Доп. функции: вход DAP для ВПУ. | 235950
Sonar SPM-B10050-AR | RBZ-219758 |  | Подключение к ППКП по АЛС прот. R3. Доп. функции: вход DAP для ВПУ | 180895
Sonar SPM-B10050-AW | RBZ-219759 |  | Подключение к ППКП по АЛС прот. R3, установка на стену. Доп. функции: вход DAP для ВПУ | 180895
Sonar SPM-B10050-DR | RBZ-219760 |  | Подключение к ППКП по сухим контактам. Доп. функции: вход DAP для ВПУ | 180895
Sonar SPM-B10050-DW | RBZ-219761 |  | Подключение к ППКП по сухим контактам, установка на стену. Доп. функции: вход DAP для ВПУ. | 180895
Sonar SPM-B10025-AR | RBZ-219122 |  | Подключение к ППКП по АЛС прот. R3. Доп. функции: вход DAP для ВПУ | 165165
Sonar SPM-B10025-AW | RBZ-219755 |  | Подключение к ППКП по АЛС прот. R3, установка на стену. Доп. функции: вход DAP для ВПУ | 165165
Sonar SPM-B10025-DW | RBZ-219756 |  | Подключение к ППКП по сухим контактам, установка на стену. Доп. функции: вход DAP для ВПУ | 165165
Sonar SPM-B10025-DR | RBZ-219757 |  | Подключение к ППКП по сухим контактам. Доп. функции: вход DAP для ВПУ | 165165
Sonar SPM-C20085-AR | RBZ-219782 |  | Подключение к ППКП по АЛС прот. R3. Доп. функции: линейный вход, входы DAP для ВПУ, микрофонного пульта SRM-7020C, встроенный MP3/FM плеер (воспроизведение файлов только с внешнего USB-флэш-накопителя) | 283140
Sonar SPM-C20085-AW | RBZ-219783 |  | Подключение к ППКП по АЛС прот. R3, установка на стену.. Доп. функции: линейный вход, входы DAP для ВПУ, микрофонного пульта SRM-7020C, встроенный MP3/FM плеер (воспроизведение файлов только с внешнего USB-флэш-накопителя) | 283140
Sonar SPM-C20085-DR | RBZ-219788 |  | Подключение к ППКП по сухим контактам. Доп. функции: линейный вход, входы DAP для ВПУ, микрофонного пульта SRM-7020C, встроенный MP3/FM плеер (воспроизведение файлов только с внешнего USB-флэш-накопителя) | 283140
Sonar SPM-C20085-DW | RBZ-219789 |  | Подключение к ППКП по сухим контактам, установка на стену.. Доп. функции: линейный вход, входы DAP для ВПУ, микрофонного пульта SRM-7020C, встроенный MP3/FM плеер (воспроизведение файлов только с внешнего USB-флэш-накопителя) | 283140
Sonar SPM-C20050-AR | RBZ-219778 |  | Подключение к ППКП по АЛС прот. R3. Доп. функции: линейный вход, входы DAP для ВПУ, микрофонного пульта SRM-7020C, встроенный MP3/FM плеер (воспроизведение файлов только с внешнего USB-флэш-накопителя) | 228085
Sonar SPM-C20050-AW | RBZ-219780 |  | Подключение к ППКП по АЛС прот. R3, установка на стену.. Доп. функции: линейный вход, входы DAP для ВПУ, микрофонного пульта SRM-7020C, встроенный MP3/FM плеер (воспроизведение файлов только с внешнего USB-флэш-накопителя) | 228085
Sonar SPM-C20050-DR | RBZ-219786 |  | Подключение к ППКП по сухим контактам. Доп. функции: линейный вход, входы DAP для ВПУ, микрофонного пульта SRM-7020C, встроенный MP3/FM плеер (воспроизведение файлов только с внешнего USB-флэш-накопителя) | 228085
Sonar SPM-C20050-DW | RBZ-219787 |  | Подключение к ППКП по сухим контактам, установка на стену.. Доп. функции: линейный вход, входы DAP для ВПУ, микрофонного пульта SRM-7020C, встроенный MP3/FM плеер (воспроизведение файлов только с внешнего USB-флэш-накопителя) | 228085
Sonar SPM-C20025-AR | RBZ-219776 |  | Подключение к ППКП по АЛС прот. R3. Доп. функции: линейный вход, входы DAP для ВПУ, микрофонного пульта SRM-7020C, встроенный MP3/FM плеер (воспроизведение файлов только с внешнего USB-флэш-накопителя) | 204490
Sonar SPM-C20025-AW | RBZ-219777 |  | Подключение к ППКП по АЛС прот. R3, установка на стену.. Доп. функции: линейный вход, входы DAP для ВПУ, микрофонного пульта SRM-7020C, встроенный MP3/FM плеер (воспроизведение файлов только с внешнего USB-флэш-накопителя) | 204490
Sonar SPM-C20025-DR | RBZ-219784 |  | Подключение к ППКП по сухим контактам. Доп. функции: линейный вход, входы DAP для ВПУ, микрофонного пульта SRM-7020C, встроенный MP3/FM плеер (воспроизведение файлов только с внешнего USB-флэш-накопителя) | 204490
Sonar SPM-C20025-DW | RBZ-219785 |  | Подключение к ППКП по сухим контактам, установка на стену. Доп. функции: линейный вход, входы DAP для ВПУ, микрофонного пульта SRM-7020C, встроенный MP3/FM плеер (воспроизведение файлов только с внешнего USB-флэш-накопителя) | 204490
Sonar SPM-A01050-AW | RBZ-219768 |  | Доп. функции: линейный вход, вход DAP для микрофонного пульта SRM-7001C | 149435
Sonar SPM-A01050-DW | RBZ-219774 |  | Доп. функции: линейный вход, вход DAP для микрофонного пульта SRM-7001C. Поддерживает пульт SRM – 7001C. | 149435
Sonar SPM-A01025-AW | RBZ-219767 |  | Доп. функции: линейный вход, вход DAP для микрофонного пульта SRM-7001C | 133705
Sonar SPM-A01025-DW | RBZ-219773 |  | мощность 250 Вт, 1 зона/2 линии оповещения, прием сигнала от ОПС по "СК", установка на стену. Доп. функции: линейный вход, вход DAP для микрофонного пульта SRM-7001C | 133705
Sonar SRM-7010 | RBZ-219124 |  | Sonar SRM-7010 - Пульт микрофонный СОУЭ: 10 зон, подключение к моноблокам ППУ-2, ППУ-3 по интерфейсу DAP, доп. вход питания 24 В, прием сигнала АВАРИЯ (сухой контакт) от ИВЭПР | 39325
Sonar SRM-7020 | RBZ-219125 |  | Sonar SRM-7020 - Пульт микрофонный СОУЭ: 20 зон, подключение к моноблокам ППУ-2, ППУ-3 по интерфейсу DAP, доп. вход питания 24 В, прием сигнала АВАРИЯ (сухой контакт) от ИВЭПР | 39325
Sonar SRM-7001С | RBZ-219133 |  | Sonar SRM-7001С - Пульт микрофонный: 1 зона, подключение к моноблокам ППУ-1 по интерфейсу DAP, доп. вход питания 24 В | 15730
Sonar SRM-7020C | RBZ-219138 |  | Sonar SRM-7020С - Пульт микрофонный: 20 зон, подключение к моноблокам ППУ-3 по интерфейсу DAP, доп. вход питания 24 В, встроенный MP3/FM-плеер (воспроизведение файлов только с внешнего USB-флэш-накопителя), линейный вход | 39325
Sonar SNCA-8002 | RBZ-281438 |  | Sonar SNCA-8002 - Конвертер DAP-IP для объединения приборов Sonar SPM, пультов Sonar SRM и панелей расширения Sonar SRX в сеть Ethernet | 60500
Sonar SPM-Box | RBZ-286069 |  | Sonar SPM-Box - бокс под 2 АКБ 12В 40Ач | 6292
Sonar SPM-Cover | RBZ-286070 |  | Sonar SPM-Cover - кожух для моноблоков серии SPM настенного исполнения | 5191
Комплект монтажных частей настенный | RBZ-353814 |  | Sonar SPM-Cover с предустановленными изоляторами шлейфа ИЗ-1-R3 (настенный) в составе: Sonar SPM-Cover, ИЗ-1-R3 (2шт.), шлейф | 5821
Комплект монтажных частей стоечный | RBZ-353831 |  | Sonar SBP с предустановленными изоляторами шлейфа ИЗ-1-R3 (стоечный) в составе: SBP-002,ИЗ-1-R3 (2шт.), шлейф | 5821
Sonar SRX-8040 | RBZ-281437 |  | Применяется для совместной работы с конвертером DAP-IP SONAR SNCA-8002 и предназначена для увеличения количества клавиш выбора зон пультов микрофонных SONAR SRM. Максимальная длина линии интерфейса DAP – не более 1000 м. Максимальное число панелей для использования с одним микрофонным пультом (подключаемых к одному конвертеру) – 4 шт. Максимальное число панелей в системе – 40 шт. | 39325
БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ 19' ОБОРУДОВАНИЕ
Sonar SSC-216E (5A) | RBZ-161714 |  | Sonar SSC-216E (5A) - Расширитель блока контроля выxодныx линий громкоговорителей SSC-216M, на 16 дополнительныx каналов, до 500 Вт (100 В) на канал, диапазон измерений 0.02-1.6 кОм. Питание от SSC-216M. | 47567
Sonar SSC-216M (10A) | RBZ-138655 |  | Sonar SSC-216M (10A) - Блок контроля выходных линий громкоговорителей на 16 каналов, до 1000 Вт (100 В) на канал, расширение до 32 каналов при подключении SSC-216E. Диапазон измерений 0.02-1.6 кОм, интервал измерений 1 мин-24 ч. ЖК-дисплей. для 70/100В линий. | 139531
Sonar SSC-216M (5A) | RBZ-138656 |  | Sonar SSC-216M (5A) - Блок контроля выxодныx линий громкоговорителей на 16 каналов, до 500 Вт (100 В) на канал, расширение до 32 каналов при подключении SSC-216E. Диапазон измерений 0.02-1.6 кОм, интервал измерений 1 мин-24 ч. ЖК-дисплей. для 70/100В линий. | 126703
Sonar SSC-216E (10А) | RBZ-035445 |  | Sonar SSC-216E (10А) - Расширитель блока контроля выходных линий громкоговорителей SSC-216M, на 16 дополнительных каналов, до 1000 Вт (100 В) на канал, диапазон измерений 0.02-1.6 кОм. Питание от SSC-216M. | 97455
Sonar SFS-3381 (2U) | RBZ-174416 |  | Sonar SFS-3381 (2U) - Блок автоматического включения резервных усилителей. Работает с модулями SFD-200/ SFM-300 и усилителями серии SPA,SDPL, SPMA. | 80034
Sonar SME-2A (1U) | RBZ-174417 |  | Sonar SME-2A (1U) - Корпус для подключения 2-х встраиваемых модулей (SEM-600, STP-100, SDM-100, SCDP-100М, SCDR-100RDSU), исполнение настольное или установка в стойку 19". | 39814
Sonar SPD-3322-SE | RBZ-219636 |  | Sonar SPD-3322-SE- Блок электропитания, 1U, подключение к SRG-3220. | 96027
Sonar SEU-2211M | RBZ-220270 |  | Sonar SEU-2211M - плата аварийных сообщений встраиваемая в блок SEU-2211 c записью до 60 сек. | 22857
Sonar SPA-112DP | RBZ-221329 |  | Sonar SPA-112DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 120 Вт, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), потребление 328 Вт. | 74919
Sonar SES-1120 | RBZ-239573 |  | Предназначен для совместной работы с релейными блоком SRG-3220 и SEU-2211. Используется для сопряжения с системой пожарной сигнализации, а так же ручной активации оповещения. Имеет наивысший приоритет.Позволяет вручную запускать систему оповещения в определенных зонах.Работает напрямую с релейным блоком SRG-3220 и с блоком сигнализации SEU-2211. | 35501
Sonar SMPR-MP3FM | RBZ-246085 |  | Sonar SMPR-MP3FM - встраиваемый модуль с FM-тюнером и MP3 плеером, для SD-card и USB-Flash, пульт ДУ в комплекте. | 17174
Sonar SFM-300 | RBZ-246086 |  | Sonar SFM-300 - Встраиваемый модуль мониторинга неисправностей вентилятора, основного и резервного питания усилителя. | 4667
Sonar SRG-3220 (10A) | RBZ-246087 |  | Предназначен для построения зональной системы СОУЭ или музыкальной трансляции. Управляется такими устройствами, как аварийный селектор SES-1120 и программный селектор SSS-1120. Релейная плата оснащена 10-ти амперными реле, что позволяет подключать 1000 Вт на одну трансляционную линию. Поставляется в комплекте с релейной платой SRG-3220, платой SRG-3220R1 и платой SRG-3220EM. Функции: Управление приоритетом усилителя; Автоматические приоритеты аудио сигнала;Релейные выходы для управления внешним оборудованием;Возможность управления аттенюаторами;Симметричные аудиовходы; Доступные аудиовходы: Программный, Приоритетный, Телефонный пейджинг (опция). Визуальная индикация состояния блока. Сопряжение с другими блоками SRG-3220 для расширения системы. Выходы 24 В для внешнего оборудования. Возможность группового управления зонами. | 167706
Sonar RPCB-0029 | RBZ-246089 |  | Sonar RPCB-0029 - блок комбинированный для усилительного сегмента, совмещает функции SEP-3352-EX-SE, SAB-1112, RD-EX, RPCB-0504. | 75916
Sonar SEU-2211 | RBZ-266805 |  | Предназначен для совместной работы с релейными блоком SRG-3220 и аварийным селектором SES-1120. Позволяет подавать речевое сообщение в автоматическом режиме. Световая и звуковая индикация "ПОЖАР". Запись речевого сообщения на карту SEU-2211M (опция). Два места для установки SEU-2211M | 35178
Sonar SPA-600DP | RBZ-035388 |  | Sonar SPA-600DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 600 Вт, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии) и SFM-300 (контроль питания, вентиляторов), потребление 1650Вт. | 126285
Sonar SPA-248DP | RBZ-035379 |  | Sonar SPA-248DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 2*480 Вт, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии) и SFM-300 (контроль питания, вентиляторов), потребление 2640 Вт. | 182209
Sonar SFS-1142 | RBZ-035327 |  | Sonar SFS-1142 - Подавитель обратной акустической связи, c четырмя перестраиваемыми узкополосными фильтрами. | 33304
Sonar SAR-1051B | RBZ-138631 |  | Sonar SAR-1051B - Пульт микрофонный с селектором на 10 зон оповещения. Подключается к SRG-3220. Индивидуальный выбор зон или включение всеx, звуковой сигнал, подавление обратной связи, встроенный микрофон на гибком держателе. Для работы несколькиx пультов используется блок SDR-1104. Удаленность до 100 м. Потребляемая мощность 3 Вт, питание и управление по RS-485 кабелю, балансный аудио-выxод, 275*51*156 мм, 2 кг | 26962
Sonar SDR-1104 | RBZ-138640 |  | Позволяет дополнительно подключить до 4-х пультов SAR-1051A или SAR-1051B на один блок. Разные приоритеты для каждой консоли.Световая индикация активной консоли. | 47568
Sonar SMA-1408 | RBZ-138645 |  | Sonar SMA-1408 - Микшер-предусилитель. Сигнал «гонг» с возможностью удаленного управления, прямое подключение пульта SPTT-100(N), фантомное питание для входов MIC 2-3. | 42254
Sonar SPA-1000DP | RBZ-138646 |  | Sonar SPA-1000DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 1000 Вт, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии) и SFM-300 (контроль питания, вентиляторов), потребление 2630 Вт. | 196216
Sonar SPA-124DP | RBZ-138647 |  | Sonar SPA-124DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 240 Вт, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), потребление 650 Вт. | 90332
Sonar SPA-136DP | RBZ-138648 |  | Sonar SPA-136DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 360 Вт, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), потребление 1100 Вт. | 103490
Sonar SPA-148DP | RBZ-138649 |  | Sonar SPA-148DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 480 Вт, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 1420 Вт. | 117899
Sonar SPA-720DP | RBZ-138650 |  | Sonar SPA-720DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 720 Вт, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии) и SFM-300 (контроль питания, вентиляторов), потребление 1890Вт. | 154595
Sonar SPA-224DP | RBZ-152440 |  | Sonar SPA-224DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 2*240 Вт, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), потребление 1300 Вт. | 131166
Sonar SSS-1120 | RBZ-153188 |  | Предназначен для совместной работы с релейными блоком SRG-3220 и SEU-2211. Используется для включения или отключения зон музыкальной или программной трансляции. Позволяет выбрать зоны для трансляции. Работает напрямую с релейным блоком SRG-3220 | 32178
Sonar SAD-1125 | RBZ-162097 |  | Sonar SAD-1125 - Распределитель аудио сигнала пассивный. | 58275
Sonar SAR-1051A | RBZ-161711 |  | Sonar SAR-1051A - Пульт микрофонный с селектором на 20 зон оповещения. Подключается к SRG-3220. Индивидуальный выбор зон или включение всеx, звуковой сигнал, подавление обратной связи, встроенный микрофон на гибком держателе. Для работы несколькиx пультов используется блок SDR-1104. Удаленность до 1000 м. | 31190
Sonar SPA-412DP | RBZ-161715 |  | Sonar SPA-412DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 4*120 Вт, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), потребление 1300 Вт. | 176834
Sonar SPA-424DP | RBZ-161716 |  | Sonar SPA-424DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 4*240 Вт, выходное напряжение 25/50/100 В, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), питание 220В(AC)/24В(DC), потребление 2500 Вт, 3 U, 483*133*374 мм, 29.6 кг | 210517
Sonar SEP-3352-EX | RBZ-035313 |  | Sonar SEP-3352-EX - Релейный блок коммутации резервного питания от АКБ, подключение к блоку SEP-3352, SBB-24xx (АКБ) и усилителям мощности. | 29730
Sonar STM-1004+GPS-2500 комплект | RBZ-035472 |  | Sonar STM-1004 - комплект программируемого таймера + GPS-2500 антенна для автоматической синхронизации времени. Управляет включением цифрового блока сообщений SDM-100. Имеет 80 ячеек памяти на 530 минут и слот для SD карты, LCD-дисплей. | 70564
Sonar SES-2220P | RBZ-035318 |  | Селекторная панель предназначена для совместной работы с автоматической аварийной панелью SRE-2000, платой SRG-3220TL, используется для сопряжения с охранно-пожарными системами, а также ручной активации зон оповещения. Селекторная панель позволяет вручную активировать одновременно до 20 зон, нажатием соответствующих кнопок. 20 входов подключения сухих контактов с выхода ОПС или отдельных пожарных датчиков. 20 выходов для подключения шлейфа к входам пожарных датчиков на SRE-2000. | 33467
Sonar SFD-200 | RBZ-035323 |  | Sonar SFD-200 - Встраиваемый модуль определения неисправности трансляционной линии на короткое замыкание и обрыв | 7646
Sonar SRG-3220R2 | RBZ-035428 |  | Sonar SRG-3220R2 - Карта дистанционного управления №2 для SRG-3220, опция, дополнительное подключение микрофонных консолей SAR-1051A, SAR-1051B или SDR-1104. | 13989
Sonar SPA-212DP | RBZ-035374 |  | Sonar SPA-212DP - Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 2*120 Вт, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии), потребление 670 Вт. | 114255
Sonar SEP-3352-SE | RBZ-124200 |  | Sonar SEP-3352-SE - Блок аварийного электропитания, подключение к блокам SPD-3322-SE или SPD-3322. | 60163
Sonar SEP-3352-EX-SE | RBZ-124473 |  | Sonar SEP-3352-EX-SE - Релейный блок коммутации резервного питания, подключение к блокам SEP-3352-SE или SEP-3352, АКБ и усилителям мощности. | 35058
Sonar SRG-3220TL | RBZ-114686 |  | Sonar SRG-3220TL - плата TL для SRG-3220. Позволяет удаленно управлять селектором зон и передавать звук в выбранные зоны. | 19315
Sonar SRG-3220GR | RBZ-118167 |  | Sonar SRG-3220GR - плата GR (ГОиЧС) | 17653
Sonar SSS-1120-SE | RBZ-134407 |  | Предназначен для управления зонами оповещения в ручном режиме. Предназначен для совместной работы с группой релейной Sonar SRG-3220. Питание селектора осуществляется от Sonar SRG-3220. Селектор осуществляет функции:- ручного выбора зон для оповещения;- удалённого управления выбором зон оповещения с помощью других устройств СОУЭ;- передачи сигналов коммутации на Sonar SRG-3220 в соответствии с выбранными зонами оповещения. | 57562
Sonar SNCA-7420 | RBZ-131202 |  | Sonar SNCA-7420 -Сетевой контроллер управления | 132309
Sonar SRDI-7120 | RBZ-157460 |  | Sonar SRDI-7120- Блок преобразования с/к | 42919
Sonar SRDO-7120 | RBZ-157461 |  | Sonar SRDO-7120 - Блок преобразования команд, получаемых по протоколу RS-485_SONAR в 20 дискретных "сухих" контактов. Нагрузочная способность выходных реле не более 1А. Тип контактов - нормально разомкнутые | 98087
Sonar SNRC-7120 | RBZ-151634 |  | Sonar SNRC-7120 - Панель расширения пульта настольного, 20 кнопок | 239777
Sonar SNRM-7140 | RBZ-157629 |  | Sonar SNRM-7140 -Пульт микрофонный сетевой. 40 зон | 274116
Sonar SDMT-100 | RBZ-185603 |  | Цифровой модуль сообщений с таймером, поддержка microSD носителей, управление с микрофонных консолей. | 43957
ЦПИУ "Рубеж" исп.2,3 (Sonar ххх-0000) | RBZ-394312 |  | ЦПИУ "Рубеж" исп.2, 3 (Sonar ххх-0000) - Центральный прибор индикации и управления для системы до 60 приборов RS-485 (R3-Link) с функцией мониторинга ГГС и обратной связи SNA | Цена по запросу
СИСТЕМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Sonar SNA-8521A | RBZ-219638 |  | Sonar SNA-8521A - Сетевой контроллер предназначен для работы в качестве основного коммутирующего устройства, между вызывными панелями Sonar SNA-8521C и серверным ПО Sonar SNA-8500, в составе IP-системы обратной связи SONAR, для реализации функции экстренной связи с диспетчером. | 132694
Sonar SNA-8521C | RBZ-219639 |  | Sonar SNA-8521C - Подстанция (Сетевая вызывная панель интеркома) | 39062
Sonar SNA-8502-EX | RBZ-219640 |  | Sonar SNA-8502-EX - Дополнительная панель для расширения мастер станции SNA-8502 | 58328
Sonar SNA-8502 | RBZ-219641 |  | Sonar SNA-8502 - Мастер станция | 145205
Sonar SNA-8521C-BOX | RBZ-220271 |  | Sonar SNA-8521C-BOX - Короб IP65 для вызывных панелей SNA-8521C | 23275
Sonar SNA-8521G | RBZ-220406 |  | Sonar SNA-8521G -Дистрибьютор | 43415
Sonar SNA-8521CR | RBZ-168471 |  | Sonar SNA-8521CR - Подстанция (Сетевая вызывная панель интеркома. 2 кнопки, реле) | 43852
КОММУТАТОРЫ
Sonar SNSO-7208 | RBZ-337512 |  | Sonar SNSO-7208 - Оптический коммутатор | 109465
Sonar SNA-800 | RBZ-260789 |  | Sonar SNA-800 -Коммутатор на 8 портов. | 63438
Sonar SNA-1600 | RBZ-117626 |  | Sonar SNA-1600 - Коммутатор на 16 портов | 79762
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Sonar SBB-2450 | RBZ-219642 |  | Sonar SBB-2450 - Блок АКБ 24В. Заменяемые АКБ 12 В, 5 Ач, количество элементов в корпусе - 18 шт. | 77000
Sonar SBB-2425 | RBZ-235744 |  | Sonar SBB-2425 - Блок АКБ 24В. Заменяемые АКБ 12 В, 5 Ач, количество элементов в корпусе - 10 шт. | 49500
Sonar SBC-3250 | RBZ-237220 |  | Sonar SBC-3250 - Зарядное устройство. Защита АКБ от скачков тока и напряжения, автоматический заряд и разряд, защита от несоблюдения полярности. | 49701
Sonar RDIP-50A (v2) | RBZ-246084 |  | Sonar RDIP-050A (v2) - блок распределения основного питания 220В 50Гц, с креплением на заднюю раму шкафа, 1 вход -3 винтовые зажимные клеммы (земля-фаза-ноль), 3 выхода - разъемы типа PowerCON, со встроенной кросс-панелью для 10шт типовых кросс-плат, | 35230
Sonar RDIP-125A | RBZ-035208 |  | Sonar RDIP-125A - Силовой блок распределения питания по стойке оповещения, максимальный ток 125 А. | 42026
Sonar RDIP-50A | RBZ-035207 |  | Sonar RDIP-50A - Силовой блок распределения питания по стойке оповещения, максимальный ток 50А. | 26547
Sonar RD-8 (pwc) | RBZ-124479 |  | Sonar RD-8 - Блок из 8 розеток, 16А, шнур со штекером POWERCON для подключения к RDIP. | 9873
Sonar RD-EX | RBZ-035206 |  | Sonar RD-EX - переходной блок силовых разъемов POWERCON-SСHUKO для RDIP. | 8174
Sonar RD-8 (вилка) | RBZ-035205 |  | Sonar RD-8 - Блок из 8 розеток, 16А, шнур с вилкой SCHUKO,установка в 19" стойку. | 7664
Sonar RPC-024125 | RBZ-035220 |  | Sonar RPC-024125 - Источник Питания 24 В. | 37923
ОКОНЕЧНЫЕ МОДУЛИ КОНТРОЛЯ ЛИНИИ
Sonar SFT-2300 | RBZ-233333 |  | Sonar SFT-2300 - Фильтр оконечный для трансляционной линии (при контроле линии переменным током). | 5720
Sonar SFT-2300-IP | RBZ-233334 |  | Sonar SFT-2300-IP - Фильтр оконечный для трансляционной линии (при контроле линии переменным током). | 6512
ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
Sonar SW-10 | RBZ-185614 |  | Sonar SW-10 - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100 В, мощность 10 /5 Вт | 2231
Sonar SCP-20 | RBZ-185615 |  | Sonar SCP-20 - Акустическая система подвесная, 100 В, мощность 20 /10 / 5 Вт | 8065
Sonar SHS-20TA | RBZ-185618 |  | Sonar SHS-20TA - Громкоговоритель рупорный трансляционный, 100В, 20/10Вт | 9250
Sonar SCS-810 | RBZ-170159 |  | Sonar SCS-810 - Акустическая система всепогодная двухполосная (колонного типа), 10/5Вт, рабочая температура -40 до +55 °С | 9250
Sonar SCS-820 | RBZ-170160 |  | Sonar SCS-820 - Акустическая система всепогодная двухполосная (колонного типа), 20/10Вт, рабочая температура от -40 до +55 °С | 11137
Sonar SHS-10TA | RBZ-170161 |  | Sonar SHS-10TA - Громкоговоритель рупорный трансляционный, 100В, 10/5/2.5Вт | 6950
Sonar SWP-106 | RBZ-343014 |  | Sonar SWP-106 - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100 В, мощность 6 Вт/3 Вт, 150 Hz-15 kНz, звуковое давление 105 дБ, чувствительность 97 дБ, 260*185*120мм, 1.3кг, ABS-пластик | 3312
Sonar SHS-15T | RBZ-035334 |  | Sonar SHS-15T - Громкоговоритель рупорный трансляционный, 100В, 15/10/5Вт | 5354
Sonar SCS-910 | RBZ-035298 |  | Sonar SCS-910 - Акустическая система колонного типа, 10/5Вт | 6607
Sonar SCS-920 | RBZ-035299 |  | Sonar SCS-920 - Акустическая система колонного типа, 20/10Вт | 8495
Sonar SCS-930 | RBZ-035300 |  | Sonar SCS-930 - Акустическая система колонного типа, 30/15Вт | 10382
Sonar SWP-103 | RBZ-035489 |  | Sonar SWP-103 - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100 В, мощность 3/1.5 Вт | 3175
Sonar SNS-10 | RBZ-035353 |  | Sonar SNS-10 - Звуковой прожектор, 100В, мощность 10/5Вт | 5714
Sonar SNS-20 | RBZ-035354 |  | Sonar SNS-20 - Звуковой прожектор двунаправленный, 100 В, мощность 20/10 Вт | 6589
Sonar ATT-160R | RBZ-033863 |  | Sonar ATT-160R - Аттенюатор 60 Вт, с реле | 1606
Sonar ATT-1120R | RBZ-033862 |  | Sonar ATT-1120R - Аттенюатор 120 Вт, с реле | 1474
Sonar ATT-BOX | RBZ-033864 |  | Sonar ATT-BOX - Бокс для аттенюатора | 374
Sonar SCP-10 | RBZ-145746 |  | Sonar SCP-10 Акустическая система подвесная, мощность 10 Вт/5 Вт | 7310
Sonar SCS-03 | RBZ-152700 |  | Sonar SCS-03 - Акустическая система потолочная, 100 В, мощность 3/ 1.5 / 0,75 Вт | 1579
Sonar SCS-10 | RBZ-138634 |  | Sonar SCS-10 - Акустическая система потолочная, 100В, мощность 10/5/2.5Вт | 2248
Sonar SCS-110M | RBZ-138638 |  | Sonar SCS-110M - Акустическая система настенная, 100В, мощность 10Вт/5/2,5Вт | 5200
Sonar SHS-30T | RBZ-138643 |  | Sonar SHS-30T - Громкоговоритель рупорный трансляционный, 100 В, 30/15 Вт | 9850
Sonar SHS-50T | RBZ-138644 |  | Sonar SHS-50T - Громкоговоритель рупорный трансляционный, 100 В, 50/25 Вт | 10433
Sonar SW-01 | RBZ-138657 |  | Sonar SW-01 - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100 В, мощность 1/0.5Вт | 1561
Sonar SW-06 | RBZ-138659 |  | Sonar SW-06 - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100 В, мощность 6 /3 Вт | 1631
Sonar SWS-110W | RBZ-138663 |  | Sonar SWS-110W - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 10/5Вт | 4478
Sonar ATT-103R | RBZ-033860 |  | Sonar ATT-103R - Аттенюатор 3 Вт, Напряжение 70/100 В, габариты 87*87*43 мм, вес - 62 г | 605
Sonar ATT-106R | RBZ-033861 |  | Sonar ATT-106R - Аттенюатор 6 Вт, габариты 87*87*43 мм, вес - 62 г | 638
Sonar SWS-110B | RBZ-035497 |  | Sonar SWS-110B - Громкоговоритель трансляционный настенный, цвет черный, 100В, мощность 10Вт/5Вт, 130Hz-15kНz, звуковое давление 101 ± 3дБ, чувствительность 91±3 дБ, 312x210x85мм, 1.4кг, ABS-пластик | 4478
Sonar SHS-100TA | RBZ-035331 |  | Sonar SHS-100TA - Громкоговоритель рупорный трансляционный, 100 В, 100 Вт | 18688
Sonar SCS-9WM | RBZ-035302 |  | Sonar SCS-9WM - Кронштейн настенный для громкоговорителей 900й серии | 1871
Sonar SCS-940 | RBZ-035301 |  | Sonar SCS-940 - Акустическая система колонного типа, 40/20Вт | 12270
Sonar SWS-103B | RBZ-035492 |  | Sonar SWS-103B - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 3Вт/1.5Вт, 130Hz-15kНz, звуковое давление 97±3 дБ, чувствительность 92 дБ, 312*210*85мм, 1.4кг, ABS-пластик, черный | 4102
Sonar SCS-20T | RBZ-035288 |  | Sonar SCS-20T - Акустическая система потолочная двухполосная, 100В, мощность 20/10Вт | 5474
Sonar SCS-840 | RBZ-035297 |  | Sonar SCS-840 - Акустическая система всепогодная двухполосная (колонного типа), 40Вт/20Вт, рабочая температура от -40 до +55 °С | 23596
Sonar SCS-06 | RBZ-035279 |  | Sonar SCS-06 - Акустическая система потолочная, 100В, мощность 6/3/1.5Вт | 1904
Sonar SCS-830 | RBZ-035296 |  | Sonar SCS-830 - Акустическая система всепогодная двухполосная (колонного типа), 30/15Вт, рабочая температура от -40 до +55 °С | 18688
Sonar SWP-110 | RBZ-149651 |  | Sonar SWP-110 - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 10/5Вт | 4170
Sonar SWS-103W | RBZ-138660 |  | Sonar SWS-103W - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 3/1.5Вт | 4102
Sonar SWS-106W | RBZ-138662 |  | Sonar SWS-106W - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 6/3Вт | 4222
Sonar SW-03 | RBZ-138658 |  | Sonar SW-03 - Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 3/1.5Вт | 1579
Sonar SCS-06 (8 Ом) | RBZ-200099 |  | Sonar SCS-06 (8 Ом) - Оповещатель пожарный речевой встраиваемый: номинальное сопротивление 8 Ом, мощность 6 Вт, 100 Гц -15 кГц, чувствительность 93±3 дБ, максимальное звуковое давление 100±3 дБ, Ø175*60 мм, 0.5кг, отверстие для монтажа Ø150 мм, ABS-пластик | 1681
Sonar SCS-103A | RBZ-138636 |  | Sonar SCS-103A - Громкоговоритель встраиваемый, 100В, мощность 3/1,5Вт, стальной противопожарный корпус | 5474
Sonar SW-06 (8 Ом) | RBZ-198637 |  | Sonar SW-06 (8 Ом) - Оповещатель пожарный речевой настенный: номинальное сопротивление 8 Ом, мощность 6 Вт, 125 Гц -15 кГц, чувствительность 90±3 дБ, максимальное звуковое давление 98±3 дБ, 175*195*86 мм, 0.6кг, ABS-пластик | 1836
Sonar SCS-106 | RBZ-187320 |  | Sonar SCS-106 - Акустическая система потолочная, 100В, мощность 6/3Вт | 3707
Sonar SCS-106A | RBZ-187330 |  | Sonar SCS-106A - Встраиваемый громкоговоритель, 100В, мощность 6/3Вт, стальной противопожарный корпус | 6607
Sonar SCS-06-03 | RBZ-361102 |  | Акустическая система потолочная, 100В, мощность 6/3/1.5Вт | 1703
Sonar SCS-10-05 | RBZ-361106 |  | Акустическая система потолочная, 100В, мощность 10/5/2.5 Вт | 2042
Sonar SWE-06-03 | RBZ-361108 |  | Громкоговоритель трансляционный настенный, 100 В, мощность 6 /3 /1,5 Вт | 1046
Sonar SW-06-03 | RBZ-361110 |  | Громкоговоритель трансляционный настенный, 100 В, мощность 6 /3 /1,5 Вт | 1543
Sonar SCS-106-103 | RBZ-361111 |  | Акустическая система потолочная, 100В, мощность 6/3/1,5 Вт | 2560
Sonar SWS-106-103 | RBZ-361112 |  | Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 6/3/1,5 Вт | 2994
Sonar SWP-110-105 | RBZ-361113 |  | Громкоговоритель трансляционный настенный, 100В, мощность 10/5/2,5 Вт | 3301
Sonar SCS-103 | RBZ-187343 |  | Sonar SCS-103 - Громкоговоритель встраиваемый, 100В, мощность 3/1.5Вт | 3552
Sonar SCS-103 (B) | RBZ-341867 |  | Sonar SCS-103 (B) - Громкоговоритель встраиваемый, 100В, мощность 3Вт/1.5Вт, 100Hz -15kНz, чувствительность 93±3 дБ, максимальное звуковое давление 98±3 дБ, Ø227*118 мм, 1.3 кг, отверстие для монтажа Ø200 мм, ABS-пластик | 2960
РАЗМЕЩЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И АКСЕССУАРЫ
Sonar SAB-1112-SE | RBZ-246082 |  | Sonar SAB-1112-SE - Блок управления вентилятором, крепление на заднюю панель | 26993
Sonar RBV-024 (v2) | RBZ-246083 |  | Sonar RBV-024 (v2) - Вентилятор на заднюю панель шкафов RRM и STAND | 13742
Sonar SBP-002 | RBZ-035267 |  | Sonar SBP-002 - Фальшпанель в шкаф 19" 2U | 2454
Sonar SAB-1112 | RBZ-114712 |  | Sonar SAB-1112 - Блок автоматического включения вентиляторов | 23255
Sonar SAB-1112-EX | RBZ-035248 |  | Sonar SAB-1112-EX - Блок вентиляторов | 20793
Sonar RLR-02423 | RBZ-035212 |  | Sonar RLR-02423 - Реле промежуточное c креплением в 19" стойку | 9947
Sonar RLR-22023 | RBZ-035214 |  | Sonar RLR-22023 - Реле промежуточное c креплением в 19" стойку | 9947
Sonar RPS-2100 | RBZ-251991 |  | Sonar RPS-2100 - Полка усиленная для АКБ-12-100 | 4984
Sonar SBP-001 | RBZ-251992 |  | Sonar SBP-001 - Фальшпанель в шкаф 19" 1U | 2039
Sonar SBP-003 | RBZ-251994 |  | Sonar SBP-003 - Фальшпанель в шкаф 19" 3U | 2869
Sonar SAB-1112A-UP | RBZ-035247 |  | Sonar SAB-1112A-UP - Рама потолочных вентиляторов на 6U | 4976
Sonar CABLE KIT 12U | RBZ-165567 |  | Sonar CABLE KIT 12U - Комплект межблочныx соединительныx кабелей для стоек до 12U. Конфигурируется под конкретный проект. | 49266
Sonar CABLE KIT 27U | RBZ-165574 |  | Sonar CABLE KIT 27U - Комплект межблочныx соединительныx кабелей для стоек до 27U. Конфигурируется под конкретный проект. | 111368
Sonar CABLE KIT 32U | RBZ-165576 |  | Sonar CABLE KIT 32U - Комплект межблочныx соединительныx кабелей для стоек до 32U. Конфигурируется под конкретный проект. | 132132
Sonar CABLE KIT 33U | RBZ-165577 |  | Sonar CABLE KIT 33U - Комплект межблочныx соединительныx кабелей для стоек до 33U. Конфигурируется под конкретный проект. | 135907
Sonar CABLE KIT 36U | RBZ-165579 |  | Sonar CABLE KIT 36U - Комплект межблочныx соединительныx кабелей для стоек до 36U. Конфигурируется под конкретный проект. | 147233
Sonar CABLE KIT 38U | RBZ-165580 |  | Sonar CABLE KIT 38U - Комплект межблочныx соединительныx кабелей для стоек до 38U. Конфигурируется под конкретный проект. | 154783
Sonar CABLE KIT 40U | RBZ-165581 |  | Sonar CABLE KIT 40U - Комплект межблочныx соединительныx кабелей для стоек до 40U. Конфигурируется под конкретный проект. | 164221
Sonar CABLE KIT 42U | RBZ-165582 |  | Sonar CABLE KIT 42U - Комплект межблочныx соединительныx кабелей для стоек до 42U. Конфигурируется под конкретный проект. | 171772
Sonar CABLE KIT 44U | RBZ-165586 |  | Sonar CABLE KIT 44U - Комплект межблочныx соединительныx кабелей для стоек до 44U. Конфигурируется под конкретный проект. | 179322
Sonar CABLE KIT 47U | RBZ-165587 |  | Sonar CABLE KIT 47U - Комплект межблочныx соединительныx кабелей для стоек до 47U. Конфигурируется под конкретный проект. | 186872
Sonar CABLE KIT 22U | RBZ-165572 |  | Sonar CABLE KIT 22U - Комплект межблочныx соединительныx кабелей для стоек до 22U. Конфигурируется под конкретный проект. | 90605
Sonar SPC-20B | RBZ-035390 |  | Sonar SPC-20B - Коннектор powerCON (in) | 3493
Sonar SPC-20G | RBZ-035391 |  | Sonar SPC-20G - Коннектор powerCON (out) | 3435
Sonar CABLE KIT 24U | RBZ-165573 |  | Sonar CABLE KIT 24U - Комплект межблочныx соединительныx кабелей для стоек до 24U. Конфигурируется под конкретный проект. | 98155
Sonar CABLE KIT 15U | RBZ-165568 |  | Sonar CABLE KIT 15U - Комплект межблочныx соединительныx кабелей для стоек до 15U. Конфигурируется под конкретный проект. | 61724
Sonar CABLE KIT 18U | RBZ-165570 |  | Sonar CABLE KIT 18U - Комплект межблочныx соединительныx кабелей для стоек до 18U. Конфигурируется под конкретный проект. | 73616