## Прайс-лист Неадресная продукция
Наименование | Артикул | Фото | Описание | Цена, руб. | Примечание
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ НЕАДРЕСНЫЕ
ИП 212-141 V1.04 | RBZ-338653 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | 596 | Цена базового исполнения
ИП 212-45 V1.04 | RBZ-338654 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | 655 | Цена базового исполнения
ИП 212-141М V1.04 | RBZ-338655 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | 647 | Цена базового исполнения
ИП 212-187 W1.04 | RBZ-338840 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | 652 | Цена базового исполнения
ИП 212-141 V2.04 (для подвесного потолка) | RBZ-339499 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | 670 | Цена базового исполнения
ИП 212-141М V2.04 (для подвесного потолка) | RBZ-339511 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | 742 | Цена базового исполнения
ИП 212-45 V2.04 (для подвесного потолка) | RBZ-339575 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | 750 | Цена базового исполнения
ИП 212-187 W3.04 (для подвесного потолка) | RBZ-339733 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | 747 | Цена базового исполнения
ИП 212-50М | RBZ-054962 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов. | 1306 | Рекомендуемая цена производителя
ИП 212-50М2 | RBZ-054973 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов. | 1102 | Рекомендуемая цена производителя
ИП 212-142 | RBZ-054543 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, путем регистрации отраженного от частиц дыма оптического излучения и выдачи тревожных извещений в виде громких звуковых сигналов. | 525 | Рекомендуемая цена производителя
УДП 513-10 | RBZ-122358 |  | Устройство дистанционного пуска предназначено для ручного включения исполнительных устройств в системах противопожарной защиты и охранно-пожарной сигнализации. | 553 | Цена базового исполнения
ИР 513-10 | RBZ-122808 |  | Элемент дистанционного управления предназначен для ручного управления различными инженерными системами с помощью нормально-замкнутых (НЗ) и нормально-разомкнутых (НР) контактов. | 642 | Цена базового исполнения
ИПР 513-10 | RBZ-055387 |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный предназначен для ручной подачи сигнала «Пожар» в системах пожарной сигнализации. | 388 | Цена базового исполнения
ИП 212-87 V1.04 | RBZ-338902 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | 856 | Цена базового исполнения
ИП 212-87 V3.04 (для подвесного потолка) | RBZ-339578 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | 951 | Рекомендуемая цена производителя
ИП 212-141 V1.03 | RBZ-564469 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | 575 | Цена базового исполнения
ИП 212-141М V1.041 | RBZ-633935 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | Цена в зависимости от исполнения
ИП 212-45 V1.041 | RBZ-633936 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | Цена в зависимости от исполнения
ИП 212-141 V1.041 | RBZ-635057 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | Цена в зависимости от исполнения
ИП 212-45 V2.041 (для подвесного потолка) | RBZ-635062 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | Цена в зависимости от исполнения
ИП 212-187 W1.041 | RBZ-635066 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | Цена в зависимости от исполнения
ИП 212-141М W1.041 (с металлической сеткой, влагозащищенный) | RBZ-635064 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | Цена в зависимости от исполнения
ИП 212-45 V1.041 (влагозащищенный) | RBZ-635092 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для раннего обнаружения загорания, сопровождающегося появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | Цена в зависимости от исполнения
ИП 212-141М V1.041 (с металлической сеткой, влагозащищенный) | RBZ-635063 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | Цена в зависимости от исполнения
ИП 212-141 V1.04 | RBZ-707928 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации в закрытых помещениях различных зданий и сооружений. Питание извещателя и передача сигнала «Пожар» осуществляется по двухпроводному шлейфу сигнализации и сопровождается включением оптического индикатора при срабатывании извещателя. | Скоро в продаже
ОПОВЕЩАТЕЛИ НЕАДРЕСНЫЕ
ОПОП 124-7 24В | RBZ-226682 |  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также информировании при наступлении особых ситуаций, таких как включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. | 683 | Цена базового исполнения
ОПОП 124-7 12В | RBZ-226683 |  | Оповещатель охранно-пожарный свето-звуковой предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также информировании при наступлении особых ситуаций, таких как включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. | 683 | Цена базового исполнения
ОПОП 2-35 12В | RBZ-208464 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой(сирена) предназначен для выдачи звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также информировании при наступлении особых ситуаций, таких как включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. | 633 | Цена базового исполнения
ОПОП 2-35 24В | RBZ-208465 |  | Оповещатель охранно-пожарный звуковой (сирена) предназначен для выдачи звуковых сигналов оповещения в системах охранной и охранно-пожарной сигнализации, а также информировании при наступлении особых ситуаций, таких как включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. | 633 | Цена базового исполнения
ОПОП 1-8 12В | RBZ-338630 |  | Оповещатель охранно-пожарный световой предназначен для использования в качестве светового средства оповещения, информационного табло, эвакуационного указателя в помещениях различного назначения, а также информирования при наступлении особых ситуаций, таких как включение пожарной сигнализации, включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. | 473 | Цена базового исполнения
ОПОП 1-8 220В | RBZ-077513 |  | Оповещатель охранно-пожарный световой предназначен для использования в качестве светового средства оповещения, информационного табло, эвакуационного указателя в помещениях различного назначения, а также информирования при наступлении особых ситуаций, таких как включение пожарной сигнализации, включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. | 555 | Цена базового исполнения
ОПОП 1-8 24В | RBZ-077695 |  | Оповещатель охранно-пожарный световой предназначен для использования в качестве светового средства оповещения, информационного табло, эвакуационного указателя в помещениях различного назначения, а также информирования при наступлении особых ситуаций, таких как включение пожарной сигнализации, включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. | 555 | Цена базового исполнения
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 12 В
ИВЭПР 12/1,5 1х7-Р | RBZ-210557 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 1,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 3413 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 12/2 1х7-Р | RBZ-210555 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и током нагрузки до 2,0 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 3817 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 12/2 2х7-Р БР | RBZ-257410 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и током нагрузки до 2,0 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 4575 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 12/2 2х12-Р БР | RBZ-052433 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и током нагрузки до 2,0 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 5194 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 12/3,5 2х7-Р БР | RBZ-161519 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 3,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 6135 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 12/3,5 2х12-Р БР | RBZ-052460 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 3,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 6424 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 12/3,5 2х17-Р БР | RBZ-052462 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 3,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 6716 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 12/5 2х7-Р БР | RBZ-174282 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 7116 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 12/5 2х12-Р БР | RBZ-052482 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 7769 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 12/5 2х17-Р БР | RBZ-052484 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 8874 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 12/5 2х40-Р БР | RBZ-150415 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации, а также систем видеонаблюдения. | 10250 | Рекомендуемая цена производителя
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 24 В
ИВЭПР 24/1,5 2х7-Р БР | RBZ-052540 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 24 В и выходным током до 1,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. | 5400 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 24/2,5 2х12-Р БР | RBZ-052552 |  | Источник номинальным постоянным напряжением 24 В и выходным током до 2,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. | 6160 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 24/2,5 2х17-Р БР | RBZ-052555 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 24 В и выходным током до 2,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. | 6633 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 24/3,5 2х7 -Р БР | RBZ-215518 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 24 В и выходным током до 3,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. | 7134 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 24/3,5 2х12-Р БР | RBZ-052562 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 24 В и выходным током до 3,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. | 7708 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 24/3,5 2х17-Р БР | RBZ-052565 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 24 В и выходным током до 3,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. | 8306 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 24/5 2х12-Р БР | RBZ-052573 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 24 В и выходным током до 5,0 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. | 9849 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 24/5 2х17-Р БР | RBZ-052576 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 24 В и выходным током до 5,0 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. | 10313 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 24/5 2х40-Р БР | RBZ-285653 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 24 В и выходным током до 5,0 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания систем охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления и оповещения. | 11133 | Рекомендуемая цена производителя
ДЛЯ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ИВЭПР 112-1,2-1 исп. К3-ВО | RBZ-120906 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 1,2 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации. | 6357 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 112-2-2 исп.К1-ВО | RBZ-120900 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 2 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации. | 6518 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 112-2-2 исп.К2-ВО | RBZ-120901 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 2 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации. | 6702 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 112-5-1 исп.K1-ВО | RBZ-120905 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации. | 7802 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 112-5-1 исп.K2-ВО | RBZ-120904 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания средств охранной и пожарной сигнализации. | 8052 | Рекомендуемая цена производителя
БОКСЫ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ
БР 12 2х12 | RBZ-045567 |  | Боксы резервного электропитания предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР с номинальным выходным напряжением 12 В ТМ RUBEZH | 5035 | Рекомендуемая цена производителя
БР 12 2х17 | RBZ-045568 |  | Боксы резервного электропитания предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР с номинальным выходным напряжением 12 В ТМ RUBEZH | 5521 | Рекомендуемая цена производителя
БР 12 2х40 | RBZ-045569 |  | Боксы резервного электропитания предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР с номинальным выходным напряжением 12 В ТМ RUBEZH | 7759 | Рекомендуемая цена производителя
БР 24 2х12 | RBZ-045579 |  | Боксы резервного электропитания предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР с номинальным выходным напряжением 24 В ТМ RUBEZH | 4788 | Рекомендуемая цена производителя
БР 24 2х17 | RBZ-045580 |  | Боксы резервного электропитания предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР с номинальным выходным напряжением 24 В ТМ RUBEZH | 5249 | Рекомендуемая цена производителя
БР 24 2х40 | RBZ-045582 |  | Боксы резервного электропитания предназначены для увеличения времени непрерывной работы от аккумуляторных батарей (АКБ) источников вторичного электропитания ИВЭПР с номинальным выходным напряжением 24 В ТМ RUBEZH | 7346 | Рекомендуемая цена производителя

## Прайс-лист ИСБ RUBEZH R3
Наименование | Артикул | Фото | Описание | Цена, руб. | Примечание
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПРИБОР ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ "РУБЕЖ"
ЦПИУ "Рубеж" исп.1 | RBZ-563562 |  | Центральный прибор индикации и управления предназначен для создания на его основе централизованной системы противопожарной защиты на жилых, коммерческих объектах, объектах энергетики и промышленных предприятиях, а так же обеспечения работы системы контроля и учета доступа.Работают с приборами ППКОПУ «Рубеж-2ОП» прот.R3, ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП», ППКОП «Рубеж-2ОП» и другими устройствами интерфейсов R3-Link и RS-485 | Цена по запросу
ЦПИУ "Рубеж" исп.2 | RBZ-563563 |  | Центральный прибор индикации и управления предназначен для создания на его основе централизованной системы противопожарной защиты на жилых, коммерческих объектах, объектах энергетики и промышленных предприятиях, а так же обеспечения работы системы контроля и учета доступа. Работают с приборами ППКОПУ «Рубеж-2ОП» прот.R3, ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП», ППКОП «Рубеж-2ОП» и другими устройствами интерфейсов R3-Link и RS-485 | Цена по запросу
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПО «FireSec 3 Администратор» | RBZ-370724 |  | Программа, являющаяся частью ПО «FireSec 3», предназначена для создания конфигурации адресной системы ОПС «Рубеж» и настройки программы мониторинга «FireSec 3 Оперативная задача». | Бесплатное распространение
ПО "FireSec 3 Оперативная задача" | RBZ-156926 |  | Приложение, являющаяся частью ПО «FireSec 3», предназначенная для контроля за состоянием защищаемого объекта в режиме реального времени и своевременного оповещения оператора о тревогах или неисправностях, а также для регистрации и анализа происходящих событий. | 23388 | Рекомендуемая цена производителя
ПО "FireSec 3 Мультисерверная задача" | RBZ-161370 |  | Приложение для мониторинга и управления сразу несколькими отдельными системами охранно-пожарной сигнализации «Рубеж», каждая из которых подключена на свой сервер, используется приложение «FireSec Мультисерверная задача». | 158558 | Рекомендуемая цена производителя
ПО "FireSec3-Pro" | RBZ-161371 |  | Програмное обеспечение позволяет контролировать и настраивать объекты различной сложности с возможностью управления исполнительными устройствами с персонального компьютера. | 71352 | Рекомендуемая цена производителя
ПО "FireSec3-Pro + Мультисерверная задача" | RBZ-161372 |  | Программное обеспечение, совмещающее в себе функции управления исполнительными устройствами с персонального компьютера («FireSec-Pro») и мониторинг и управление сразу несколькими отдельными системами охранно-пожарной сигнализации «Рубеж», каждая из которых подключена на свой сервер (приложение «FireSec Мультисерверная задача»). | 229910 | Рекомендуемая цена производителя
ПО "FireSec 3 Клиент интеграции" | RBZ-370725 |  | Приложение, являющееся частью ПО «FireSec 3», предназначенное для интеграции ПО «FireSec 3» c программными продуктами сторонних производителей. | Бесплатное распространение
Инженерный пакет "FireSec3-Pro" | RBZ-337590 |  | Набор программно-аппаратных средств, предназначенных для использования в процессе пусконаладочных работ по системе ОПС тм Рубеж на объектах различной сложности. «FireSec-Pro» позволяет контролировать и настраивать объекты различной сложности с возможностью управления исполнительными устройствами с персонального компьютера. | 83283 | Рекомендуемая цена производителя
ПО "FireSecNT" | RBZ-551328 |  | Кроссплатформенное программное обеспечение, предназначенное для конфигурирования и мониторинга системы RUBEZH R3 на базе приборов с интерфейсом R3-Link. | Цена по запросу
ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ
R3-Рубеж-2ОП | RBZ-319538 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный предназначен для применения в адресных системах охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, оповещения, а также контроля доступа. На приборах можно построить распределенную адресную систему ОПС, ОС или СКУД с объединением в один кольцевой интерфейс R3-Link. | 42981 | Рекомендуемая цена производителя
R3-Рубеж-БИУ | RBZ-319531 |  | Блок индикации и управления предназначен для сбора информации с приемно-контрольных приборов R3-Рубеж-2ОП или контроллера адресных устройств R3-Рубеж-КАУ2 и отображения состояния зон, групп зон, исполнительных адресных устройств на встроенном светодиодном табло, а также управления охранными зонами, пожарными зонами и исполнительными адресными устройствами.Работает в интерфейсе R3-Link. | 21132 | Рекомендуемая цена производителя
R3-РУБЕЖ-КАУ2 | RBZ-319974 |  | Контроллер адресных устройств предназначен для применения в адресных системах пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, оповещения, системах охранной сигнализации, а также системах контроля и управления доступом. На адресных контроллерах можно построить распределенную адресную систему ОПС, ОС или СКУД с объединением в один кольцевой интерфейс R3-Link. | 33519 | Рекомендуемая цена производителя
R3-Рубеж-ПДУ | RBZ-319534 |  | Пульт дистанционного управления выполняет функцию дистанционного управления одним или группой исполнительных устройств с помощью сценариев.Работает по интерфейсу R3-Link. | 21132 | Рекомендуемая цена производителя
R3-Рубеж-ПДУ-ПТ | RBZ-377220 |  | Пульт дистанционного управления системы пожаротушения предназначен для дистанционного управления режимами работы многозонной системой пожаротушения, подключенной в АЛС одного или нескольких приемно-контрольных приборов R3-Рубеж-2ОП. | 21132 | Рекомендуемая цена производителя
Рубеж-2ОП прот.R3 | RBZ-084368 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адреcный предназначен для применения в адресных системах охранной и пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, оповещения. На охранно-пожарных адресных приборах можно построить распределенную адресную систему ОПС с объединением в один интерфейс RS-485. | 88057 | Рекомендуемая цена производителя
Рубеж-БИ | RBZ-092563 |  | Блок индикации предназначен только для отображения без возможности управления состояния зон, групп зон и исполнительных устройств адресной системы охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения на встроенном светодиодном табло. Работает по интерфейсу RS-485. | 22236 | Рекомендуемая цена производителя
Рубеж-БИУ | RBZ-092565 |  | Блок индикации и управления предназначен для отображения состояния зон, групп зон и исполнительных устройств адресной системы охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения на встроенном светодиодном табло, а также ручного управления пожарными и охранными зонами адресной системы тм Рубеж по интерфейсу RS-485. | 22236 | Рекомендуемая цена производителя
Рубеж-ПДУ | RBZ-092567 |  | Пульт дистанционного управления предназначен для дистанционного управления одним или группой исполнительных устройств, подключенных в АЛС одного или нескольких приемно-контрольных приборов «Рубеж-4А», «Рубеж-2ОП», ППКПУ серии «Водолей» по интерфейсу RS-485. | 22236 | Рекомендуемая цена производителя
Рубеж-ПДУ-ПТ | RBZ-092569 |  | Пульт дистанционного управления предназначен для дистанционного управления режимами работы многозонной системой пожаротушения, подключенной в АЛС одного или нескольких приемно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП» по интерфейсу RS-485. | 22236 | Рекомендуемая цена производителя
Рубеж-МК | RBZ-379392 |  | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный предназначен для применения в адресных системах охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения и автоматики дымоудаления. Прибор выпускается в индивидуальном исполнении, а его состав фиксируется присвоением уникального проектного номера. Для его получения необходимо обратиться к региональному менеджеру ООО «РУБЕЖ» | Цена по запросу
МОДУЛИ СОПРЯЖЕНИЯ И СВЯЗИ
МС-Р | RBZ-337595 |  | Модуль сопряжения представляет собой цифровое электронное устройство, предназначенное для удлинения линии интерфейса RS-485 и передачи ее по радиоканалу. | 22453 | Рекомендуемая цена производителя
МС-ТЛ | RBZ-337602 |  | Модуль сопряжения предназначен для работы в составе адресной системы пожарной сигнализации тм Рубеж в качестве устройства передачи извещений в формате ADEMCO Contact ID посредством коммутируемых телефонных соединений. | 12456 | Рекомендуемая цена производителя
МС-Ш | RBZ-338681 |  | Модуль сопряжения предназначен для обмена данными по интерфейсам RS-485 и обеспечивает межсегментный обмен командами по управлению сценариями работы приборов протокола R3. | 48600 | Рекомендуемая цена производителя
МС-1 | RBZ-073424 |  | Модуль сопряжения представляют собой цифровое электронное устройство и предназначено для сопряжения адресных приемно-контрольных приборов, блоков индикации и пультов дистанционного управления с компьютером. | 6370 | Рекомендуемая цена производителя
МС-4 | RBZ-073429 |  | Модуль сопряжения представляет собой цифровое электронное устройство, предназначенное для передачи сообщений в формате Contact-ID от адресной системы тм РУБЕЖ на передатчик NV2050, входящий в состав системы передачи извещений по GSM каналу Navigard, а так же интеграции с объектовой панелью «Союз-GSM» C.Nord (GSM / Ethernet). | 7484 | Рекомендуемая цена производителя
МС-3 | RBZ-073427 |  | Модуль сопряжения представляет собой цифровое электронное устройство, предназначенное для передачи сообщений в формате Contact ID по протоколу RS-485 от адресной системы тм Рубеж в систему передачи извещений по радиоканалу Lonta-202, Lonta Optima, «Базальт» компании «Альтоника», а так же в систему передачи извещений компании «Око» | 7484 | Рекомендуемая цена производителя
МС-КП | RBZ-073434 |  | Модуль сопряжения представляет собой цифровое электронное устройство предназначенное для интеграции адресной системы тм Рубеж с оборудованием сторонних производителей по протоколу Modbus RTU. | 7960 | Рекомендуемая цена производителя
МС-Е | RBZ-073432 |  | Модуль сопряжения представляет собой цифровое электронное устройство и предназначен для сопряжения адресных приемно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП» прот. R3, а также блоков индикации «Рубеж-БИ», «Рубеж-БИУ» и пультов дистанционного управления «Рубеж-ПДУ», «Рубеж-ПДУ-ПТ» с компьютером через интерфейс Ethernet. | 9185 | Рекомендуемая цена производителя
МС-2 | RBZ-073426 |  | Модуль сопряжения представляют собой цифровое электронное устройство и предназначено для сопряжения адресных приемно-контрольных приборов, блоков индикации и пультов дистанционного управления с компьютером. | 19886 | Рекомендуемая цена производителя
МС-ПИ | RBZ-073438 |  | Модуль сопряжения представляет собой цифровое электронное устройство, предназначенное для увеличения длины линии интерфейса RS-485, с помощью повторения принимаемого сигнала. Повторитель предназначен для использования с приборами «Рубеж-2ОП» прот.R3 или приборами других производителей, осуществляющими обмен по интерфейсу RS-485. | 8574 | Рекомендуемая цена производителя
R3-МС | RBZ-377218 |  | Модуль сопряжения представляет собой цифровое электронное устройство, предназначенное для сопряжения интерфейса R3-Link с приборами R3-Рубеж-2ОП и блоками R3-Рубеж-БИУ, R3-Рубеж-ПДУ, R3-Рубеж-ПДУ-ПТ с персональным компьютером и с некоторыми сторонними интерфейсами. | 19567 | Рекомендуемая цена производителя
R3-МС-Е | RBZ-377219 |  | Модуль сопряжения преобразователь интерфейса представляет собой цифровое электронное устройство и предназначен для сопряжения адресных приемно-контрольных приборов R3-Рубеж-2ОП и других устройств интерфейса R3-Link с компьютером через интерфейс Ethernet. | 25621 | Рекомендуемая цена производителя
R3-МС-Р-433 | RBZ-539927 |  | Радиоудлинитель интерфейса представляет собой цифровое электронное устройство, предназначенное для удлинения линии интерфейса R3-Link и передачи ее по радиоканалу. | Цена по запросу
R3-МС-Р-868 | RBZ-539929 |  | Радиоудлинитель интерфейса представляет собой цифровое электронное устройство, предназначенное для удлинения линии интерфейса R3-Link и передачи ее по радиоканалу. | Цена по запросу
ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ АДРЕСНЫЕ
ИП 212-164-R3 | RBZ-337604 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации внутри контролируемого пространства различных зданий, сооружений, и передачи сигнала «Пожар», а также информации о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж по протоколу R3. | Цена по запросу
ИП 212-64-R3 без б/о | RBZ-337936 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации и передачи сигнала «Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж, обеспечивающий в АЛС обмен в протоколе R3. Извещатель поставляется без базового основания. | 1406 | Рекомендуемая цена производителя
ИП 101-29-PR-R3 без б/о | RBZ-337896 |  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся повышением температуры и передачи сигнала «Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж, обеспечивающий в АЛС обмен в протоколе R3. Извещатель поставляется без базового основания. | 1342 | Рекомендуемая цена производителя
ИП 212-64-R3 W1.03 | RBZ-337454 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма внутри контролируемого пространства и передачи сигнала «Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж, обеспечивающий в АЛС обмен в протоколе R3. | 1552 | Рекомендуемая цена производителя
ИП 212/101-64-PR-R3 без б/о | RBZ-342280 |  | Извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации, а также повышением температуры внутри контролируемого пространства и передачи сигнала «Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж, обеспечивающий в АЛС обмен в протоколе R3. | 2094 | Рекомендуемая цена производителя
Базовое основание W1.03 | RBZ-342653 |  | Основание базовое предназначено для соединения пожарных извещателей с линией связи. Монтаж базового основания осуществляется на несущие конструкции. | 233 | Рекомендуемая цена производителя
Базовое основание W2.03 | RBZ-342655 |  | Основание базовое предназначено для соединения пожарных извещателей с линией связи. Монтаж базового основания осуществляется на подвесной потолок. | 523 | Рекомендуемая цена производителя
ИПР 513-А014 "ALEKSA" | RBZ-365965 |  | Извещатель пожарный ручной электроконтактный радиоканальный предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации посредством передачи сигнала «Сработка» в прибор. | 7632 | Рекомендуемая цена производителя
ИП 212-64-R3 W1.02 | RBZ-337473 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации внутри контролируемого пространства в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и передачи сигнала «Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж, обеспечивающий в АЛС обмен в протоколе R3. | 1527 | Рекомендуемая цена производителя
ИП 101-29-PR-R3 W1.02 | RBZ-337480 |  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся повышением температуры внутри контролируемого пространства и передачи сигнала «Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж, обеспечивающий в АЛС обмен в протоколе R3. | 1504 | Рекомендуемая цена производителя
ИП 101-29-PR-R3 W1.03 | RBZ-337475 |  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся повышением температуры внутри контролируемого пространства и передачи сигнала «Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж, обеспечивающий в АЛС обмен в протоколе R3. | 1529 | Рекомендуемая цена производителя
ИП 101-А009-PR "ALEKSA" | RBZ-156860 |  | Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный радиоканальный адресно-аналоговый предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся повышением температуры внутри контролируемого пространства в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и передачи сигнала в прибор. | 7632 | Рекомендуемая цена производителя
ИП 212/101-64-PR-R3 W1.02 | RBZ-337603 |  | Извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый ИП 212/101-64-PR-R3 предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации, а также повышением температуры внутри контролируемого пространства и передачи сигнала «Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж, обеспечивающий в АЛС обмен в протоколе R3. | 2139 | Рекомендуемая цена производителя
ИПР 513-11-А-R3 | RBZ-317532 |  | Извещатель пожарный ручной адресный предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в адресных системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 1128 | Рекомендуемая цена производителя
ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | RBZ-301159 |  | Извещатель пожарный ручной адресный с встроенным изолятором короткого замыкания предназначен для ручного включения сигнала «Пожар» в адресных системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 1243 | Рекомендуемая цена производителя
УДП 513-11-R3 | RBZ-122220 |  | Устройство дистанционного пуска адресное предназначено для ручного включения систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения, внутреннего противопожарного водопровода и т.д.) в адресных системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот.R3. | 1195 | Цена базового исполнения
ТЮЛЬПАН 64/2-R3 | RBZ-298144 |  | Извещатель пожарный пламени используется для противопожарной защиты объектов со сложными условиями эксплуатации характерных для помещений производств, технологических процессов. Извещатели предназначены для обнаружения электромагнитного излучения пламени, формирования извещений о пожаре и передачи своего состояния в приборы «R3‑Рубеж-2ОП» или «Рубеж-2ОП» прот. R3 | 32011 | Рекомендуемая цена производителя
ТЮЛЬПАН 64/3-R3 | RBZ-298145 |  | Извещатель пожарный пламени используется для противопожарной защиты объектов со сложными условиями эксплуатации характерных для помещений производств, технологических процессов. Извещатели предназначены для обнаружения электромагнитного излучения пламени, формирования извещений о пожаре и передачи своего состояния в приборы «R3‑Рубеж-2ОП» или «Рубеж-2ОП» прот. R3 | Цена в зависимости от исполнения
ТЮЛЬПАН 64/3 Ex-R3 | RBZ-332470 |  | Извещатель пожарный пламени взрывозащищённый адресный предназначен для обнаружения очага открытого естественного пламени и формирования извещения о пожаре при работе во взрывоопасных смесях газов или паров с воздухом. Извещатели работают под управлением приемно-контрольного прибора «R3-Рубеж-2ОП» или прибора «Рубеж-2ОП» прот. R3 | Цена в зависимости от исполнения
ТЮЛЬПАН 64/2 Ex-R3 | RBZ-332472 |  | Извещатель пожарный пламени взрывозащищённый адресный предназначен для обнаружения очага открытого естественного пламени и формирования извещения о пожаре при работе во взрывоопасных смесях газов или паров с воздухом. Извещатель работает под управлением приемно-контрольного прибора «R3-Рубеж-2ОП» или прибора «Рубеж-2ОП» прот. R3. | 62920 | Рекомендуемая цена производителя
ИПДЛ-264/1-R3 | RBZ-342259 |  | Извещатель пожарный дымовой линейный может использоваться для противопожарной защиты объектов со сложными условиями эксплуатации, обусловленными протяженными зонами, большими площадями и высокими потолками. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 28772 | Цена базового исполнения
ИПДЛ-264/2-R3 | RBZ-342262 |  | Извещатель пожарный дымовой линейный может использоваться для противопожарной защиты объектов со сложными условиями эксплуатации, обусловленными протяженными зонами, большими площадями и высокими потолками. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 17497 | Рекомендуемая цена производителя
УДП 513-11ИКЗ-R3 | RBZ-361205 |  | Устройство дистанционного пуска адресное с встроенным изолятором короткого замыкания предназначено для ручного включения систем противопожарной защиты (пожаротушения, дымоудаления, оповещения, внутреннего противопожарного водопровода и т.д.) в адресных системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора «Рубеж-2ОП» прот.R3 и R3-Рубеж-2ОП | 1296 | Цена базового исполнения
ИП 212-А041 "ALEKSA" | RBZ-156858 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный радиоканальный адресно-аналоговый предназначен для обнаружения дыма малой концентрации внутри контролируемого пространства в закрытых помещениях различных зданий и сооружений и передачи сигнала в прибор. | 9713 | Рекомендуемая цена производителя
ИП 212/101-64-PR-R3 W1.03 | RBZ-338068 |  | Извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма малой концентрации, а также повышением температуры внутри контролируемого пространства и передачи сигнала «Пожар», а также сигналов о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж, обеспечивающий в АЛС обмен в протоколе R3. | 2164 | Рекомендуемая цена производителя
ИП 212-1-А-R3 | RBZ-522475 |  | Аспирационный пожарный извещатель работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора «R3-Рубеж-2ОП» и контроллера адресных устройств «R3-Рубеж-КАУ2». | Цена по запросу
ККВ14 | RBZ-617826 |  | Коробки из алюминиевого сплава предназначены для размещения в них невзрывозащищённых изоляторов шлейфа, адресных меток, адаптеров и других коммутационных приборов, работающих по протоколу R3, с целью обеспечения их взрывозащищённости во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов. | Цена в зависимости от исполнения
ExУДП-1-R3 | RBZ-690430 |  | Устройство дистанционного пуска взрывозащищённое предназначено для подачи из взрывоопасных зон сигнала ручного включения исполнительных устройств в системах охранно-пожарной сигнализации и противопожарной защиты. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | Цена в зависимости от исполнения
ИП101-1В-R3 | RBZ-690431 |  | Извещатели пожарные тепловые точечные адресные, максимальные и максимально-дифференциальные взрывозащищённые предназначены для подачи извещения о пожаре при повышении температуры контролируемой среды выше допустимой (или скорости повышения температуры) в системах пожарной сигнализации, работающих под управлением приемно-контрольного прибора «R3-Рубеж-2ОП» или прибора «Рубеж-2ОП» прот. R3. | Цена в зависимости от исполнения
ИП212-1В-R3 | RBZ-690474 |  | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный взрывозащищённый адресный предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма или продуктов горения малой концентрации в закрытых помещениях зданий и сооружений, и передачи сигнала «Пожар», а также информации о своем техническом состоянии в приемно-контрольный прибор Рубеж по протоколу R3. | Цена в зависимости от исполнения
ККВ-ПА | RBZ-712988 |  | Коробка коммутационная предназначена для размещения в ней невзрывозащищённых адресных релейных модулей, адресных меток и других коммутационных устройств протокола R3 с целью обеспечения их взрывозащищённости во взрывоопасных зонах 1 и 2 классов. | Цена в зависимости от исполнения
Базовое основание W1.03 | RBZ-510285 |  | Основание базовое предназначено для соединения пожарных извещателей с линией связи. Монтаж базового основания осуществляется на несущие конструкции. | Цена по запросу
Базовое основание W2.03 | RBZ-510750 |  | Основание базовое предназначено для соединения пожарных извещателей с линией связи. Монтаж базового основания осуществляется на подвесной потолок. | Цена по запросу
ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ
ИО10220-2 | RBZ-340276 |  | Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный предназначен для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц, сопровождающимся взломом дверей и окон. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 629 | Рекомендуемая цена производителя
ИО 30920-2 | RBZ-340291 |  | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный предназначен для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц, сопровождающееся перемещением в секторе мониторинга. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 2182 | Рекомендуемая цена производителя
ИО 32920-2 | RBZ-340295 |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный предназначен для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц путем разрушения стекол или остекленных конструкций и передачи сигналов «Тревога». Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 2208 | Рекомендуемая цена производителя
ИО40920-2 | RBZ-340302 |  | Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный предназначен для защиты контролируемого помещения от несанкционированного проникновения посторонних лиц, сопровождающееся перемещением в секторе мониторинга. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 2228 | Рекомендуемая цена производителя
КТ-R3 | RBZ-340257 |  | Кнопка тревожная предназначена для ручной подачи тревожного сигнала на приемно-контрольный прибор в системах охранной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 1632 | Рекомендуемая цена производителя
Кронштейн ИО-ИК | RBZ-163009 |  | Кронштейн универсальный для ИО 30920-2, ИО 32920-2, ИО 40920-2. | 133 | Рекомендуемая цена производителя
ОПОВЕЩАТЕЛИ АДРЕСНЫЕ
ОПОП 124-R3 | RBZ-338683 |  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный (светозвуковой) предназначен для выдачи звуковых и световых сигналов оповещения в системах пожарной и охранной сигнализации, а также информировании при наступлении особых ситуаций, таких как включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. | 3250 | Рекомендуемая цена производителя
ОПОП 124Б-R3 | RBZ-338684 |  | Оповещатель пожарный комбинированный (светозвуковой) адресный предназначен для использования в качестве свето-звукового средства оповещения в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации совместно с тепловым, или дымовым, или комбинированным извещателем, установленным на корпус оповещателя. | 4179 | Рекомендуемая цена производителя
ОПСП2б-10 "ALEKSA" | RBZ-247354 |  | Оповещатель охранно-пожарный световой радиоканальный предназначен для использования в качестве средства оповещения, информационного табло, эвакуационного указателя в помещениях различного назначения. | 10300 | Рекомендуемая цена производителя
ОПКП2б-8 «ALEKSA» | RBZ-156868 |  | Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой радиоканальный предназначен для светозвукового оповещения в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации. | 12021 | Рекомендуемая цена производителя
ОПОП 1-R3 | RBZ-337637 |  | Оповещатель охранно-пожарный световой предназначен для обозначения и оповещения специализированных зон (вход, выход), а также информирования при наступлении особых ситуаций, таких как включение пожарной сигнализации, включение систем порошкового, газового либо водяного пожаротушения и других. | 1613 | Рекомендуемая цена производителя
РАСШИРИТЕЛИ (МЕТКИ) АДРЕСНЫЕ
АМ-1-R3 | RBZ-337436 |  | Адресная метка предназначена для получения извещений от устройств с выходом типа «сухой контакт», не питающихся от шлейфа, и передачи извещений в приемно-контрольный прибор. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 942 | Рекомендуемая цена производителя
АМП-4-R3 | RBZ-337423 |  | Метка адресная пожарная АМП-4-R3 предназначена для подключения к адресной системе неадресных пожарных, охранных извещателей, считывателя Wiegand, управления оповещением, инженерными системами и передачи информации о состоянии шлейфа с извещателями в адресный приемно-контрольный прибор. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 12808 | Рекомендуемая цена производителя
АМ-4-R3 | RBZ-337644 |  | Адресная метка предназначена для получения извещений от устройств с выходом типа «сухой контакт», не питающихся от шлейфа, и передачи извещений в приемно-контрольный прибор. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 1683 | Рекомендуемая цена производителя
МШС «ALEKSA» | RBZ-156857 |  | Модуль шлейфа сигнализации предназначен для контроля шлейфов сигнализации с извещателями, имеющих выход типа «сухой контакт», и передачи извещений в прибор приемно-контрольный по радиоканальному интерфейсу. | 7249 | Рекомендуемая цена производителя
АМП-4-ИКЗ-R3 | RBZ-477942 |  | Метка адресная пожарная со встроенным изолятором короткого замыкания АЛС предназначена для подключения к адресной системе неадресных пожарных, охранных извещателей, считывателя Wiegand, управления оповещением, инженерными системами и передачи информации о состоянии шлейфа с извещателями в адресный приемно-контрольный прибор. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 15510 | Рекомендуемая цена производителя
МОДУЛИ УПРАВЛЕНИЯ
МДУ-1C-R3 | RBZ-337610 |  | Модуль управления клапаном дымоудаления или огнезадерживающим клапаном предназначен для управления заслонкой клапана в ручном режиме с выносных кнопок управления или в автоматическом режиме с приемно-контрольного прибора. | 4150 | Рекомендуемая цена производителя
МПТ-1-R3 | RBZ-337611 |  | Адресный модуль управления пожаротушением предназначен для организации систем порошкового и газового пожаротушения. | 7394 | Рекомендуемая цена производителя
МПТ-1-ИКЗ-R3 | RBZ-491480 |  | Адресный модуль управления пожаротушением со встроенным изолятором короткого замыкания предназначен для организации систем порошкового и газового пожаротушения. | Цена по запросу
ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ
ШУЗ-R3 | RBZ-119879 |  | Шкаф управления электроприводной задвижкой предназначен для управления задвижкой с электроприводом системы противопожарной защиты в адресных системах Рубеж. | Цена в зависимости от исполнения
ШУН/В-R3 | RBZ-119908 |  | Шкаф управления пожарный предназначен для управления электродвигателями дренажного насоса, жокей-насоса, насоса пожаротушения и вентилятора приточно-вытяжной вентиляции или вентилятора дымоудаления адресной системы противопожарной защиты в системах Рубеж. | 50410 | Цена базового исполнения
ШУН/В-УК-R3 | RBZ-215327 |  | Шкаф управления пожарный с дополнительной функцией управления ТЭНами канальных калориферов предназначен для управления работой электродвигателя вентилятора приточной вентиляции (подпором воздуха) и двухступенчатым (одноступенчатым) калорифером подогрева воздуха в системе противопожарной защиты в системах Рубеж. | Цена в зависимости от исполнения
ШУР-R3 | RBZ-272610 |  | Шкаф управления резервным питанием предназначен для автоматического переключения электропитания с основного ввода (ввод 1) на резервный (ввод 2) и обратно в системах пожаротушения и противопожарной вентиляции. | 361487 | Цена базового исполнения
ШУН/В-ПЧ-R3 | RBZ-288575 |  | Шкаф управления пожарный с частотным преобразователем предназначен для управления электродвигателями вентилятора приточно-вытяжной вентиляции, вентилятора дымоудаления или насосом пожаротушения адресной системы противопожарной защиты в системах Рубеж. | Цена в зависимости от исполнения
ШУН/В-УПП-R3 | RBZ-306236 |  | Шкаф управления пожарный предназначен для управления электродвигателем вентилятора дымоудаления или подпора воздуха, а также насосами пожаротушения в адресной системе противопожарной защиты Рубеж. | Цена в зависимости от исполнения
ИЗОЛЯТОРЫ ЛИНИИ
ИЗ-1-R3 | RBZ-337647 |  | Изолятор шлейфа предназначен для использования в адресных линиях связи RS-R3 премно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП» прот. R3, «R3-Рубеж-2ОП» и контроллеров «R3-Рубеж-КАУ2» и используется для размыкания части адресной линии связи при обнаружении в ней признаков короткого замыкания. | 681 | Рекомендуемая цена производителя
ИЗ-1Б-R3 L1.42 | RBZ-382431 |  | Изолятор шлейфа предназначен для использования в адресных линиях связи RS-R3 приемно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП» прот.R3, «R3-Рубеж-2ОП» и контроллеров «R3-Рубеж-КАУ2» и используется для размыкания части адресной линии связи при обнаружении в ней признаков короткого замыкания. | 585 | Рекомендуемая цена производителя
ИЗ-1Б-R3 L2.42 | RBZ-454587 |  | Изолятор шлейфа предназначен для использования в адресных линиях связи RS-R3 приемно-контрольных приборов «Рубеж-2ОП» прот.R3, «R3-Рубеж-2ОП» и контроллеров «R3-Рубеж-КАУ2» и используется для размыкания части адресной линии связи при обнаружении в ней признаков короткого замыкания. | 836 | Рекомендуемая цена производителя
ИЗ-2О-R3 | RBZ-477618 |  | Изолятор шлейфа предназначен для использования в адресных линиях связи RS-R3 приемно-контрольных приборов с интерфейсом R3-Link - «R3-Рубеж-2ОП». | 1297 | Рекомендуемая цена производителя
МОДУЛИ РЕЛЕЙНЫЕ
РМ-4К-R3 | RBZ-337438 |  | Адресный релейный модуль предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав системы пожарной сигнализации. Функционально адресные релейные модули представляют собой дистанционно управляемые выходы напряжения питания. | 4672 | Рекомендуемая цена производителя
РМ-1К-R3 | RBZ-337614 |  | Адресные релейные модули предназначены для управления исполнительными устройствами, входящими в состав системы пожарной сигнализации. Функционально адресные релейные модули представляют собой дистанционно управляемые выходы напряжения питания. | 3108 | Рекомендуемая цена производителя
РМ-1-R3 | RBZ-337646 |  | Адресный релейный модуль предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав системы пожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 1503 | Рекомендуемая цена производителя
РМ-1С-R3 | RBZ-337648 |  | Адресный релейный модуль предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав системы пожарной сигнализации. Работают в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 2994 | Рекомендуемая цена производителя
РМ-4-R3 | RBZ-337434 |  | Адресный релейный модуль предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав системы пожарной сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 3675 | Рекомендуемая цена производителя
МР «ALEKSA» | RBZ-156862 |  | Модуль управления реле предназначен для управления исполнительными устройствами системы противопожарной защиты. | 8776 | Рекомендуемая цена производителя
РМ-1К-ИКЗ-R3 | RBZ-477943 |  | Адресные релейные модули со встроенным изолятором короткого замыкания АЛС предназначены для управления исполнительными устройствами, входящими в состав системы пожарной сигнализации. Функционально адресные релейные модули представляют собой дистанционно управляемые выходы напряжения питания. | 3891 | Рекомендуемая цена производителя
РМ-4К-ИКЗ-R3 | RBZ-477944 |  | Адресный релейный модуль со встроенным изолятором короткого замыкания АЛС предназначен для управления исполнительными устройствами, входящими в состав системы пожарной сигнализации. Функционально адресные релейные модули представляют собой дистанционно управляемые выходы напряжения питания. | 5376 | Рекомендуемая цена производителя
ЭЛЕМЕНТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЭДУ-ПТ | RBZ-110016 |  | Элемент дистанционного управления предназначен для дистанционного управления режимами работы модуля пожаротушения МПТ-1R3. | 3648 | Рекомендуемая цена производителя
ЭДУ-ПТ-ИКЗ-R3 | RBZ-638596 |  | Элемент дистанционного управления адресный со встроенным изолятором короткого замыкания предназначен для дистанционного управления режимами работы направлений пожаротушения. | Цена по запросу
РАДИОКАНАЛЬНЫЕ УДЛИНИТЕЛИ
КРК-4-БС-R3, КРК-30-АЛС-R3 | RBZ-337592 |  | Модули радиоканальные предназначены для организации радиоканального удлинения адресной линии связи системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3 | Цена по запросу
МРК-30А-R3 | RBZ-337593 |  | Модуль радиоканальный предназначен для интегрирования в адресную систему протокола RS-R3 радиоканальных устройств системы «Aleksa». | 13565 | Рекомендуемая цена производителя
КОНВЕРТЕРЫ И КОНЦЕНТРАТОРЫ
АКП-1-R3 | RBZ-337589 |  | Адресный конвертер протоколов предназначен для интеграции в адресную систему охранно-пожарной сигнализации «Рубеж» оборудования сторонних производителей. | 13471 | Рекомендуемая цена производителя
КУВВ | RBZ-379416 |  | Концентратор устройств ввода-вывода предназначен для размещения внутри своего корпуса адресных устройств ввода-вывода и адресных устройств управления автоматикой, определяемых проектом, и применяется в адресных системах охранно-пожарной сигнализации, пожаротушения и автоматики дымоудаления, использующих оборудование Рубеж прот.R3. Концентратор КУВВ выпускается в индивидуальном исполнении, а его состав фиксируется присвоением уникального проектного номера. Для его получения необходимо обратиться к региональному менеджеру ООО «РУБЕЖ» | Цена по запросу
БАРЬЕРЫ АДРЕСНЫЕ
АМП-2Ex-R3 | RBZ-123402 |  | Адресная метка искробезопасная прот.R3 предназначена для контроля за состоянием пожарных зон во взрывоопасных помещениях и зонах защищаемого объекта посредством двух искробезопасных шлейфов сигнализации. Работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 29189 | Рекомендуемая цена производителя
РМ-1К Ex-R3 | RBZ-123408 |  | Адресный релейный модуль искробезопасный предназначен для управления исполнительными устройствами во взрывоопасных помещения и зонах защищаемого объекта. Релейный модуль работает под управлением приемно-контрольного прибора «R3-Рубеж-2ОП» или прибора «Рубеж-2ОП» прот. R3. | 26535 | Рекомендуемая цена производителя
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ АДРЕСНЫЕ
ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР | RBZ-216597 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 2 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания устройств адресной системы ОПС «Рубеж». | 7634 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х7 БР | RBZ-221327 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 24 В и выходным током до 2,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания устройств адресной системы ОПС «Рубеж». | 10108 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х12 БР | RBZ-227711 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 24 В и выходным током до 2,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания устройств адресной системы ОПС «Рубеж». | 10499 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х17 БР | RBZ-227712 |  | Предназначен для бесперебойного электропитания устройств адресной системы ОПС «Рубеж» с напряжением питания 24 В постоянного тока. | 11275 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х40 БР | RBZ-246268 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания устройств адресной системы ОПС «Рубеж». | 13025 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х7 БР | RBZ-216595 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 2 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания устройств адресной системы ОПС «Рубеж». | 7512 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х17 БР | RBZ-216598 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 2 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания устройств адресной системы ОПС «Рубеж». | 8306 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х7 БР | RBZ-216599 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 3,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания устройств адресной системы ОПС «Рубеж». | 8715 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х12 БР | RBZ-216602 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 3,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания устройств адресной системы ОПС «Рубеж». | 9123 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 2х17 БР | RBZ-216603 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 3,5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания устройств адресной системы ОПС «Рубеж». | 9533 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х7 БР | RBZ-216604 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания устройств адресной системы ОПС «Рубеж». | 10614 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х12 БР | RBZ-216605 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания устройств адресной системы ОПС «Рубеж». | 11022 | Рекомендуемая цена производителя
ИВЭПР 12/5 RS-R3 2х17 БР | RBZ-216606 |  | Источник питания номинальным постоянным напряжением 12 В и выходным током до 5 А. Предназначен для стабильного бесперебойного электропитания устройств адресной системы ОПС «Рубеж». | 11431 | Рекомендуемая цена производителя
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ОТ-1 | RBZ-078488 |  | Тестер оптический предназначен для проведения дистанционного тестирования адресных пожарных извещателей тм РУБЕЖ. Электрическое питание тестера осуществляется от трех элементов питания AG 13 номинальным напряжением 1,5 В. | 1284 | Рекомендуемая цена производителя
ПКУ-1-R3 | RBZ-354077 |  | Программатор адресных устройств служит для установки, просмотра и изменения адресов адресных устройств: извещателей пожарных дымовых ИП 212-64-R3, тепловых ИП 101- 29-PR-R3, комбинированных ИП 212/101-64- PR-R3, ручных ИПР 513-11-R3, адресных меток АМ-1, АМ-4-R3, релейных модулей РМ-1, РМ-4-R3, а так же любых других АУ прот.R3. | 7776 | Рекомендуемая цена производителя
МОДУЛИ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
МКД-2-R3 | RBZ-359371 |  | Модуль контроля доступа предназначен для контроля доступа в защищаемое(ые) помещение(я) через одну или две двери, посредством управления электромеханическими или электромагнитными замками по командам от считывателей Wiegand. | 11103 | Рекомендуемая цена производителя
ИНТЕРФЕЙСНЫЕ МОДУЛИ
ИМ-1-R3 | RBZ-359370 |  | Модуль интерфейсный предназначен для управления считывателем или кодонаборным устройством. Модуль работает в составе адресной системы под управлением приемно-контрольного прибора Рубеж, обеспечивающим в АЛС обмен в протоколе R3. | 4176 | Рекомендуемая цена производителя
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАННЫМИ ЗОНАМИ
ПУОЗ-R3 | RBZ-357487 |  | Пульт управления охранными зонами предназначен для постановки и снятия охранных зон. Работает под управлением приемно-контрольного прибора «R3-Рубеж-2ОП» или контроллера адресных устройств «R3-Рубеж-КАУ2». | 13841 | Рекомендуемая цена производителя