## ENERGON РРЦ
Артикул | Артикул | EAN13 | Наименование товара / продукции | Цена
3G Card | 4816670010001 | 4656761033274 | 3G Card МОНИТОРИНГ по 3G (нужна SIM карта) для инверторов ECO и HYBRID | 10700
3P-CT3-2000 | 4816670010002 | 4656761033373 | Измерительный трансформатор тока Solis-3P-CT3-2000 | 46440
3P-CT3-300 | 4816670010004 | 4656761033359 | Измерительный трансформатор тока Solis-3P-CT3-300 | 16389
3P-CT3-3000 | 4816670010003 | 4656761033380 | Измерительный трансформатор тока Solis-3P-CT3-3000 | 52020
3P-CT3-600 | 4816670010008 | 4656761033366 | Измерительный трансформатор тока Solis-3P-CT3-600 | 23110
5KWH POWER WALL | 1119020240001 |  | Литий-ионный накопитель Powerwall 51.2/100, габариты 520x460x195 | 108000
ASTERION POWERWALL 5.12KWH 51.2V | 3219080190001 | 4656761032956 | Lithium energy storage ASTERION POWERWALL 5.12KWH 51.2V 100AH 16S 1P | 80000
AVR BOILER 1000RW | 4512020020003 | 4656761035919 | Стабилизатор напряжения для газового котла SMARTWATT AVR BOILER 1000RW | 4203
AVR BOILER 1500RW | 4512020020001 | 4656761035926 | Стабилизатор напряжения для газового котла SMARTWATT AVR BOILER 1500RW | 4833
AVR BOILER 2000RW | 4512020020002 | 4656761035933 | Стабилизатор напряжения для газового котла SMARTWATT AVR BOILER 2000RW | 6273
AVR BOILER 500RW | 4512020020004 | 4656761035902 | Стабилизатор напряжения для газового котла SMARTWATT AVR BOILER 500RW | 3573
AVR HOME 1000RU | 4512020110001 | 4656761036008 | Бытовой стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR HOME 1000RU | 3123
AVR HOME 500RU | 4512020110002 | 4656761035995 | Бытовой стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR HOME 500RU | 2691
AVR SLIM 10000RW | 4512020310006 | 4656761035889 | Настенный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR SLIM 10000RW | 19791
AVR SLIM 1000RW | 4512020310001 | 4656761035827 | Настенный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR SLIM 1000RW | 3501
AVR SLIM 12000RW | 4512020310008 | 4656761035896 | Настенный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR SLIM 12000RW | 22347
AVR SLIM 1500RW | 4512020310003 | 4656761035834 | Настенный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR SLIM 1500RW | 4851
AVR SLIM 2000RW | 4512020310004 | 4656761035841 | Настенный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR SLIM 2000RW | 5391
AVR SLIM 3000RW | 4512020310007 | 4656761035858 | Настенный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR SLIM 3000RW | 9351
AVR SLIM 5000RW | 4512020310005 | 4656761035865 | Настенный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR SLIM 5000RW | 11331
AVR SLIM 500RW | 4512020310002 | 4656761035810 | Настенный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR SLIM 500RW | 3051
AVR SLIM 8000RW | 4512020310009 | 4656761035872 | Настенный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR SLIM 8000RW | 18351
AVR TOWER 10000RF | 4512020370003 | 4656761035797 | Напольный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TOWER 10000RF | 16047
AVR TOWER 1000RF | 4512020370002 | 4656761035735 | Напольный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TOWER 1000RF | 2943
AVR TOWER 12000RF | 4512020370001 | 4656761035803 | Напольный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TOWER 12000RF | 19593
AVR TOWER 1500RF | 4512020370004 | 4656761035742 | Напольный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TOWER 1500RF | 4077
AVR TOWER 2000RF | 4512020370008 | 4656761035759 | Напольный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TOWER 2000RF | 4617
AVR TOWER 3000RF | 4512020370007 | 4656761035766 | Напольный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TOWER 3000RF | 7947
AVR TOWER 5000RF | 4512020370005 | 4656761035773 | Напольный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TOWER 5000RF | 9747
AVR TOWER 500RF | 4512020370006 | 4656761035728 | Напольный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TOWER 500RF | 2583
AVR TOWER 8000RF | 4512020370009 | 4656761035780 | Напольный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TOWER 8000RF | 13653
AVR TRIAC 10000TW | 4512020380005 | 4656761035988 | Симисторный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TRIAC 10000TW | 31383
AVR TRIAC 1000TW | 4512020380001 | 4656761035957 | Симисторный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TRIAC 1000TW | 7803
AVR TRIAC 2000TW | 4512020380003 | 4656761035964 | Симисторный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TRIAC 2000TW | 10143
AVR TRIAC 5000TW | 4512020380002 | 4656761035971 | Симисторный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TRIAC 5000TW | 18783
AVR TRIAC 500TW | 4512020380004 | 4656761035940 | Симисторный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TRIAC 500TW | 7173
BMS BOX | 4816670010010 | 4656761035209 | Конвертор для подключения BMS к гибридным инверторам. Аксессуар для Hybrid 5K, 5KPro, 15K. | 9610
BT-1 | 4816020180002 | 4656761034660 | Bluetooth адаптер BT-1 для MPPT контроллеров SMARTWATT | 2540
BT-2 | 4816020180003 | 4627073805644 | BT-2 Bluetooth адаптер для контроллеров только серии MPPT L | 1190
Cable DB9-RJ45 | 4816670010012 | 4656761036756 | Кабель DB9-RJ45 | 150
CGD 1208 | 4614010020003 | 4656761032949 | CGD 1208 Delta Аккумуляторная батарея | 3695.88
CGD 12100 | 4614010020001 | 4627073806337 | CGD 12100 Delta Аккумуляторная батарея | 41670.1
CGD 1212 | 4614010020004 | 4627073806306 | CGD 1212 Delta Аккумуляторная батарея | 6226.08
CGD 12200 | 4614010020005 | 4627073806344 | CGD 12200 Delta Аккумуляторная батарея | 75722.08
CGD 1233 | 4614010020008 | 4627073806313 | CGD 1233 Delta Аккумуляторная батарея | 16428.35
CGD 1255 | 4614010020007 | 4627073806320 | CGD 1255 Delta Аккумуляторная батарея | 25510.43
ChAPb-220-12-1000 | 4512650010003 |  | ChAPb-220-12-1000 Зарядное устройство | 648
ChAPb-220-12-200 | 4512650010001 |  | ChAPb-220-12-200 Зарядное устройство | 448.2
ChAPb-220-6-1800 | 4512650010002 |  | ChAPb-220-6-1800 Зарядное устройство | 810.9
CT 12025 | 3401010030001 | 4627073800014 | CT 12025 Delta Аккумуляторная батарея | 1608.2
CT 12026 | 3401010030003 | 4627073800021 | CT 12026 Delta Аккумуляторная батарея | 1607.16
CT 1204 | 3401010030004 | 4627073800038 | CT 1204 Delta Аккумуляторная батарея | 1735.98
CT 1205 | 3401010030011 | 4627073800045 | CT 1205 Delta Аккумуляторная батарея | 2025.83
CT 1205.1 | 3401010030010 | 4627073800557 | CT 1205.1 Delta Аккумуляторная батарея | 2356.2
CT 1206.5 | 3401010030007 | 4656761034851 | CT 1206..5 Delta Аккумуляторная батарея | 1945.84
CT 1207 | 3401010030008 | 4627073800069 | CT 1207 Delta Аккумуляторная батарея | 2435.16
CT 1207.1 | 3401010030009 | 4627073803671 | CT 1207.1 Delta Аккумуляторная батарея | 2608.65
CT 1207.2 | 3401010030005 | 4627073800847 | CT 1207.2 Delta Аккумуляторная батарея | 2867.33
CT 1208 | 3401010030006 | 4627073803688 | CT 1208 Delta Аккумуляторная батарея | 2604.49
CT 1209 | 3401010030013 | 4627073803695 | CT 1209 Delta Аккумуляторная батарея | 2981.61
CT 1209.1 | 3401010030012 | 4627073800854 | CT 1209.1 Delta Аккумуляторная батарея | 3230.94
CT 1210 | 3401010030016 | 4627073800090 | CT 1210 Delta Аккумуляторная батарея | 3105.24
CT 1210.1 | 3401010030015 | 4627073800106 | СT 1210.1 Delta Аккумуляторная батарея | 3506.25
CT 1211 | 3401010030017 | 4627073800113 | CT 1211 Delta Аккумуляторная батарея | 4228.28
CT 1212 | 3401010030014 | 4627073800137 | CT 1212 Delta Аккумуляторная батарея | 3727.53
CT 1212.1 | 3401010030018 | 4627073803701 | СT 1212.1 Delta Аккумуляторная батарея | 3727.53
CT 1212.2 | 3401010030022 | 4627073800120 | СT 1212.2 Delta Аккумуляторная батарея | 4931.61
CT 1214 | 3401010030021 | 4627073800151 | CT 1214 Delta Аккумуляторная батарея | 4851.61
CT 1214.1 | 3401010030019 | 4627073800779 | CT 1214.1 Delta Аккумуляторная батарея | 5721.16
CT 1216 | 3401010030020 | 4627073800168 | CT 1216 Delta Аккумуляторная батарея | 6347.61
CT 1216.1 | 3401010030024 | 4627073800731 | CT 1216.1 Delta Аккумуляторная батарея | 6339.3
CT 1218 | 3401010030025 | 4627073800526 | СT 1218 Delta Аккумуляторная батарея | 6596.94
CT 1220 | 3401010030023 | 4627073800182 | CT 1220 Delta Аккумуляторная батарея | 7345.98
CT 1220.1 | 3401010030028 | 4627073802315 | CT 1220.1 Delta Аккумуляторная батарея | 6221.91
CT 12201 | 3401010030026 | 4627073800175 | CT 12201 Delta Аккумуляторная батарея | 6596.94
CT 1230 | 3401010030027 | 4627073800564 | CT 1230 Delta Аккумуляторная батарея | 8839.91
Delta BST 150-12 M | 4715010010001 |  | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta BST 150-12 M 150Ватт 12В Моно | 2700
Delta BST 150-12 P | 4715010010002 |  | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta BST 150-12 P 150Ватт 12В Поли | 2700
Delta BST 200-24 M | 4715010010006 |  | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta BST 200-24 M 200Ватт 24В Моно | 3600
Delta BST 200-24 P | 4715010010005 |  | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta BST 200-24 P 200Ватт 24В Поли | 9057.06
Delta BST 270-24 M | 4715010010004 |  | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta BST 270-24 M | 10537.98
Delta BST 280-24 P | 4715010010003 |  | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta BST 280-24 P | 8262
Delta BST 300-24 M | 4715010010008 |  | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta BST 300-24 M | 11188.79
Delta BST 300-24 M DUO | 4715010010009 |  | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta BST 300-24 M DUO | 9749.75
Delta BST 310-24 P | 4715010010012 |  | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta BST 310-24 P | 12461.02
Delta BST 320-60 M | 4715010010010 | 4627073806535 | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta BST 320-60 M | 10413
Delta BST 330-24 P | 4715010010018 |  | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta BST 330-24 P | 12325.89
Delta BST 340–72 P | 4715010010017 | 4627073806559 | Фотоэлектрический солнечный модуль Delta BST 340 – 72 P | 10000
Delta BST 360-24 M | 4715010010015 | 4627073806566 | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta BST 360-24 M | 12960
Delta BST 380-72 M | 4715010010016 | 4627073806597 | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta BST 380-72 M | 12930
Delta BST 440 -78 M HC | 4715010010014 |  | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta BST 440 -78 M HC | 11999.19
Delta BST 450 - 72 M HC | 4715010010013 | 4627073806610 | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta BST 450 - 72 M HC | 17400
Delta BST 500-66 M HC | 4715010010021 | 4627073806634 | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta BST 500-66 M HC | 16129.31
Delta BST 50-12 M | 4715010010022 |  | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta BST 50-12 M 50Ватт 12В Моно | 2445.39
Delta BST 50-12 P | 4715010010019 |  | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta BST 50-12 P 50Ватт 12В Поли | 2409.74
Delta BST 540-72 M HC | 4715010010023 | 4656761032796 | Фотоэлектрический модуль Delta BST 540-72 M HC | 18168.98
Delta LP-103450 | 4106010240001 | 4627073808096 | Delta LP-103450 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 1800мАч 3.7 В | 392.4
Delta LP-18650 | 4106010240002 | 4627073808072 | Delta LP-18650 Аккумулятор цилиндрический (Li-Pol) 2600 мАч 3.7 В | 337.5
Delta LP-18650 3400mAh | 4106010240004 | 4627073808089 | Delta LP-18650 Аккумулятор цилиндрический (Li-Pol) 3400 мАч 3.7 В | 615.6
Delta LP-232635 | 4106010240003 | 4627073808102 | Delta LP-232635 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 130 мАч 3.7 В | 171
Delta LP-233350 | 4106010240005 | 4627073808119 | Delta LP-233350 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 310 мАч 3.7 В | 186.3
Delta LP-303030 | 4106010240006 | 4627073808126 | Delta LP-303030 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 180мАч 3.7 В | 143.1
Delta LP-383450 | 4106010240008 | 4627073808133 | Delta LP-383450 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 800мАч 3.7 В | 257.4
Delta LP-385590 | 4106010240007 | 4627073808140 | Delta LP-385590 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 2300мАч 3.7 В | 402.3
Delta LP-401225 | 4106010240015 | 4627073808164 | Delta LP-401225 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 90мАч 3.7 В | 166.5
Delta LP-402025 | 4106010240013 | 4627073808171 | Delta LP-402025 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 150мАч 3.7 В | 146.7
Delta LP-402030 | 4106010240017 | 4627073808188 | Delta LP-402030 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 180мАч 3.7 В | 154.8
Delta LP-4070100 | 4106010240010 | 4627073808331 | Delta LP-4070100 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 3000мАч 3.7 В | 468.9
Delta LP-417596 | 4106010240012 | 4627073808195 | Delta LP-417596 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 3500мАч 3.7 В | 559.8
Delta LP-501335 | 4106010240011 | 4627073808201 | Delta LP-501335 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 180мАч 3.7 В | 153
Delta LP-502020 | 4106010240014 | 4627073808218 | Delta LP-502020 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 150мАч 3.7 В | 142.2
Delta LP-502030 | 4106010240009 | 4627073808225 | Delta LP-502030 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 250мАч 3.7 В | 190.8
Delta LP-502035 | 4106010240016 | 4627073808232 | Delta LP-502035 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 300мАч 3.7 В | 182.7
Delta LP-502540 | 4106010240018 | 4627073808249 | Delta LP-502540 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 450мАч 3.7 В | 208.8
Delta LP-503040 | 4106010240024 | 4627073808256 | Delta LP-503040 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 550мАч 3.7 В | 224.1
Delta LP-503759 | 4106010240020 | 4627073808263 | Delta LP-503759 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 1200мАч 3.7 В | 283.5
Delta LP-551230 | 4106010240021 | 4627073808270 | Delta LP-551230 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 150мАч 3.7 В | 146.7
Delta LP-601730 | 4106010240023 | 4627073808287 | Delta LP-601730 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 250мАч 3.7 В | 162
Delta LP-602030 | 4106010240019 | 4627073808294 | Delta LP-602030 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 300мАч 3.7 В | 186.3
Delta LP-602035 | 4106010240022 | 4627073808300 | Delta LP-602035 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 350мАч 3.7 В | 198.9
Delta LP-603030 | 4106010240025 | 4627073808317 | Delta LP-603030 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 500мАч 3.7 В | 224.1
Delta LP-603450 | 4106010240026 | 4627073808324 | Delta LP-603450 Аккумулятор призматический (Li-Pol) 1100мАч 3.7 В | 279.9
DELTA NXT 200-39 M12 HC | 4715010260001 | 4656761033434 | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) DELTA BST 200-39 M12 HC | 9450
Delta NXT 300-60 M12 HC | 4715010260003 | 4656761033441 | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta NXT 300-60 M12 HC | 11280
Delta NXT 400-54/2 M10 HC | 4715010260002 | 4656761033458 | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta NXT 400-54/2 M10 HC | 13040
DELTA NXT 500-66/2 M10 HC | 4715010260004 | 4656761033465 | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) DELTA BST 500-66/2 M10 HC | 16100
DELTA POWERWALL 4.8KWH 48V | 3219010320001 | 4656761032406 | Литиевый накопитель DELTA POWERWALL 4.8KWH 48V 100AH 15S 1P | 221710
DELTA POWERWALL 5.12KWH 51.2V | 1119010320001 | 4656761033670 | Литиевый накопитель DELTA POWERWALL 5.12KWH 51.2V 100AH 16S 1P | 197750
Delta SM 100-12 M | 4715010380001 | 4627073806719 | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta SM 100-12 M 100Ватт 12В Моно | 4542.96
Delta SM 100-12 P | 4715010380003 | 4627073807020 | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta SM 100-12 P 100Ватт 12В Поли | 4816.84
Delta SM 150-12 M | 4715010380005 | 4627073806733 | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta SM 150-12 M 150Ватт 12В Моно | 6267.95
Delta SM 150-12 P | 4715010380002 |  | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta SM 150-12 P 150Ватт 12В Поли | 4812.04
Delta SM 15-12 M | 4715010380004 | 4627073806658 | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta SM 15-12 M 15Ватт 12В Моно | 1940
Delta SM 15-12 P | 4715010380006 | 4627073806665 | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta SM 15-12 P 15Ватт 12В Поли | 2060
Delta SM 170-12 P | 4715010380011 | 4627073806757 | Фотоэлектричесикй солнечный модуль (ФСМ) Delta SM 170-12 P 170Ватт 12В Поли | 7544.96
Delta SM 200-12 P | 4715010380008 | 4627073806764 | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta SM 200-12 P 200 Ватт 12В Поли | 8070
Delta SM 200-24 M | 4715010380009 |  | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta SM 200-24 M 200Ватт 24В Моно | 5940
Delta SM 200-24 P | 4715010380007 |  | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta SM 200-24 P 200Ватт 24В Поли | 5868
Delta SM 250-24 M | 4715010380010 |  | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta SM 250-24 M 250Ватт 24В Моно | 8999.72
Delta SM 250-24 P | 4715010380012 |  | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta SM 250-24 P | 8084.89
Delta SM 280-24 P | 4715010380015 | 4627073806818 | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta SM 280-24 P | 10020
Delta SM 30-12 M | 4715010380014 | 4627073806672 | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta SM 30-12 M 30Ватт 12В Моно | 2024.19
Delta SM 30-12 P | 4715010380013 | 4627073806689 | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta SM 30-12 P 30Ватт 12В Поли | 3150
Delta SM 310-24 P | 4715010380017 |  | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta SM 310-24 P | 10369.78
Delta SM 320-24 M | 4715010380016 |  | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta SM 320-24 M | 10592.25
Delta SM 50-12 M | 4715010380019 |  | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta SM 50-12 M 50Ватт 12В Моно | 2257.96
Delta SM 50-12 P | 4715010380020 | 4627073806702 | Фотоэлектрический солнечный модуль (ФСМ) Delta SM 50-12 P 50Ватт 12В Поли | 3510
DELTA START MASTER 105 Ah AGM | 3401010420001 | 4656761035162 | DELTA START MASTER 105 Ah AGM | 21211.56
DELTA START MASTER 60 Ah AGM | 3401010420004 | 4656761035179 | DELTA START MASTER 60 Ah AGM | 12722.89
DELTA START MASTER 70 Ah AGM | 3401010420008 | 4656761036152 | DELTA START MASTER 70 Ah AGM | 14314.52
DELTA START MASTER 80 Ah AGM | 3401010420002 | 4656761035193 | DELTA START MASTER 80 Ah AGM | 15906.14
DELTA START MASTER 95 Ah AGM | 3401010420003 | 4656761035155 | DELTA START MASTER 95 Ah AGM | 19089.39
DELTA TOURIST 100W FX MC4 | 4917010440004 | 4656761034028 | Гибкая солнечная панель DELTA Tourist 100Вт с выходом MC4 | 8570
DELTA TOURIST 15W FX USB | 4917010440005 | 4656761034004 | Гибкая солнечная панель DELTA Tourist 15Вт с выходом USB | 3170
DELTA TOURIST 50W FX MC4 | 4917010440007 | 4656761034011 | Гибкая солнечная панель DELTA Tourist 50Вт с выходом MC4 | 5330
DELTA Tourist Light KIT | 4917010440009 | 4656761036534 | Портативный комплект освещения DELTA Tourist Light. Солнечная панель 10 Вт, две лампочки, накопитель 14500 мАч | 6470
DELTA TOURIST P300 | 4917010440012 | 4656761033991 | Портативный аккумулятор DELTA Tourist P300 | 25560
DT 12008 (T13) | 4614010040003 | 4627073803756 | DT 12008 (T13) Delta Аккумуляторная батарея | 999.44
DT 12008 (T9) | 4614010040002 | 4627073800953 | DT 12008 (T9) Delta Аккумуляторная батарея | 1051.99
DT 12012 | 4614010040004 | 4627073800960 | DT 12012 Delta Аккумуляторная батарея | 785.2
DT 12022 | 4614010040001 | 4627073800977 | DT 12022 Delta Аккумуляторная батарея | 1200.54
DT 12032 | 4614010040005 | 4627073800984 | DT 12032 Delta Аккумуляторная батарея | 1344.04
DT 12045 | 4614010040006 | 4627073800991 | DT 12045 Delta Аккумуляторная батарея | 1511.79
DT 1207 | 4614010040008 | 4627073801004 | DT 1207 Delta Аккумуляторная батарея | 1589.6
DT 12100 | 4614010040007 | 4627073801080 | DT 12100 Delta Аккумуляторная батарея | 24926.36
DT 1212 | 4614010040013 | 4627073801011 | DT 1212 Delta Аккумуляторная батарея | 3071.08
DT 12120 | 4614010040011 | 4627073801752 | DT 12120 Delta Аккумуляторная батарея | 26387.63
DT 12150 | 4614010040014 | 4627073801769 | DT 12150 Delta Аккумуляторная батарея | 37968.59
DT 1218 | 4614010040015 | 4627073801028 | DT 1218 Delta Аккумуляторная батарея | 4369.64
DT 12200 | 4614010040012 | 4627073801776 | DT 12200 Delta Аккумуляторная батарея | 47310.17
DT 1226 | 4614010040010 | 4627073801035 | DT 1226 Delta Аккумуляторная батарея | 7477.1
DT 1233 | 4614010040009 | 4627073801042 | DT 1233 Delta Аккумуляторная батарея | 8629.13
DT 1240 | 4614010040016 | 4627073801059 | DT 1240 Delta Аккумуляторная батарея | 11687.08
DT 1265 | 4614010040019 | 4627073801066 | DT 1265 Delta Аккумуляторная батарея | 18881.22
DT 1275 | 4614010040017 | 4627073801073 | DT 1275 Delta Аккумуляторная батарея | 19092.43
DT 4003 | 4614010040018 | 4627073804630 | DT 4003 Delta Аккумуляторная батарея | 133.39
DT 401 | 4614010040020 | 4627073800533 | DT 401 Delta Аккумуляторная батарея | 253.65
DT 4035 | 4614010040022 | 4627073800861 | DT 4035 Delta Аккумуляторная батарея | 854.93
DT 4045 | 4614010040021 | 4627073800540 | DT 4045 Delta Аккумуляторная батарея | 682.13
DT 4045 (47мм) | 4614010040023 | 4627073804616 | DT 4045 (47*47*101/105) Delta Аккумуляторная батарея | 685.16
DT 6012 | 4614010040026 | 4627073800878 | DT 6012 Delta Аккумуляторная батарея | 480.01
DT 6015 | 4614010040028 | 4627073800816 | DT 6015 Delta Аккумуляторная батарея | 487.09
DT 6023 | 4614010040027 | 4627073800885 | DT 6023 Delta Аккумуляторная батарея | 597.24
DT 6023 (75) | 4614010040025 | 4627073804623 | DT 6023 (75) Delta Аккумуляторная батарея | 645.75
DT 6028 | 4614010040024 | 4627073800892 | DT 6028 Delta Аккумуляторная батарея | 699.3
DT 6033 | 4614010040030 | 4627073800908 | DT 6033 Delta Аккумуляторная батарея | 799.35
DT 6033 (125мм) | 4614010040032 | 4627073800915 | DT 6033 (125) Delta Аккумуляторная батарея | 810.47
DT 6045 | 4614010040031 | 4627073800922 | DT 6045 Delta Аккумуляторная батарея | 826.63
DT 606 | 4614010040029 | 4627073800939 | DT 606 Delta Аккумуляторная батарея | 843.81
DT 612 | 4614010040033 | 4627073800946 | DT 612 Delta Аккумуляторная батарея | 1526.95
DTM 12008 | 4614010050002 | 4627073801141 | DTM 12008 Delta Аккумуляторная батарея | 1174.13
DTM 12012 | 4614010050005 | 4627073801158 | DTM 12012 Delta Аккумуляторная батарея | 1183.65
DTM 12022 | 4614010050001 | 4627073801165 | DTM 12022 Delta Аккумуляторная батарея | 1419.54
DTM 12032 | 4614010050007 | 4627073801189 | DTM 12032 Delta Аккумуляторная батарея | 1801.4
DTM 12045 | 4614010050003 | 4627073801196 | DTM 12045 Delta Аккумуляторная батарея | 1868.04
DTM 1205 | 4614010050006 | 4627073801202 | DTM 1205 Delta Аккумуляторная батарея | 2080.65
DTM 1207 | 4614010050004 | 4627073801219 | DTM 1207 Delta Аккумуляторная батарея | 2214.99
DTM 1209 | 4614010050010 | 4627073801226 | DTM 1209 Delta Аккумуляторная батарея | 2722.72
DTM 12100 L | 4614010640002 | 4627073801325 | DTM 12100 L Delta Аккумуляторная батарея | 30571.89
DTM 1212 | 4614010050008 | 4627073801233 | DTM 1212 Delta Аккумуляторная батарея | 4054.46
DTM 12120 L | 4614010640001 | 4627073801332 | DTM 12120 L Delta Аккумуляторная батарея | 36130.52
DTM 1215 | 4614010050011 | 4627073801851 | DTM 1215 Delta Аккумуляторная батарея | 4857.32
DTM 12150 L | 4614010640004 | 4627073801349 | DTM 12150 L Delta Аккумуляторная батарея | 46682.91
DTM 1217 | 4614010050012 | 4627073801240 | DTM 1217 Delta Аккумуляторная батарея | 5665.46
DTM 12200 L | 4614010640005 | 4627073801356 | DTM 12200 L Delta Аккумуляторная батарея | 59517.98
DTM 12230 L | 4614010640003 | 4627073801363 | DTM 12230 L Delta Аккумуляторная батарея | 67719.99
DTM 12250 L | 4614010640006 | 4627073801370 | DTM 12250 L Delta Аккумуляторная батарея | 74111.08
DTM 1226 | 4614010050013 | 4627073801257 | DTM 1226 Delta Аккумуляторная батарея | 9730.5
DTM 1233 L | 4614010640007 | 4627073801264 | DTM 1233 L Delta Аккумуляторная батарея | 11063.3
DTM 1240 L | 4614010640008 | 4627073801271 | DTM 1240 L Delta Аккумуляторная батарея | 15661.46
DTM 1255 L | 4614010640012 | 4627073801288 | DTM 1255 L Delta Аккумуляторная батарея | 17669.12
DTM 1265 L | 4614010640009 | 4627073801295 | DTM 1265 L Delta Аккумуляторная батарея | 23875.1
DTM 1275 L | 4614010640013 | 4627073801301 | DTM 1275 L Delta Аккумуляторная батарея | 24986.83
DTM 1290 L | 4614010640014 | 4627073801318 | DTM 1290 L Delta Аккумуляторная батарея | 29790.2
DTM 6012 | 4614010050014 | 4627073801097 | DTM 6012 Delta Аккумуляторная батарея | 678.04
DTM 6032 | 4614010050015 | 4627073801103 | DTM 6032 Delta Аккумуляторная батарея | 1017.58
DTM 6045 | 4614010050016 | 4627073801110 | DTM 6045 Delta Аккумуляторная батарея | 1038.74
DTM 607 | 4614010050017 | 4627073801127 | DTM 607 Delta Аккумуляторная батарея | 1392.04
DTM 612 | 4614010050018 | 4627073801134 | DTM 612 Delta Аккумуляторная батарея | 1967.47
Energy Meter | 4816670010017 | 4656761035148 | Измеритель энергии трехфазный Smartwatt Energy meter | 6010
EPS 1214 | 3401010090003 | 4627073802339 | EPS 1214 Delta Аккумуляторная батарея | 7018.73
EPS 1215 | 3401010090002 | 4627073802445 | EPS 1215 Delta Аккумуляторная батарея | 7288.84
EPS 1216 | 3401010090005 | 4627073802346 | EPS 1216 Delta Аккумуляторная батарея | 7568.31
EPS 1218 | 3401010090004 | 4627073802353 | EPS 1218 Delta Аккумуляторная батарея | 7470.65
EPS 1218.1 | 3401010090001 | 4627073802391 | EPS 1218.1 Delta Аккумуляторная батарея | 7470.65
EPS 1220 | 3401010090008 | 4627073802360 | EPS 1220 Delta Аккумуляторная батарея | 10190.46
EPS 1220 MF | 3401010090010 | 4627073804685 | EPS 1220 MF Delta Аккумуляторная батарея | 6128.1
EPS 12201 | 3401010090011 | 4627073802377 | EPS 12201 Delta Аккумуляторная батарея | 9057.03
EPS 12201 MF | 3401010090006 | 4656761034622 | EPS 12201 MF Delta Аккумуляторная батарея | 5196.6
EPS 1230 | 3401010090007 | 4627073802384 | EPS 1230 Delta Аккумуляторная батарея | 12458.36
EPS 1230 MF | 3401010090009 | 4656761034615 | EPS 1230 MF Delta Аккумуляторная батарея | 8947.8
Export Power Management | 4816020100003 |  | Export Power Management 3 Phase | 20385
Export Power Management 1 Phase | 4816020100004 |  | Export Power Management 1 Phase | 23400
Export Power Management 5G Plus | 4816020100005 |  | Export Power Management 5G Plus | 29700
FT 12-100 M | 4614010550002 | 4627073804166 | FT 12-100 M Delta Аккумуляторная батарея | 32857.75
FT 12-105 M | 4614010550001 | 4627073804173 | FT 12-105 M Delta Аккумуляторная батарея | 36518.72
FT 12-125 M | 4614010550003 | 4627073804180 | FT 12-125 M Delta Аккумуляторная батарея | 39735.42
FT 12-150 M | 4614010550004 | 4627073804197 | FT 12-150 M Delta Аккумуляторная батарея | 50095.3
FT 12-180 M | 4614010550006 | 4627073804203 | FT 12-180 M Delta Аккумуляторная батарея | 55885.57
FT 12-50 M | 4614010550005 | 4627073804159 | FT 12-50 M Delta Аккумуляторная батарея | 20185.57
GEL 12-100 | 4614010140001 | 4627073803527 | GEL 12-100 Delta Аккумуляторная батарея | 34318.54
GEL 12-120 | 4614010140002 | 4627073803534 | GEL 12-120 Delta Аккумуляторная батарея | 44584.28
GEL 12-15 | 4614010140006 | 4627073803435 | GEL 12-15 Аккумуляторная батарея | 5033.96
GEL 12-150 | 4614010140003 | 4627073803541 | GEL 12-150 Delta Аккумуляторная батарея | 56865.08
GEL 12-20 | 4614010140007 | 4627073803442 | GEL 12-20 Аккумуляторная батарея | 7446.76
GEL 12-200 | 4614010140004 | 4627073803558 | GEL 12-200 Delta Аккумуляторная батарея | 66106.88
GEL 12-26 | 4614010140005 | 4627073803459 | GEL 12-26 Delta Аккумуляторная батарея | 10352.47
GEL 12-33 | 4614010140008 | 4627073803466 | GEL 12-33 Delta Аккумуляторная батарея | 13624.18
GEL 12-45 | 4614010140009 | 4627073803473 | GEL 12-45 Delta Аккумуляторная батарея | 18004.44
GEL 12-55 | 4614010140013 | 4627073803480 | GEL 12-55 Delta Аккумуляторная батарея | 20017.39
GEL 12-65 | 4614010140010 | 4627073803497 | GEL 12-65 Delta Аккумуляторная батарея | 26276.26
GEL 12-75 | 4614010140011 | 4627073803503 | GEL 12-75 Delta Аккумуляторная батарея | 26969.1
GEL 12-85 | 4614010140012 | 4627073803510 | GEL 12-85 Delta Аккумуляторная батарея | 28720.78
GP 1205 | 4614040020014 |  | Revolter GP 1205 Аккумуляторная батарея | 1229.85
GP 1207 | 4614040020015 |  | Revolter GP 1207 Аккумуляторная батарея | 1552.21
GP 1209 | 4614040020016 |  | Revolter GP 1209 Аккумуляторная батарея | 1913.99
GP 1212 | 4614040020018 |  | Revolter GP 1212 Аккумуляторная батарея | 2910.4
GP 1218 | 4614040020019 |  | Revolter GP 1218 Аккумуляторная батарея | 3880.53
GPL 12100 | 4614040030029 |  | Revolter GPL 12100 Аккумуляторная батарея | 20308.12
GPL 12120 | 4614040030030 |  | Revolter GPL 12120 Аккумуляторная батарея | 24576.71
GPL 12140 | 4614040030032 |  | Revolter GPL 12140 Аккумуляторная батарея | 30065.04
GPL 12150 | 4614040030031 |  | Revolter GPL 12150 Аккумуляторная батарея | 35571.56
GPL 12200 | 4614040030034 |  | Revolter GPL 12200 Аккумуляторная батарея | 44818.14
GPL 12250 | 4614040030037 |  | Revolter GPL 12250 Аккумуляторная батарея | 51994.09
GPL 1226 | 4614040030035 |  | Revolter GPL 1226 Аккумуляторная батарея | 6467.56
GPL 1233 | 4614040030036 |  | Revolter GPL 1233 Аккумуляторная батарея | 8149.12
GPL 1240 | 4614040030039 |  | Revolter GPL 1240 Аккумуляторная батарея | 10606.79
GPL 1255 | 4614040030041 |  | Revolter GPL 1255 Аккумуляторная батарея | 12676.41
GPL 1265 | 4614040030040 |  | Revolter GPL 1265 Аккумуляторная батарея | 17317.89
GPL 1275 | 4614040030038 |  | Revolter GPL 1275 Аккумуляторная батарея | 18837.77
GPL 1290 | 4614040030042 |  | Revolter GPL 1290 Аккумуляторная батарея | 19832.15
GX 12-100 | 4614010170002 | 4627073801707 | GX 12-100 Delta Аккумуляторная батарея | 38308.48
GX 12-12 | 4614010170003 | 4627073801585 | GX 12-12 Delta Аккумуляторная батарея | 5777.58
GX 12-120 | 4614010170004 | 4627073801714 | GX 12-120 Delta Аккумуляторная батарея | 48542.48
GX 12-150 | 4614010170009 | 4627073801721 | GX 12-150 Delta Аккумуляторная батарея | 59111.8
GX 12-17 | 4614010170005 | 4627073801592 | GX 12-17 Delta Аккумуляторная батарея | 8369.14
GX 12-200 | 4614010170007 | 4627073801738 | GX 12-200 Delta Аккумуляторная батарея | 73036.38
GX 12-230 | 4614010170006 | 4627073801745 | GX 12-230 Delta Аккумуляторная батарея | 93198.68
GX 12-24 | 4614010170015 | 4627073801608 | GX 12-24 Delta Аккумуляторная батарея | 12606.6
GX 12-33 | 4614010170012 | 4627073801615 | GX 12-33 Delta Аккумуляторная батарея | 15878.3
GX 12-40 | 4614010170011 | 4627073801622 | GX 12-40 Delta Аккумуляторная батарея | 17874.33
GX 12-45 | 4614010170014 | 4627073801639 | GX 12-45 Delta Аккумуляторная батарея | 20393.96
GX 12-55 | 4614010170021 | 4627073801646 | GX 12-55 Delta Аккумуляторная батарея | 24586.99
GX 12-60 | 4614010170020 | 4627073801653 | GX 12-60 Delta Аккумуляторная батарея | 28403.45
GX 12-65 | 4614010170019 | 4627073801660 | GX 12-65 Delta Аккумуляторная батарея | 31523.89
GX 12-75 | 4614010170022 | 4627073801677 | GX 12-75 Delta Аккумуляторная батарея | 31655.06
GX 12-80 | 4614010170017 | 4627073801684 | GX 12-80 Delta Аккумуляторная батарея | 33360.2
GX 12-90 | 4614010170018 | 4627073801691 | GX 12-90 Delta Аккумуляторная батарея | 37829.31
HR 12-100 | 4614010180002 | 4627073800342 | HR 12-100 Delta Аккумуляторная батарея | 36601.23
HR 12-12 | 4614010180001 | 4627073800298 | HR 12-12 Delta Аккумуляторная батарея | 4405.64
HR 12-15 | 4614010180004 | 4627073803848 | HR 12-15 Delta Аккумуляторная батарея | 5863.26
HR 12-18 | 4614010180005 | 4627073800304 | HR 12-18 Delta Аккумуляторная батарея | 6594.19
HR 12-21 W | 4614010630002 | 4627073800199 | HR 12-21 W Delta Аккумуляторная батарея | 2693.1
HR 12-24 W | 4614010630003 | 4627073800205 | HR 12-24 W Delta Аккумуляторная батарея | 3140.54
HR 12-26 | 4614010180003 | 4627073800311 | HR 12-26 Delta Аккумуляторная батарея | 12026.93
HR 12-28 W | 4614010630005 | 4627073801417 | HR 12-28 W Delta Аккумуляторная батарея | 3244.2
HR 12-34 W | 4614010630004 | 4627073800212 | HR 12-34 W Delta Аккумуляторная батарея | 3473.74
HR 12-4.5 | 4614010180010 | 4627073800274 | HR 12-4.5 Delta Аккумуляторная батарея | 2510.11
HR 12-40 | 4614010180007 | 4627073800328 | HR 12-40 Delta Аккумуляторная батарея | 18707.86
HR 12-5 | 4614010180008 | 4627073801875 | HR 12-5 Delta Аккумуляторная батарея | 2540.78
HR 12-5.8 | 4614010180009 | 4627073801394 | HR 12-5.8 Delta Аккумуляторная батарея | 2629.64
HR 12-51 W | 4614010630006 | 4627073800229 | HR 12-51 W Delta Аккумуляторная батарея | 5049.83
HR 12-65 | 4614010180013 | 4627073800335 | HR 12-65 Delta Аккумуляторная батарея | 29263.42
HR 12-7.2 | 4614010180011 | 4627073800281 | HR 12-7.2 Delta Аккумуляторная батарея | 2674.06
HR 12-80 W | 4614010630007 | 4627073800236 | HR 12-80 W Delta Аккумуляторная батарея | 8127.96
HR 12-9 | 4614010180014 | 4627073801400 | HR 12-9 Delta Аккумуляторная батарея | 3390.18
HR 6-12 | 4614010180015 | 4627073800267 | HR 6-12 Delta Аккумуляторная батарея | 2363.08
HR 6-15 | 4614010180017 | 4627073802889 | HR 6-15 Delta Аккумуляторная батарея | 2487.89
HR 6-4.5 | 4614010180016 | 4627073800243 | HR 6-4.5 Delta Аккумуляторная батарея | 1235.48
HR 6-7.2 | 4614010180019 | 4627073801387 | HR 6-7.2 Delta Аккумуляторная батарея | 1910.35
HR 6-9 | 4614010180018 | 4627073801868 | HR 6-9 Delta Аккумуляторная батарея | 2152.58
HRL 12-100 X | 4614010610001 | 4627073804050 | HRL 12-100 X Delta Аккумуляторная батарея | 36591.71
HRL 12-12 X | 4614010610002 | 4627073801431 | HRL 12-12 X Delta Аккумуляторная батарея | 4993.77
HRL 12-120 X | 4614010610003 | 4627073804470 | HRL 12-120 X Delta Аккумуляторная батарея | 42747.97
HRL 12-140 X | 4614010610004 | 4627073803855 | HRL 12-140 X Delta Аккумуляторная батарея | 49714.5
HRL 12-18 X | 4614010610005 | 4627073802841 | HRL 12-18 X Delta Аккумуляторная батарея | 7888.91
HRL 12-180 X | 4614010610006 | 4627073804487 | HRL 12-180 X Delta Аккумуляторная батарея | 68887.78
HRL 12-26 X | 4614010610008 | 4627073804142 | HRL 12-26 X Delta Аккумуляторная батарея | 11825.96
HRL 12-33 X | 4614010610007 | 4627073804135 | HRL 12-33 X Delta Аккумуляторная батарея | 14209.13
HRL 12-45 X | 4614010610010 | 4627073804128 | HRL 12-45 X Delta Аккумуляторная батарея | 18757.57
HRL 12-55 X | 4614010610009 | 4627073804111 | HRL 12-55 X Delta Аккумуляторная батарея | 22146.69
HRL 12-65 X | 4614010610011 | 4627073804104 | HRL 12-65 X Delta Аккумуляторная батарея | 29514.12
HRL 12-7.2 X | 4614010610012 | 4627073800359 | HRL 12-7.2 X Delta Аккумуляторная батарея | 3382.77
HRL 12-75 X | 4614010610013 | 4627073803749 | HRL 12-75 X Delta Аккумуляторная батарея | 31120.88
HRL 12-80 X | 4614010610014 | 4627073804463 | HRL 12-80 X Delta Аккумуляторная батарея | 31938.54
HRL 12-9 (1234W) X | 4614010610015 | 4627073803589 | HRL 12-9 X Delta Аккумуляторная батарея | 3663.08
HRL 12-90 X | 4614010610017 | 4627073803770 | HRL 12-90 X Delta Аккумуляторная батарея | 34826.28
L-образное крепление универсальное | 4816670010015 | 4656761032987 | L-образное крепление универсальное | 170
MC4 Cable Wire Strip | 4816670010018 |  | MC4 Cable Wire Strip | 1070.6
MC4 Cable Wire Stripper Tool | 4816670010021 |  | MC4 Cable Wire Stripper Tool | 2330.13
Modbus card | 4816670010022 | 4656761035124 | Плата коммуникационной связи Smartwatt Modbus card | 6010
Modbus server | 4816670010023 | 4656761035131 | Сервер Smartwatt Modbus server | 7790
MPPT 2410 | 4816020180001 | 4627073803299 | Контроллер заряда SmartWatt MPPT 2410 | 4860
MPPT 2420 | 4816020180005 | 4627073803305 | Контроллер заряда SmartWatt MPPT 2420 | 8960
MPPT 2420 L | 4816020180006 |  | Контроллер заряда SmartWatt MPPT 2420 L | 3360.38
MPPT 2430 | 4816020180004 | 4627073803312 | Контроллер заряда SmartWatt MPPT 2430 | 13380
MPPT 2430 L | 4816020180009 |  | Контроллер заряда SmartWatt MPPT 2430 L | 5839.11
MPPT 2440 | 4816020180008 | 4627073803763 | Контроллер заряда SmartWatt MPPT 2440 | 15240
MPPT 2440 L | 4816020180010 |  | Контроллер заряда SmartWatt MPPT 2440 L | 5563.93
MPPT 4860 | 4816020180007 | 4627073803329 | Контроллер заряда SmartWatt MPPT 4860 | 33920
PV-1F 1x10mm2 | 4816020450009 | 4656761032741 | Кабель для СЭС PV-1F 1x10mm2 (бухта 50 метров) | 8570
PV-1F 1x4 mm2 | 4816020450006 | 4656761032680 | Кабель для СЭС PV-1F 1x4 mm2 (бухта 50 метров) | 6550
PV-1F 1x4 mm2 (500m) | 4816020450008 | 4656761032758 | Кабель для СЭС PV-1F 1x4 mm2 (бухта 500 метров) | 63500
PV-1F 1x4 mm2 RED | 4816020450007 | 4656761032697 | Кабель для СЭС PV-1F 1x4 mm2 RED (бухта 50 метров) | 6550
PV-1F 1x4 mm2 RED (500m) | 4816020450010 | 4656761032765 | Кабель для СЭС PV-1F 1x4 mm2 RED (бухта 500 метров) | 63500
PV-1F 1x6 mm2 | 4816020450011 | 4656761032710 | Кабель для СЭС PV-1F 1x6 mm2 (бухта 50 метров) | 9560
PV-1F 1x6 mm2 (500m) | 4816020450015 | 4656761032772 | Кабель для СЭС PV-1F 1x6 mm2 (бухта 500 метров) | 91980
PV-1F 1x6 mm2 RED | 4816020450014 | 4656761032727 | Кабель для СЭС PV-1F 1x6 mm2 RED (бухта 50 метров) | 9560
PV-1F 1x6 mm2 RED (500m) | 4816020450012 | 4656761032789 | PV-1F 1x6 mm2 RED (500m) | 91980
PV-1F 2x1.5 mm2 | 4816020450017 | 4656761032666 | Кабель для СЭС PV-1F 2x1.5 mm2 (бухта 50 метров) | 2700
PV-1F 2x2.5 mm2 | 4816020450013 | 4656761032673 | Кабель для СЭС PV-1F 2x2.5 mm2 (бухта 50 метров) | 11030
PV-1F 2x4 mm2 | 4816020450016 | 4656761032703 | Кабель для СЭС PV-1F 2x4 mm2 (бухта 50 метров) | 13340
PV-1F 2x4 mm2 (250m) | 4816020450020 | 4656761033540 | PV-1F 2x4 mm2 (250m) | 66020
PV-1F 2x6 mm2 | 4816020450018 | 4656761032734 | Кабель для СЭС PV-1F 2x6 mm2 (бухта 50 метров) | 19280
PV-1F 2x6 mm2 (250m) | 4816020450019 | 4656761033557 | PV-1F 2x6 mm2 (250m) | 94260
PVBox №1 G1 | 4816670010025 | 4656761032833 | PVBox №1 G1 | 10650
PVBox №1 G2 | 4816670010024 | 4656761033250 | PVBox №1 G2 | 7130
PVBox №2 G1 | 4816670010027 | 4656761032840 | PVBox №2 G1 | 15460
PVBox №2 G2 | 4816670010028 | 4656761033267 | PVBox №2 G2 | 9180
PVBox №3 G1 | 4816670010026 | 4656761032857 | PVBox №3 G1 | 20910
PWM 2410 | 4816020250005 | 4627073803244 | Контроллер заряда SmartWatt PWM 2410 | 1290
PWM 2410 L | 4816020250004 | 4627073803817 | Контроллер заряда SmartWatt PWM 2410L | 780
PWM 2410 WP | 4816020250001 | 4627073804258 | Контроллер заряда SmartWatt PWM 2410 WP | 1211.95
PWM 2410 WP Lithium | 4816020250002 | 4627073804241 | Контроллер заряда SmartWatt PWM 2410 WP Lithium | 1993.84
PWM 2420 | 4816020250008 | 4627073803251 | Контроллер заряда SmartWatt PWM 2420 | 2340
PWM 2420 L | 4816020250012 | 4627073803824 | Контроллер заряда SmartWatt PWM 2420 L | 1320
PWM 2420 WP | 4816020250013 | 4627073804265 | Контроллер заряда SmartWatt PWM 2420 WP | 1762.83
PWM 2430 | 4816020250011 | 4627073803268 | Контроллер заряда SmartWatt PWM 2430 | 3050
PWM 2430 L | 4816020250010 | 4627073803831 | Контроллер заряда SmartWatt PWM 2430 L | 1540
PWM 2440 | 4816020250007 | 4627073803275 | Контроллер заряда SmartWatt PWM 2440 | 4750
PWM 2460 | 4816020250014 | 4627073803282 | Контроллер заряда PWM 2460 | 6510
ReVolter 10000 (Black) | 4210040010001 |  | ReVolter 10000 (Black) Портативное зарядное устройство | 1071
ReVolter 10000 (White) | 4210040010004 |  | ReVolter 10000 (White) Портативное зарядное устройство | 1071
ReVolter 10000Qi (Black) | 4210040010003 |  | ReVolter 10000Qi (Black) Портативное зарядное устройство | 2142
ReVolter 10000Qi (Blue) | 4210040010002 |  | ReVolter 10000Qi (Blue) Портативное зарядное устройство | 2142
ReVolter 10000Qi (White) | 4210040010005 |  | ReVolter 10000Qi (White) Портативное зарядное устройство | 2142
ReVolter 5000 (Black) | 4210040010006 |  | ReVolter 5000 (Black) Портативное зарядное устройство | 643.5
ReVolter 5000 (Light Blue) | 4210040010007 |  | ReVolter 5000 (Light Blue) Портативное зарядное устройство | 643.5
ReVolter 5000 (Pink) | 4210040010009 |  | ReVolter 5000 (Pink) Портативное зарядное устройство | 643.5
ReVolter 5000 (Purple) | 4210040010008 |  | ReVolter 5000 (Purple) Портативное зарядное устройство | 643.5
ReVolter 5000 (White) | 4210040010010 |  | ReVolter 5000 (White) Портативное зарядное устройство | 643.5
Revolter M | 4311040010002 |  | Мобильный многоцелевой источник питания Revolter Mini (K11) с функцией стартера | 2691
Revolter Magnum | 4311040010001 |  | Мобильный многоцелевой источник питания Revolter Magnum (V13) с функцие стартера | 11691
Revolter N | 4311040010003 |  | Мобильный многоцелевой источник питания Revolter Nitro с функцией стартера | 5391
Revolter Pulsar (black) | 4311040040009 |  | Мобильный многоцелевой источник питания Revolter Pulsar (black) с функцией стартера | 2241
Revolter Pulsar (blue) | 4311040040011 |  | Мобильный многоцелевой источник питания Revolter Pulsar (blue) с функцией стартера | 2241
Revolter Pulsar (red) | 4311040040010 |  | Мобильный многоцелевой источник питания Revolter Pulsar (red) с функцией стартера | 2241
Revolter Pulsar (white) | 4311040040012 |  | Мобильный многоцелевой источник питания Revolter Pulsar (white) с функцией стартера | 2241
Revolter Q | 4311040010008 |  | Мобильный многоцелевой источник питания Revolter Quasar (G33) с функцией стартера | 7641
Revolter S | 4311040010011 |  | Мобильный многоцелевой источник питания Revolter Spark (G19) с функцией стартера | 5391
Revolter T | 4311040010009 |  | Мобильный многоцелевой источник питания Revolter Tiger (S6) с функцией стартера | 4491
Revolter Tr | 4311040010010 |  | Мобильный многоцелевой источник питания Revolter Truck (V24) с функцией стартера | 14391
Revolter U | 4311040010012 |  | Мобильный многоцелевой источник питания Revolter Ultra (A9) с функцией стартера | 3591
Revolter V | 4311040010013 |  | Мобильный многоцелевой источник питания Revolter Voyage (BP101) с функцией стартера | 10791
RS 1204 | 3401070030003 | 4627073802971 | RS 1204 Red Energy Аккумуляторная батарея | 1274.15
RS 1205 | 3401070030001 | 4627073802988 | RS 1205 Red Energy Аккумуляторная батарея | 1520.65
RS 1205.1 | 3401070030007 | 4627073802995 | RS 1205.1 Red Energy Аккумуляторная батарея | 1510.45
RS 1207 | 3401070030005 | 4627073803008 | RS 1207 Red Energy Аккумуляторная батарея | 1828.35
RS 1207.1 | 3401070030002 | 4627073803015 | RS 1207.1 Red Energy Аккумуляторная батарея | 1922.7
RS 1209 | 3401070030006 | 4627073803022 | RS 1209 Red Energy Аккумуляторная батарея | 2350.25
RS 1210 | 3401070030004 | 4627073803039 | RS 1210 Red Energy Аккумуляторная батарея | 2479.45
RS 1212 | 3401070030008 | 4627073803053 | RS 1212 Red Energy Аккумуляторная батарея | 2437.8
RS 12201 | 3401070030009 | 4627073803060 | RS 12201 Red Energy Аккумуляторная батарея | 4004.35
RS232 / USB cable | 4816670010031 | 4656761033533 | RS232 / USB cable Кабель - переходник для подключения MPPT контроллеров к ПК для мониторинга с помощью ПО "Solar station monitor controller" | 870
SF 12012 | 4614030010003 | 4627073801493 | SF 12012 Security Force Аккумуляторная батарея | 650.8
SF 12022 | 4614030010002 | 4627073801509 | SF 12022 Security Force Аккумуляторная батарея | 913.54
SF 12045 | 4614030010004 | 4627073801516 | SF 12045 Security Force Аккумуляторная батарея | 1023.69
SF 1207 | 4614030010005 | 4627073801523 | SF 1207 Security Force Аккумуляторная батарея | 1119.7
SF 12100 | 4614030010007 | 4627073801790 | SF 12100 Security Force Аккумуляторная батарея | 20529.44
SF 1212 | 4614030010001 | 4627073801530 | SF 1212 Security Force Аккумуляторная батарея | 2406.13
SF 12120 | 4614030010006 | 4627073801806 | SF 12120 Security Force Аккумуляторная батарея | 23569.19
SF 1217 | 4614030010010 | 4627073801547 | SF 1217 Security Force Аккумуляторная батарея | 3424.77
SF 1218 | 4614030010012 | 4627073801554 | SF 1218 Security Force Аккумуляторная батарея | 3878.51
SF 1226 | 4614030010008 | 4627073801561 | SF 1226 Security Force Аккумуляторная батарея | 5449.93
SF 1240 | 4614030010011 | 4627073801578 | SF 1240 Security Force Аккумуляторная батарея | 8428.03
SF 1265 | 4614030010009 | 4627073801783 | SF 1265 Security Force Аккумуляторная батарея | 14799.59
SF 6045 | 4614030010013 | 4627073801486 | SF 6045 Security Force Аккумуляторная батарея | 577.03
SmartWatt eco 1K 12V 40A MPPT | 4816020080002 | 4627073804609 | Многофункциональный инвертор SmartWatt eco 1K 12V 40A MPPT | 24770
SmartWatt eco 1K 12V 50A PWM | 4816020080005 | 4627073804692 | Многофункциональный инвертор SmartWatt eco 1K 12V 50A PWM | 19760
SmartWatt eco 3K 24V 40A MPPT | 4816020080009 | 4627073804593 | Многофункциональный инвертор SmartWatt eco 3K 24V 40A MPPT | 32020
SmartWatt eco 3K 24V 50A MPPT | 4816020080007 |  | Многофункциональный инвертор SmartWatt eco 3K 24V 50A MPPT | 23310
SmartWatt eco 3K 24V 50A PWM | 4816020080003 | 4627073804708 | Многофункциональный инвертор SmartWatt eco 3K 24V 50A PWM | 27570
SmartWatt eco 3K 24V 60A MPPT | 4816020080010 | 4627073804715 | Многофункциональный инвертор SmartWatt eco 3K 24V 60A MPPT | 35711.07
SMARTWATT ECO 5K 48V 50A PWM | 4816020080013 | 4656761035100 | Инвертор резервного типа SMARTWATT ECO 5K 48V 50A PWM | 43540
SmartWatt eco 5K 48V 60A MPPT | 4816020080004 | 4627073805958 | Многофункциональный инвертор SmartWatt eco 5K 48V 60A MPPT | 46531.95
SmartWatt eco 5K 48V 80A MPPT | 4816020080008 | 4627073806207 | Многофункциональный инвертор SmartWatt eco 5K 48V 80A MPPT | 69838.23
SmartWatt eco 7.2K 48V 80A 2 MPPT | 4816020080006 | 4627073804722 | Многофункциональный инвертор SmartWatt eco 7.2K 48V 80A 2 MPPT | 72919.98
SmartWatt Grid 10K 1P 3 MPPT | 4816020100006 | 4656761032444 | Сетевой инвертор SmartWatt Grid 10K 1P 3 MPPT | 123050
SmartWatt Grid 15K 3P 2 MPPT | 4816020100011 | 4656761032451 | Сетевой инвертор SmartWatt Grid 15K 3P 2 MPPT | 89702.27
SmartWatt Grid 15K 3P 4 MPPT | 4816020100008 |  | Сетевой инвертор SmartWatt Grid 15K 3P 4 MPPT | 152010
SmartWatt Grid 25K 3P 4 MPPT | 4816020100010 | 4656761032475 | Сетевой инвертор SmartWatt Grid 25K 3P 4 MPPT | 128209.79
SmartWatt Grid 30K 3P 4 MPPT | 4816020100009 |  | Сетевой инвертор SmartWatt Grid 30K 3P 4 MPPT | 263340
SmartWatt Grid 50K 3P 4 MPPT | 4816020100007 | 4656761032499 | Сетевой инвертор SmartWatt Grid 50K 3P 4 MPPT | 207210
SmartWatt Grid 5K 1P 2 MPPT | 4816020100012 | 4656761032413 | Сетевой инвертор SmartWatt Grid 5K 1P 2 MPPT | 57500
SmartWatt Grid 60K 3P 4 MPPT | 4816020100013 | 4656761032505 | Сетевой инвертор SmartWatt Grid 60K 3P 4 MPPT | 285280
SmartWatt Grid 7K 1P 3 MPPT | 4816020100016 | 4656761032437 | Сетевой инвертор SmartWatt Grid 7K 1P 3 MPPT | 87840
SMARTWATT GRID BOX | 4816020100026 | 4656761035070 | Счетчик трехфазный для инверторов GRID G2 | 55550
SMARTWATT GRID G2 15K 3P 2MPPT | 4816020100015 | 4656761034073 | Сетевой инвертор SMARTWATT GRID G2, 15 кВт, 3 фазы, 2 MPPT 1100VDC | 113140
SMARTWATT GRID G2 25K 3P 2MPPT | 4816020100014 | 4656761034080 | Сетевой инвертор SMARTWATT GRID G2, 25 кВт, 3 фазы, 2 MPPT 1100VDC | 147990
SMARTWATT GRID G2 30K 3P 3MPPT | 4816020100022 | 4656761034097 | Сетевой инвертор SMARTWATT GRID G2, 30 кВт, 3 фазы, 3 MPPT 1100VDC | 160250
SMARTWATT GRID G2 3K 1P 1MPPT | 4816020100017 | 4656761034059 | Сетевой инвертор SMARTWATT GRID G2, 3 кВт, 1 фаза, 1 MPPT 600VDC | 35880
SMARTWATT GRID G2 60K 3P 3MPPT | 4816020100019 | 4656761034103 | Сетевой инвертор SMARTWATT GRID G2, 60 кВт, 3 фазы, 3 MPPT 1100VDC | 274560
SMARTWATT GRID G2 6K 1P 2MPPT | 4816020100021 | 4656761034066 | Сетевой инвертор SMARTWATT GRID G2, 6 кВт, 1 фаза, 2 MPPT 600VDC | 54110
SMARTWATT GRID G2 DATA LOGGER | 4816020100020 | 4656761034110 | Модуль мониторинга и сбора информации для инверторов SMARTWATT GRID G2 | 3770
Smartwatt Hybrid 15K | 4816020120001 | 4656761032277 | Гибридный инвертор SMARTWATT HYBRID 15K | 382080
Smartwatt Hybrid 30K | 4816020120003 | 4656761032284 | Гибридный инвертор SMARTWATT HYBRID 30K | 558500
SmartWatt Hybrid 3K 48V | 4816020120005 | 4656761033502 | Гибридный инвертор SmartWatt Hybrid 3K 48V | 47025.25
Smartwatt Hybrid 5.6K | 4816020120006 | 4656761032260 | Гибридный инвертор SMARTWATT HYBRID 5.6K | 73660
SmartWatt Hybrid 5K 48V 60А 2 MPPT | 4816020120004 | 4627073806474 | Гибридный инвертор SmartWatt Hybrid 5K 48V 60А 2 MPPT | 62580
SmartWatt Hybrid 5K 48V 80А MPPT | 4816020120007 | 4627073804586 | Гибридный инвертор SmartWatt Hybrid 5K 48V 80А MPPT | 78930
SmartWatt Hybrid 5KPro 48V 80A MPPT | 4816020120002 | 4627073804586 | Гибридный инвертор SmartWatt Hybrid 5K Pro 48V 80A MPPT | 73650
SMARTWATT PARALLEL KIT | 4816020210001 | 4656761033496 | Набор плата+кабели для встраивания в инверторы Smartwatt Accessory (Parallel kit) | 4900
Smartwatt Plus 11K TWIN | 4816020210005 | 4656761032253 | Многофункциональный инвертор SMARTWATT PLUS 11K TWIN | 173710
Smartwatt Plus 5K | 4816020210004 | 4656761032222 | Многофункциональный инвертор SMARTWATT PLUS 5K | 61140
Smartwatt Plus 6K on-line | 4816020210003 | 4656761032239 | Многофункциональный инвертор SMARTWATT PLUS 6K on-line | 100000
Smartwatt Plus 7.2K | 4816020210002 | 4656761032246 | Многофункциональный инвертор SMARTWATT PLUS 7.2K | 111040
SMARTWATT UPS 5K on-line | 4816020420003 | 4656761035117 | Инвертор резервного типа SMARTWATT UPS 5K on-line | 61400
Solis-EPM1-2G | 4816020100002 | 4656761033397 | Ограничитель экспорта энергии Solis-EPM1-2G для SmartWatt Grid | 20000
Solis-EPM3-5G-PLUS | 4816020100001 | 4656761033403 | Ограничитель экспорта энергии Solis-EPM3-5G-PLUS для инверторов SmartWatt Grid | 54816.53
SPP-ECO 1 MPPT AB | 4816010410001 | 4656761034707 | Солнечная электростанция мощностью 1 кВт, с углом, с АКБ | 101784.47
SPP-ECO 1 MPPT B | 4816010410007 | 4656761034691 | Солнечная электростанция мощностью 1 кВт, без угла, с АКБ | 95518.68
SPP-ECO 3 MPPT AB | 4816010410003 | 4656761034721 | Солнечная электростанция мощностью 3 кВт, с углом, с АКБ | 203084.26
SPP-ECO 3 MPPT B | 4816010410002 | 4656761034714 | Солнечная электростанция мощностью 3 кВт, без угла, с АКБ | 193951.77
SPP-GRID 10 | 4816010410010 | 4656761034790 | Сетевая солнечная электростанция мощностью 10 кВт, без угла | 515705.64
SPP-GRID 10 A | 4816010410008 | 4656761034806 | Сетевая солнечная электростанция мощностью 10 кВт, с углом | 611439.87
SPP-GRID 5 | 4816010410006 | 4656761034776 | Сетевая солнечная электростанция мощностью 5 кВт, без угла | 305893.54
SPP-GRID 5 A | 4816010410005 | 4656761034783 | Сетевая солнечная электростанция мощностью 5 кВт, с углом | 353115.78
SPP-HYBRID 5PRO AL | 4816010410004 | 4656761034769 | Гибридная солнечная электростанция мощностью 5 кВт, с углом, LFP накопитель | 639691.67
SPP-HYBRID 5PRO L | 4816010410012 | 4656761034752 | Гибридная солнечная электростанция мощностью 5 кВт, без угла, LFP накопитель | 631553.69
SPP-PLUS 7.2-360 AL | 4816010410009 | 4656761034745 | Солнечная электростанция мощностью 7.2 кВт, с углом, LFP накопитель | 1082566.4
SPP-PLUS 7.2-360 L | 4816010410011 | 4656761034738 | Солнечная электростанция мощностью 7.2 кВт, без угла, LFP накопитель | 1006388.96
SRD-30 DC FUSE HOLDER | 3916670010046 | 4656761036725 | Держатель предохранителя SRD-30, 10х38 мм, постоянный ток, на DIN рейку | 290
SRF-30 DC 1000V 15A | 3916670010050 | 4656761036558 | Предохранитель плавкий SRF-30, 10х38 мм, постоянный ток, 1000В, 15А | 390
SRF-30 DC 1000V 25A | 3916670010047 | 4656761036572 | Предохранитель плавкий SRF-30, 10х38 мм, постоянный ток, 1000В, 25А | 420
TOURIST P115 | 4917010440013 | 4627073804661 | Портативный Li-Ion накопитель DELTA Tourist PowerKit 115, ёмкость 31200 мАч, АС выход (розетка), вход для заряда от солнца | 9150
UI-CC6 | 4816670010038 | 4656761033014 | Держатель для кабеля ФЭМ | 40
UI-GW | 4816670010040 | 4656761033021 | Пластина заземления для ФЭМ | 40
UI-SS04-180-70 | 4816670010039 | 4656761033038 | Крепление мини-рейл для монтажа ФЭМ 70х180 мм | 430
UI-SS04-240-30 | 4816670010037 | 4656761033045 | Крепление мини-рейл для монтажа ФЭМ 30х240 мм | 350
UPS DATA 1.5kVA | 3703020030002 | 4656761035551 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA 1.5kVA | 35990
UPS DATA 1kVA | 3703020030003 | 4656761035544 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA 1kVA | 30590
UPS DATA 2kVA | 3703020030001 | 4656761035568 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA 2kVA | 44990
UPS DATA 3kVA | 3703020030004 | 4656761035575 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA 3kVA | 53990
UPS DATA PRO 1kVA | 3703020040002 | 4656761035414 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA PRO 1kVA | 46620
UPS DATA PRO 2kVA | 3703020040003 | 4656761035421 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA PRO 2kVA | 59340
UPS DATA PRO 3kVA | 3703020040001 | 4656761035438 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA PRO 3kVA | 74180
UPS SAFE 1000 | 3703020260002 | 4656761035476 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE 1000 | 9990
UPS SAFE 400 | 3703020260001 | 4656761035445 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE 400 | 6190
UPS SAFE 600 | 3703020260003 | 4656761035452 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE 600 | 6590
UPS SAFE 800 | 3703020260004 | 4656761035469 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE 800 | 7590
UPS SAFE PRO 1000 | 3703020270001 | 4656761035506 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO 1000 | 9490
UPS SAFE PRO 600 | 3703020270002 | 4656761035483 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO 600 | 7990
UPS SAFE PRO 800 | 3703020270003 | 4656761035490 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO 800 | 8990
UPS SAFE PRO LCD 1000 | 3703020280003 | 4656761035537 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 1000 | 10990
UPS SAFE PRO LCD 600 | 3703020280001 | 4656761035513 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 | 8890
UPS SAFE PRO LCD 800 | 3703020280002 | 4656761035520 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 | 9990
UPS UNI 1000 | 3703020390001 | 4656761035278 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI 1000 | 10390
UPS UNI 1500 | 3703020390002 | 4656761035285 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI 1500 | 13760
UPS UNI 2000 | 3703020390003 | 4656761035292 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI 2000 | 14820
UPS UNI 450 | 3703020390004 | 4656761035247 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI 450 | 5290
UPS UNI 650 | 3703020390006 | 4656761035254 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI 650 | 5890
UPS UNI 850 | 3703020390005 | 4656761035261 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI 850 | 6290
UPS UNI PRO 1000 | 3703020400002 | 4656761035322 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI PRO 1000 | 17270
UPS UNI PRO 1500 | 3703020400001 | 4656761035339 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI PRO 1500 | 22240
UPS UNI PRO 2000 | 3703020400004 | 4656761035346 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI PRO 2000 | 23300
UPS UNI PRO 600 | 3703020400003 | 4656761035308 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI PRO 600 | 12170
UPS UNI PRO 800 | 3703020400005 | 4656761035315 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI PRO 800 | 14940
UPS XPERT 1kVA | 3703020430001 | 4656761035384 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS XPERT 1kVA | 41110
UPS XPERT 2kVA | 3703020430003 | 4656761035391 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS XPERT 2kVA | 52980
UPS XPERT 3kVA | 3703020430002 | 4656761035407 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS XPERT 3kVA | 65700
UPS XPERT EURO 1kVA | 3703020440001 | 4656761035353 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS XPERT EURO 1kVA | 39200
UPS XPERT EURO 2kVA | 3703020440002 | 4656761035360 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS XPERT EURO 2kVA | 50860
UPS XPERT EURO 3kVA | 3703020440003 | 4656761035377 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS XPERT EURO 3kVA | 62520
UPS-HYBRID 5 C | 4816010490001 | 4656761034820 | Источник бесперебойного питания HYBRID 5 кВт, с АКБ | 376851.02
UPS-HYBRID 5 L | 4816010490002 | 4656761034813 | Источник бесперебойного питания HYBRID 5 кВт, LFP накопитель | 315472.95
Wifi Box | 4816670010042 | 4656761032888 | Wifi box МОНИТОРИНГ по Wi-Fi для инверторов ECO и HYBRID | 6840
Wi-Fi plug | 4816020450033 | 4656761033335 | Wi-Fi модуль для мониторинга инверторов ECO и HYBRID 15K | 5740
Автоматичес выключател 1П 250В 125А | 4816670010045 | 4656761033564 | Автоматический выключатель постоянного тока SCB8-125 1П 250В 125А | 1730
Автоматичес выключатель 2П 1000В 25 | 4816670010051 | 4656761033571 | Автоматический выключатель постоянного тока SM8-250HPV 2П 1000В 250А | 5970
Автоматичес выключатель 2П 550В 16А | 4816670010044 | 4656761033588 | Автоматический выключатель постоянного тока SL7-63 2П 550В 16А | 2120
Автоматичес выключатель 2П 550В 32А | 4816670010049 | 4656761033595 | Автоматический выключатель постоянного тока SL7-63 2П 550В 32А | 2150
Автоматичес выключатель 2П 550В 50А | 4816670010043 | 4656761033601 | Автоматический выключатель постоянного тока SL7-63 2П 550В 50А | 2190
Восток ФСМ 100 М3 | 4715050050003 | 4656761032178 | Солнечная батарея Восток ФСМ 100 М3 | 4690
Восток ФСМ 100М | 4715050050006 | 4627073806443 | Солнечная батарея Восток ФСМ 100М | 5011.83
Восток ФСМ 100П | 4715050050004 | 4627073806276 | Солнечная батарея Восток ФСМ 100П | 4393.1
Восток ФСМ 150 М10 | 4715050050001 | 4656761032161 | Солнечная батарея Восток ФСМ 150 М10 | 6500
Восток ФСМ 150М | 4715050050002 |  | Солнечная батарея Восток ФСМ 150М | 7221.99
Восток ФСМ 150П | 4715050050005 |  | Солнечная батарея Восток ФСМ 150П | 6660.66
Держатель предохранителя DC SRD-30 | 4816670010050 | 4656761033618 | Держатель предохранителя DC SRD-30 | 290
Диод MC4 Diode | 4816020450038 | 4656761032659 | Диод защитный в корпусе МС4 | 630
Задняя стойка с регулируемым углом | 4816670010052 | 4656761032994 | Задняя стойка с регулируемым углом 30-60 градусов | 2250
Зажим для заземления | 4816020450035 | 4656761033007 | Зажим для заземления | 100
ЗУ Восток 220-12-0.3 | 4512050010005 |  | ЗУ Восток 220-12-0.3 | 1181
ЗУ Восток 220-12-0.7 | 4512050010002 |  | ЗУ Восток 220-12-0.7 | 1221
ЗУ Восток 220-12-1 | 4512050010003 |  | ЗУ Восток 220-12-1 | 1244
ЗУ Восток 220-6-0.7 | 4512050010004 |  | ЗУ Восток 220-6-0.7 | 1223
ЗУ Восток 220-6-2 | 4512050010001 |  | ЗУ Восток 220-6-2 | 1337
Комплект для освещения от солнца_ | 4917010440002 | 4627073804554 | DELTA Tourist Camper 2 | 2510
Коннектор MC4Y 3in1 | 4816020450040 | 4656761032574 | Коннектор МС4Y для параллельного соединения 3 панелей, комплект из 2 разъёмов | 1140
Коннектор MC4Y 4in1 | 4816020450039 | 4656761032581 | Коннектор МС4Y для параллельного соединения 4 панелей, компл | 1400
Коннектор MC4Y 4in1 Cable | 4816020450041 | 4656761032598 | Коннектор МС4Y для параллельного соединения 4 панелей с кабелем | 1110
Коннектор MC4Y 5in1 | 4816020450036 | 4656761032604 | Коннектор МС4Y для параллельного соединения 5 панелей, компл | 1000
Коннектор MC4Y AB | 4816020450037 | 4656761032550 | Коннектор MC4Y AB, комплект из двух разъемов (парал.соед.) | 630
Коннектор MC4Y Cable | 4816020450044 | 4656761032567 | Коннектор МС4Y для параллельного соединения с кабелем, комплект из 2 разьемов | 480
Коннектор MС4 AB | 4816020450042 | 4656761032536 | Коннектор MC4 AB, комплект из двух разъемов | 120
Коннектор MС4 AB 10 mm | 4816020450043 | 4656761032543 | Коннектор MС4 AB 10 mm комплект из 2 коннекторов для кабеля 10мм2 | 230
Концевой зажим DUO | 4512670010090 | 4656761033168 | Концевой зажим DUO 80 мм | 117
МОНИТОР DELTA RM-5 ДЛЯ MPPT | 4816010250003 | 4627073803800 | Монитор RM-5 для MPPT контроллеров заряда | 4790
Монтажный профиль 2.1 м | 4816670010059 | 656761033182 | Монтажный профиль 2.1 м | 1900
Монтажный профиль 3.1 м | 4816670010055 | 4656761033199 | Монтажный профиль 3.1 м | 3040
Монтажный профиль 3.4 м | 4816670010058 | 4656761033205 | Монтажный профиль, 3,4 м | 3460
Передняя стойка универсальная | 4816670010069 | 4656761033137 | Передняя стойка универсальная | 620
Плавкий предохранитель DC 1000В 15А | 4816670010064 | 4656761033625 | Плавкий предохранитель 10*38мм DC 1000В 15А SRF-30 | 390
Плавкий предохранитель DC 1000В 25А | 4816670010061 | 4656761033632 | Плавкий предохранитель 10*38мм DC 1000В 25А SRF-30 | 420
Предохранитель MC4 Fuse 10A | 4816670010063 | 4656761032611 | Предохранитель МС4 на 10 А | 400
Предохранитель MC4 Fuse 15A | 4816670010066 | 4656761032628 | Предохранитель MC4 на 15A | 440
Предохранитель MC4 Fuse 20A | 4816670010065 | 4656761032635 | Предохранитель МС4 на 20 А | 940
Предохранитель MC4 Fuse 30A | 4816670010070 | 4656761032642 | Предохранитель МС4 на 30 А | 390
Пульт управления для PWM WP | 4816020250015 | 4627073806870 | Пульт управления для PWM WP | 2380
Регулируемый зажим 30-45 мм | 4816670010068 | 4656761033144 | Регулируемый концевой зажим для модулей 30-45 мм | 130
Серединный зажим DUO | 4816670010071 | 4656761033175 | Серединный зажим DUO 80 мм | 144
СК 1205 | 4614050020001 | 4627073802896 | СК 1205 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 1380.4
СК 1207 | 4614050020004 | 4627073802049 | СК 1207 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 1505.35
СК 1209 | 4614050020002 | 4627073802056 | СК 1209 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 1768.85
СК 12100 | 4614050020006 | 4627073802155 | СК 12100 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 21368.15
СК 1212 | 4614050020003 | 4627073802063 | СК 1212 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 2615.45
СК 12120 | 4614050020009 | 4627073802162 | СК 12120 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 25246.7
СК 12140 | 4614050020013 | 4627073802179 | СК 12140 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 27026.6
СК 12150 | 4614050020010 | 4627073802186 | СК 12150 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 34741.2
СК 1218 | 4614050020011 | 4627073802070 | СК 1218 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 3793.55
СК 12200 | 4614050020014 | 4627073802193 | СК 12200 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 39930.45
СК 12250 | 4614050020007 | 4627073802209 | СК 12250 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 46743.2
СК 1226 | 4614050020012 | 4627073802087 | СК 1226 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 6722.65
СК 1233 | 4614050020008 | 4627073802094 | СК 1233 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 7774.1
СК 1240 | 4614050020017 | 4627073802100 | СК 1240 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 10109.9
СК 1255 | 4614050020018 | 4627073802117 | СК 1255 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 12250.2
СК 1265 | 4614050020019 | 4627073802124 | СК 1265 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 16151.7
СК 1275 | 4614050020015 | 4627073802131 | СК 1275 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 16932.85
СК 1290 | 4614050020016 | 4627073802148 | СК 1290 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 17829.6
Солнечная панель Delta 6Вт | 4917010440001 |  | Солнечная панель Delta 6Вт | 830
Солнечная станция ECO 3 без угла | 4816010410015 |  | Солнечная станция ECO 3 без угла | 149900
Солнечная станция ECO 3 с углом | 4816010410014 |  | Солнечная станция ECO 3 с углом | 149900
Солнечная станция ECO 5 без угла | 4816010410013 |  | Солнечная станция ECO 5 без угла | 399900
Солнечная станция ECO 5 с углом | 4816010410016 |  | Солнечная станция ECO 5 с углом | 399900
Сонар Мини 2.205.02 6V | 4512700010006 |  | Мини 6 (6В) СОНАР УЗ 205.02 "СОНАР-МИНИ" | 2025
СОНАР УЗ 205.08-12 | 4512700010004 |  | Сонар УЗ 205.08-12 "СОНАР-МОТО" | 2674
Стыковой соединитель 190 мм | 4816670010073 | 4656761033212 | Соединитель монтажного профиля стыковой 190 мм | 170
СХ 12100 | 4614050030005 | 4627073802216 | СХ 12100 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 22309.95
СХ 12120 | 4614050030001 | 4627073802919 | СХ 12120 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 25269.65
СХ 12150 | 4614050030002 | 4627073802926 | СХ 12150 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 37660.95
СХ 12200 | 4614050030004 | 4627073802223 | СХ 12200 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 41108.55
СХ 1275 | 4614050030003 | 4627073802902 | СХ 1275 ВОСТОК Аккумуляторная батарея | 19324.75
УЗ 201 | 4512700010012 |  | Зарядное устройство УЗ 201 СОНАР УЗ 201 | 2837
УЗ 205.01 | 4512700010011 |  | Мини 12 (12В) СОНАР УЗ 205.01 "СОНАР-МИНИ" | 2025
УЗ 205.03 | 4512700010008 |  | Микро 12 (12В) СОНАР УЗ 205.03 "СОНАР-МИКРО" | 1864
УЗ 205.04 | 4512700010009 |  | Мизер 12 (0,25А) СОНАР УЗ 205.04 "СОНАР-МИЗЕР" | 1864
УЗ 205.05 | 4512700010016 |  | УЗ-205.05 "DC/DC" | 2188
УЗ 205.08-6 | 4512700010017 |  | УЗ-205.08-6 "СОНАР-МОТО" | 2350
УЗ 205.09 | 4512700010014 |  | Зарядное устройство УЗ 205-09 СОНАР УЗ 205.09 | 2350
УЗ 205.10 | 4512700010015 |  | УЗ-205.10 «Электронный прикуриватель» | 2512
УЗ 207.01 | 4512700010018 |  | Зарядное устройство УЗ 207-01 СОНАР УЗ 207.01 | 3243
УЗ 207.01 П | 4512700010021 |  | Зарядное устройство УЗ 207-01 СОНАР УЗ 207.01(П) | 3405
УЗ 207.03 | 4512700010020 |  | Зарядное устройство УЗ 207-03 СОНАР УЗ 207.03 | 4053
УЗ 207.04 | 4512700010019 |  | Зарядное устройство УЗ 207-04 СОНАР УЗ 207.04 | 4053
УЗИП DC 2-го типа SUP2H1-PV | 4816670010074 | 4656761033656 | УЗИП DC 2-го типа SUP2H1-PV | 4110
УЗИП DC 2-го типа SUP2H-PV | 4816670010075 | 4656761033663 | УЗИП DC 2-го типа SUP2H-PV | 3120
Универсальный зажим 30-40 мм | 4816670010076 | 4656761033151 | Универсальный серединный зажим для модулей 30-40 мм | 150
DELTA START MASTER 68 Ah EFB | 3401010420009 | 4656761037111 | DELTA START MASTER 68 Ah EFB | 10073.22
DELTA START MASTER 75 Ah EFB | 3401010420010 | 4656761037128 | DELTA START MASTER 75 Ah EFB | 11229.29
DELTA START MASTER 85 Ah EFB | 3401010420011 | 4656761037135 | DELTA START MASTER 85 Ah EFB | 12677.42
DELTA START MASTER 95 Ah EFB | 3401010420012 | 4656761037142 | DELTA START MASTER 95 Ah EFB | 14514.61
DELTA START MASTER 105 Ah EFB | 3401010420014 | 4656761037159 | DELTA START MASTER 105 Ah EFB | 16394.24
DELTA START MASTER 65 Ah EFB Asia | 3401010420016 | 4656761038750 | DELTA START MASTER EFB 75 Ah Asia | 12982.4
DELTA START MASTER 75 Ah EFB Asia | 3401010420015 | 4656761038767 | DELTA START MASTER EFB 65 Ah Asia | 11396.6
DELTA START MASTER 190 Ah EFB TRUCK R | 3401010500010 | 4657828083126 | DELTA START MASTER EFB TRUCK 190 R | 29308.1
DELTA START MASTER 190 Ah EFB TRUCK L | 3401010500011 | 4657828083119 | DELTA START MASTER EFB TRUCK 190 L | 37216.7
DELTA START MASTER 225 Ah EFB TRUCK L | 3401010500012 | 4657828083133 | DELTA START MASTER EFB TRUCK 225 L | 44376.5
GL 12100 | 4614040010021 |  | Revolter GL 12100 Аккумуляторная батарея | 26535.95
GL 12200 | 4614040010022 |  | Revolter GL 12200 Аккумуляторная батарея | 58562.36
N 1204 | 3401010500006 |  | Стартерная аккумуляторная батарея DELTA N 1204 | 2541.5
N 1205 | 3401010500005 |  | Стартерная аккумуляторная батарея DELTA N 1205 | 3391.5
N 1207 | 3401010500007 |  | Стартерная аккумуляторная батарея DELTA N 1207 | 3816.5
N 1207.1 | 3401010500008 |  | Стартерная аккумуляторная батарея DELTA N 1207.1 | 3816.5
RBM2 | 1114010340006 |  | Батарейный модуль DELTA RBM2 | 2565
RBM6 | 1114010340009 |  | Батарейный модуль DELTA RBM6 | 11861
RBM7 | 1114010340014 |  | Батарейный модуль DELTA RBM7 | 17237
RBM17 | 1114010340007 |  | Батарейный модуль DELTA RBM17 | 3461
RBM31 | 1114010340015 |  | Батарейный модуль DELTA RBM31 | 28325
RBM43 | 1114010340001 |  | Батарейный модуль DELTA RBM43 | 38293
RBM48 | 1114010340008 |  | Батарейный модуль DELTA RBM48 | 11189
RBM55 | 1114010340016 |  | Батарейный модуль DELTA RBM55 | 37397
RBM113 | 1114010340010 |  | Батарейный модуль DELTA RBM113 | 6149
RBM140 | 1114010340003 |  | Батарейный модуль DELTA RBM140 | 75029
RBM152 | 1114010340002 |  | Батарейный модуль RBM152 | 51397
PSE DR 1215 | 4512020450007 | 4656761037562 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE DR 1215 S-POWER, 12 В, 15 Вт, 1,25 А | 1587.6
PSE DR 1230 | 4512020450008 | 4656761037586 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE DR 1230 S-POWER, 12 В, 30 Вт, 2 А | 2095.3
PSE DR 1260 | 4512020450009 | 4656761037609 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE DR 1260 S-POWER, 12 В, 60 Вт, 4,5 А | 2366.1
PSE DR 2415 | 4512020450010 | 4656761037623 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE DR 2415 S-POWER, 24 В, 15 Вт, 0,63 А | 1409.9
PSE DR 2430 | 4512020450011 | 4656761037647 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE DR 2430 S-POWER, 24 В, 30 Вт, 1,5 А | 1481.8
PSE DR 2445 | 4512020450012 | 4656761037661 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE DR 2445 S-POWER, 24 В, 45 Вт, 2 А | 1671.5
PSE DR 2460 | 4512020450013 | 4656761037685 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE DR 2460 S-POWER, 24 В, 60 Вт, 2,5 А | 1700.3
PSE DRS 2420 | 4512020450014 | 4656761037708 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE DRS 2420 S-POWER, 24 В, 20 Вт, 1 А | 1726
PSE DRS 2430 | 4512020450015 | 4656761037722 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE DRS 2430 S-POWER, 24 В, 30 Вт, 1,25 А | 1891.7
PSE DRS 2440 | 4512020450016 | 4656761037746 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE DRS 2440 S-POWER, 24 В, 40 Вт, 1,7 А | 1951.1
PSE DRS 2460 | 4512020450017 | 4656761037760 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE DRS 2460 S-POWER, 24 В, 60 Вт, 2,5 А | 2510.4
PSE DRS 24100 | 4512020450018 | 4656761037784 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE DRS 24100 S-POWER, 24 В, 100 Вт, 4 А | 4167.7
PSE DRN 1275 | 4512020450019 | 4656761037807 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE DRN 1275 S-POWER, 12 В, 75 Вт, 6,3 А | 3404.2
PSE DRN 12120 | 4512020450020 | 4656761037821 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE DRN 12120 S-POWER, 12 В, 120 Вт, 10 А | 3658.2
PSE DRN 2475 | 4512020450021 | 4656761037845 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE DRN 2475 S-POWER, 24 В, 75 Вт, 3,2 А | 2402.7
PSE DRN 24120 | 4512020450022 | 4656761037869 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE DRN 24120 S-POWER, 24 В, 120 Вт, 5 А | 2968
PSE DRN 24240 | 4512020450023 | 4656761037883 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE DRN 24240 S-POWER, 24 В, 240 Вт, 10 А | 5973.5
PSE LRS 1275 | 4512020450024 | 4656761037906 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE LRS 1275 H-POWER, 12 В, 75 Вт, 6 А | 1316.7
PSE LRS 12100 | 4512020450025 | 4656761037920 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE LRS 12100 H-POWER, 12 В, 100 Вт, 8,5 А | 1525.4
PSE LRS 12150 | 4512020450026 | 4656761037944 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE LRS 12150 H-POWER, 12 В, 150 Вт, 12,5 А | 1776.9
PSE LRS 2450 | 4512020450030 | 4656761038026 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE LRS 2450 H-POWER, 24 В, 50 Вт, 2,2 А | 1188.1
PSE LRS 24100 | 4512020450032 | 4656761038064 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE LRS 24100 H-POWER, 24 В, 100 Вт, 4,5 А | 1529.3
PSE LRS 24150 | 4512020450033 | 4656761038088 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE LRS 24150 H-POWER, 24 В, 150 Вт, 6,5 А | 1677.7
PSE LRS 24200 | 4512020450034 | 4656761038101 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE LRS 24200 H-POWER, 24 В, 200 Вт, 8,33 А | 3023.2
PSE LRS 24350 | 4512020450035 | 4656761038125 | Импульсный блок питания SMARTWATT PSE LRS 24350 H-POWER, 24 В, 350 Вт, 14,6 А | 3421.4
PSE DRB 2420 | 4512020450037 | 4656761038163 | Буферный модуль SMARTWATT PSE DRB 2420 R-POWER, 24 В, 480 Вт, 20 А | 15319.5
PSE DRB 2440 | 4512020450036 | 4656761038149 | Буферный модуль SMARTWATT PSE DRB 2440 R-POWER, 24 В, 960 Вт, 40 А | 15769.7
PSE DDR-UPS 2420 | 4512020450038 | 4656761038187 | Блок питания с функцией ИБП SMARTWATT PSE DDR-UPS 2420 R-POWER, Uвход. 24-29 В (DC), Uвых. 24 В (DC), 20 А | 3284.9
PSE DDR-UPS 2440 | 4512020450039 | 4656761038200 | Блок питания с функцией ИБП SMARTWATT PSE DDR-UPS 2440 R-POWER, Uвход. 24-29 В (DC), Uвых. 24 В (DC), 40 А | 3964.3
PSE DRR 1220 | 4512020450040 | 4656761038224 | Модуль резервирования SMARTWATT PSE DRR 1220 R-POWER, Uвход. 9-14 В (DC), Uвых. 12 В (DC), 20 А | 3119.3
PSE DRR 1240 | 4512020450041 | 4656761038248 | Модуль резервирования SMARTWATT PSE DRR 1240 R-POWER, Uвход. 9-14 В (DC), Uвых. 12 В (DC), 40 А | 4479
PSE DRR 2420 | 4512020450042 | 4656761038262 | Модуль резервирования SMARTWATT PSE DRR 2420 R-POWER, Uвход. 19-29 В (DC), Uвых. 24 В (DC), 20 А | 2896.8
PSE DRR 2440 | 4512020450043 | 4656761038286 | Модуль резервирования SMARTWATT PSE DRR 2440 R-POWER, Uвход. 19-29 В (DC), Uвых. 24 В (DC), 40 А | 3913.5
*Специально обращаем ваше внимание на то, что данный прайс-лист (вся указанная на нем информация, включая, но не ограничиваясь: информация, касающаяся комплектаций, технических характеристик, стоимости, и иная информация о представленных товарах) носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения более подробной и актуальной информации, пожалуйста, обращайтесь к нашим специалистам.