## ОПС серии
Наименование | Артикул | В/Ач | Габариты | РРЦ (Розница реком.) РУБ | Примечание
DELTA DT
DT 4003 | 4614010040018 | 4/0,3 | 26х21х40 | 132
DT 401 | 4614010040020 | 4/1 | 35х22х64 | 251
DT 4035 | 4614010040022 | 4/3,5 | 90х34х60 | 846
DT 4045 | 4614010040021 | 4/4,5 | 70х47х101 | 675
DT 4045 (47мм) | 4614010040023 | 4/4,5 | 47х47х101 | 678
DT 6012 | 4614010040026 | 6/1,2 | 97х24х51 | 475
DT 6015 | 4614010040028 | 6/1,5 | 97х24х51 | 482
DT 6023 | 4614010040027 | 6/2,3 | 44х47х101 | 591
DT 6023 (75) | 4614010040025 | 6/2,8 | 43х37х75 | 639
DT 6028 | 4614010040024 | 6/2,8 | 66х33х97 | 692
DT 6033 | 4614010040030 | 6/3,3 | 134х34х61 | 791
DT 6033 (125мм) | 4614010040032 | 6/3,3 | 125х33х61 | 802
DT 6045 | 4614010040031 | 6/4,5 | 70х47х100 | 818
DT 606 | 4614010040029 | 6/6 | 70х48х101 | 835
DT 612 | 4614010040033 | 6/12 | 151х50х94 | 1511
DT 12008 (T13) | 4614010040003 | 12/0,8 | 97х25х63 | 989
DT 12008 (T9) | 4614010040002 | 12/0,8 | 97х25х63 | 1041 | под заказ
DT 12012 | 4614010040004 | 12/1,2 | 97х45х52 | 777
DT 12022 | 4614010040001 | 12/2,2 | 179х35х61 | 1188
DT 12032 | 4614010040005 | 12/3,3 | 134х67х61 | 1330
DT 12045 | 4614010040006 | 12/4,5 | 90х70х101 | 1496
DT 1207 | 4614010040008 | 12/7 | 151х65х95 | 1573
DT 1212 | 4614010040013 | 12/12 | 151х98х94 | 3039
DT 1218 | 4614010040015 | 12/18 | 181х77х160 | 4324
DT 1226 | 4614010040010 | 12/26 | 175х166х125 | 7399
DT 1233 | 4614010040009 | 12/33 | 197х130х159 | 8539
DT 1240 | 4614010040016 | 12/40 | 196х166х173 | 11565
DT 1265 | 4614010040019 | 12/65 | 350х167х174 | 18684
DT 1275 | 4614010040017 | 12/75 | 260х168х211 | 18893
DT 12100 | 4614010040007 | 12/100 | 330х173х215 | 24666
DT 12120 | 4614010040011 | 12/120 | 410х176х224 | 26112
DT 12150 | 4614010040014 | 12/150 | 486х171х243 | 37572
DT 12200 | 4614010040012 | 12/200 | 522х238х218 | 46816
SF (АКБ)
SF 6045 | 4614030010013 | 6/4,5 | 70х47х100 | 571
SF 12012 | 4614030010003 | 12/1,2 | 97х44х52 | 644
SF 12022 | 4614030010002 | 12/2,2 | 179х35х61 | 904
SF 12045 | 4614030010004 | 12/4,5 | 90х70х101 | 1013
SF 1207 | 2308030010001 | 12/7 | 151х65х95 | 1108
SF 1212 | 4614030010001 | 12/12 | 151х98х95 | 2381
SF 1217 | 4614030010010 | 12/17 | 181х77х167 | 3389
SF 1218 | 4614030010012 | 12/18 | 181х77х167 | 3838
SF 1226 | 4614030010008 | 12/26 | 166х175х125 | 5393
SF 1240 | 4614030010011 | 12/40 | 197х165х170 | 8340
SF 1265 | 4614030010009 | 12/65 | 350х166х177 | 14645
SF 12100 | 4614030010007 | 12/100 | 330х172х216 | 20315
SF 12120 | 4614030010006 | 12/120 | 410х176х224 | 23323
Optimus
OP 12012 |  | 12/1,2 | 97х43х59
OP 12022 |  | 12/2,2 | 178х35х67
OP 12045 |  | 12/4,5 | 90х70х107
OP 1207 |  | 12/7 | 151х65х100
OP 1212 |  | 12/12 | 151х98х101
OP 1218 |  | 12/18 | 182х76х167
OP 1226 |  | 12/26 | 167х175х126
OP 1240 |  | 12/40 | 196х165х175
Battbee
BT 12012 | 4614060010001 | 12/1,2 | 97х44х52
BT 12022 | 4614060010003 | 12/2,2 | 179х35х61
BT 12045 | 4614060010005 | 12/4,5 | 90х70х101
BT 1207 | 4614060010008 | 12/7 | 151х65х95
BT 1212 | 4614060010006 | 12/12 | 151х98х95
BT 1218 | 4614060010004 | 12/18 | 181х77х167
BT 1226 | 4614060010009 | 12/26 | 166х175х125
BT 1240 | 4614060010007 | 12/40 | 197х165х170

## UPS серии
Наименование | Артикул | В/Ач | Габариты | РРЦ (Розница реком.) РУБ | Примечание
Delta DTM, DTM L. Срок службы DTM - 6 лет, DTM L - до 12 лет
DTM 6012 | 4614010050014 | 6/1,2 | 97х24х52 | 641
DTM 6032 | 4614010050015 | 6/3,2 | 134х34х61 | 962
DTM 6045 | 4614010050016 | 6/4,5 | 70х47х101 | 982
DTM 607 | 4614010050017 | 6/7 | 151х34х94 | 1316
DTM 612 | 4614010050018 | 6/12 | 151х50х94 | 1860
DTM 12008 | 4614010050002 | 12/0,8 | 96х25х62 | 1110
DTM 12012 | 4614010050005 | 12/1,2 | 97х43х52 | 1119
DTM 12022 | 4614010050001 | 12/2,2 | 178х35х61 | 1342
DTM 12032 | 4614010050007 | 12/3,2 | 134х67х61 | 1703
DTM 12045 | 4614010050003 | 12/4,5 | 90х70х101 | 1766
DTM 1205 | 4614010050006 | 12/5 | 90х70х101 | 1967
DTM 1207 | 4614010050004 | 12/7 | 151х65х94 | 2094
DTM 1209 | 4614010050010 | 12/9 | 151х65х94 | 2574
DTM 1212 | 4614010050008 | 12/12 | 151х98х95 | 3833
DTM 1215 | 4614010050011 | 12/15 | 151х98х95 | 4592
DTM 1217 | 4614010050012 | 12/17 | 181х77х167 | 5356
DTM 1226 | 4614010050013 | 12/26 | 166х175х125 | 9199
DTM 1233 L | 4614010640007 | 12/33 | 195х130х155 | 10459
DTM 1240 L | 4614010640008 | 12/40 | 198х166х170 | 14806
DTM 1255 L | 4614010640012 | 12/55 | 239х132х205 | 16704
DTM 1265 L | 4614010640009 | 12/65 | 350х167х179 | 22571
DTM 1275 L | 4614010640013 | 12/75 | 258х166х206 | 23622
DTM 1290 L | 4614010640014 | 12/90 | 306х169х211 | 28163
DTM 12100 L | 4614010640002 | 12/100 | 330х171х215 | 28902
DTM 12120 L | 4614010640001 | 12/120 | 410х176х224 | 34157
DTM 12150 L | 4614010640004 | 12/150 | 482х170х240 | 44133
DTM 12200 L | 4614010640005 | 12/200 | 522х238х218 | 56267
DTM 12230 L | 4614010640003 | 12/230 | 520х269х203 | 64021 | под заказ
DTM 12250 L | 4614010640006 | 12/250 | 520х269х221 | 70063
Asterion DTM. Срок службы DTM - 6 лет. Акция! -20% (цены приведены с учетом скидки)
Asterion DTM 1205 | 4614080020002 | 12/5 | 90х70х101
Asterion DTM 1209 | 4614080020005 | 12/9 | 151х65х94
Delta DTM I. Срок службы DTM I - 10-12 лет.
DTM 1233 I | 4614010060005 | 12/33 | 195х132х168 | 10775
DTM 1240 I | 4614010060009 | 12/40 | 196х166х173 | 15548
DTM 1255 I | 4614010060008 | 12/55 | 228х137х214 | 17370
DTM 1265 I | 4614010060007 | 12/65 | 350х167х173 | 23474
DTM 1275 I | 4614010060010 | 12/75 | 260х168х219 | 24563
DTM 12100 I | 4614010060001 | 12/100 | 333х173х216 | 30591
DTM 12120 I | 4614010060002 | 12/120 | 406х172х223 | 35517
DTM 12150 I | 4614010060003 | 12/150 | 484х170х241 | 45894
DTM 12200 I | 4614010060004 | 12/200 | 522х239х217 | 58510
DTM 12250 I | 4614010060006 | 12/250 | 520х269х222 | 72858
Delta HR. Срок службы HR до 26 Ач - 8 лет, от 40 Ач - 12 лет.
HR 6-4.5 | 4614010180016 | 6/4,5 | 70х47х101 | 1168
HR 6-7.2 | 4614010180019 | 6/7,2 | 151х34х94 | 1806
HR 6-9 | 4614010180018 | 6/9 | 151х34х94 | 2035
HR 6-12 | 4614010180015 | 6/12 | 151х50х94 | 2234
HR 6-15 | 4614010180017 | 6/15 | 151х50х94 | 2352
HR 12-4.5 | 4614010180010 | 12/4,5 | 90х70х101 | 2373
HR 12-5 | 4614010180008 | 12/5 | 90х70х101 | 2402
HR 12-5.8 | 4614010180009 | 12/5,8 | 90х70х101 | 2486
HR 12-7.2 | 4614010180011 | 12/7,2 | 151х65х94 | 2528
HR 12-9 | 4614010180014 | 12/9 | 151х65х94 | 3205
HR 12-12 | 4614010180001 | 12/12 | 151х98х95 | 4165
HR 12-15 | 4614010180004 | 12/15 | 151х98х95 | 5543
HR 12-18 | 4614010180005 | 12/18 | 181х77х167 | 6234
HR 12-26 | 4614010180003 | 12/26 | 165х125х175 | 11370
HR 12-40 | 4614010180007 | 12/45 | 198х166х170 | 17686
HR 12-65 | 4614010180013 | 12/65 | 350х167х179 | 27665
HR 12-100 | 4614010180002 | 12/100 | 330х171х215 | 34602
Delta HR W. Срок службы HR W - 8 лет.
HR 12-21 W | 4614010630002 | 12/5 | 90х70х101 | 2546
HR 12-24 W | 4614010630003 | 12/6 | 151х52х94 | 2969
HR 12-28 W | 4614010630005 | 12/7 | 151х65х94 | 3067
HR 12-34 W | 4614010630004 | 12/9 | 151х65х94 | 3284
HR 12-51 W | 4614010630006 | 12/12 | 151х98х95 | 4774
HR 12-80 W | 4614010630007 | 12/20 | 181х77х167 | 7684
REVOLTER GP. Срок службы до 18 Ач - 5 лет, от 26 Ач - 10 лет
GP 1205 | 4614040020014 | 12/5 | 90x70x102 | 1217
GP 1207 | 4614040020015 | 12/7,2 | 150x65x94 | 1536
GP 1209 | 4614040020016 | 12/9 | 151x65x94 | 1894
GP 1212 | 4614040020018 | 12/12 | 151x98x95 | 2880
GP 1218 | 4614040020019 | 12/18 | 181x77x158 | 3840
GPL 1226 | 4614040030035 | 12/26 | 166x126x174 | 6400
GPL 1233 | 4614040030036 | 12/33 | 196x130x155 | 8064
GPL 1240 | 4614040030039 | 12/40 | 197x165x169 | 10496
GPL 1255 | 4614040030041 | 12/55 | 230x140x207 | 12544
GPL 1265 | 4614040030040 | 12/65 | 350x167x174 | 17137
GPL 1275 | 4614040030038 | 12/75 | 260x167x212 | 18641
GPL 1290 | 4614040030042 | 12/90 | 307x168x211 | 19625
GPL 12100 | 4614040030029 | 12/100 | 330x172x218 | 20096
GPL 12120 | 4614040030030 | 12/120 | 406x174x215 | 24320
GPL 12140 | 4614040030032 | 12/140 | 340x173x280 | 29751
GPL 12150 | 4614040030031 | 12/150 | 485x170x240 | 35200
GPL 12200 | 4614040030034 | 12/200 | 522x239x217 | 44350
GPL 12250 | 4614040030037 | 12/250 | 520x269x220 | 51451
ВОСТОК серия СК. Срок службы 7,9 Ач - 5 лет, от 12 Ач - 10 лет
СК 1205 | 4614050020001 | 12/5 | 90х70х107 | 1624
СК 1207 | 4614050020004 | 12/7,2 | 151х65х100 | 1771
СК 1209 | 4614050020002 | 12/9 | 151х65х100 | 2081
СК 1212 | 4614050020003 | 12/12 | 151х98х95 | 3077
СК 1218 | 4614050020011 | 12/18 | 181х77х167 | 4463
СК 1226 | 4614050020012 | 12/26 | 165х125х175 | 7909
СК 1233 | 4614050020008 | 12/33 | 195х130х155 | 9146
СК 1240 | 4614050020017 | 12/40 | 198х166х170 | 11894
СК 1255 | 4614050020018 | 12/55 | 229х138х210 | 14412
СК 1265 | 4614050020019 | 12/65 | 350х167х173 | 19002
СК 1275 | 4614050020015 | 12/75 | 258х166х212 | 19921
СК 1290 | 4614050020016 | 12/90 | 307х168х210 | 20976
СК 12100 | 4614050020006 | 12/100 | 330х171х215 | 25139
СК 12120 | 4614050020009 | 12/120 | 407х177х225 | 29702
СК 12140 | 4614050020013 | 12/140 | 342х173х283 | 31796
СК 12150 | 4614050020010 | 12/150 | 482х170х230 | 40872
СК 12200 | 4614050020014 | 12/200 | 522х238х218 | 46977
СК 12250 | 4614050020007 | 12/250 | 520х269х220 | 54992
Delta серия FT M (AGM, фронт-терминальные, 10 лет)
FT 12-50 M | 4614010550005 | 12/50 | 277х106х222 | 19083
FT 12-100 M | 4614010550002 | 12/100 | 508х110х223 | 31063
FT 12-105 M | 4614010550001 | 12/105 | 395х110х286 | 34524
FT 12-125 M | 4614010550003 | 12/125 | 436х108х317 | 37565
FT 12-150 M | 4614010550004 | 12/150 | 548х105х316 | 47359
FT 12-180 M | 4614010550006 | 12/180 | 546х125х317 | 52833

## GEL
Наименование | Артикул | В/Ач | Габариты | РРЦ (Розница реком.) РУБ | Примечание
Delta GEL (AGM+GEL). Срок службы 12 лет
GEL 12-15 | 4614010140006 | 12/15 | 151х98х100 | 4759
GEL 12-20 | 4614010140007 | 12/20 | 181х77х167 | 7040
GEL 12-26 | 4614010140005 | 12/26 | 174х166х125 | 9787
GEL 12-33 | 4614010140008 | 12/33 | 194х132х168 | 12880
GEL 12-45 | 4614010140009 | 12/45 | 196х166х173 | 17021
GEL 12-55 | 4614010140013 | 12/55 | 228х137х214 | 18924
GEL 12-65 | 4614010140010 | 12/65 | 350х167х173 | 24841
GEL 12-75 | 4614010140011 | 12/75 | 260х168х219 | 25496
GEL 12-85 | 4614010140012 | 12/85 | 260х168х219 | 27152
GEL 12-100 | 4614010140001 | 12/100 | 333х173х222 | 32444
GEL 12-120 | 4614010140002 | 12/120 | 406х172х228 | 42149
GEL 12-150 | 4614010140003 | 12/150 | 484х170х241 | 53759
GEL 12-200 | 4614010140004 | 12/200 | 522х239х222 | 62496
DELTA GX (GEL). Срок службы 12 лет
GX 12-12 | 4614010170003 | 12/12 | 151х95х101 | 5462
GX 12-17 | 4614010170005 | 12/17 | 181х77х167 | 7912
GX 12-24 | 4614010170015 | 12/24 | 166х175х125 | 11918
GX 12-33 | 4614010170012 | 12/33 | 195х130х180 | 15011
GX 12-40 | 4614010170011 | 12/40 | 197х165х170 | 16898 | под заказ
GX 12-45 | 4614010170014 | 12/45 | 197х165х170 | 19280
GX 12-55 | 4614010170021 | 12/55 | 239х132х210 | 23244
GX 12-60 | 4614010170020 | 12/60 | 258х166х235 | 26852 | под заказ
GX 12-65 | 4614010170019 | 12/65 | 350х167х183 | 29802
GX 12-75 | 4614010170022 | 12/75 | 258х166х215 | 29926
GX 12-80 | 4614010170017 | 12/80 | 350х167х183 | 31538 | под заказ
GX 12-90 | 4614010170018 | 12/90 | 306х169х215 | 35763
GX 12-100 | 4614010170002 | 12/100 | 330х171х220 | 36216
GX 12-120 | 4614010170004 | 12/120 | 410х176х224 | 45891
GX 12-150 | 4614010170009 | 12/150 | 482х170х240 | 55883
GX 12-200 | 4614010170007 | 12/200 | 522х238х227 | 69047
GX 12-230 | 4614010170006 | 12/230 | 520х269х208 | 88108 | под заказ
ВОСТОК СХ (GEL AGM, 10 лет)
СХ 1275 | 4614050030003 | 12/75 | 260х168х210 | 22735
СХ 12100 | 4614050030005 | 12/100 | 330х171х215 | 26247
СХ 12120 | 4614050030001 | 12/120 | 407х177х225 | 29729
СХ 12150 | 4614050030002 | 12/150 | 483х170х240 | 44307
СХ 12200 | 4614050030004 | 12/200 | 522х238х218 | 48363

## Проф.серии
Наименование | Артикул | В/Ач | Габариты | РРЦ (Розница реком.) РУБ | Примечание
HRL X (AGM, 12 лет)
HRL 12-7.2 X | 4614010610012 | 12/7,2 | 151х65х94 | 3198
HRL 12-9 (1234W) X | 4614010610015 | 12/9 | 151х65х94 | 3463
HRL 12-12 X | 4614010610002 | 12/12 | 151х98х95 | 4721
HRL 12-18 X | 4614010610005 | 12/17,8 | 181х77х167 | 7458
HRL 12-26 X | 4614010610008 | 12/28 | 165х125х175 | 11180
HRL 12-33 X | 4614010610007 | 12/33 | 195х130х155 | 13433
HRL 12-45 X | 4614010610010 | 12/45 | 198х166х170 | 17733
HRL 12-55 X | 4614010610009 | 12/55 | 229х138х208 | 20937
HRL 12-65 X | 4614010610011 | 12/65 | 350х167х179 | 27902 | под заказ
HRL 12-75 X | 4614010610013 | 12/75 | 258х166х210 | 29421
HRL 12-80 X | 4614010610014 | 12/80 | 350х167х179 | 30194 | под заказ
HRL 12-90 X | 4614010610017 | 12/90 | 306х169х210 | 32924
HRL 12-100 X | 4614010610001 | 12/100 | 330х171х215 | 34593
HRL 12-120 X | 4614010610003 | 12/120 | 410х176х224 | 40413 | под заказ
HRL 12-140 X | 4614010610004 | 12/140 | 341х173х283 | 46999
HRL 12-180 X | 4614010610006 | 12/180 | 522х238х218 | 65125 | под заказ
Delta CGD (AGM, карбоновая техноголоия,15 лет)
CGD 1208 | 4614010020003 | 12/8 | 151х65х94 | 3494
CGD 1212 | 4614010020004 | 12/12 | 151х98х95 | 5886
CGD 1233 | 4614010020008 | 12/33 | 197х130х159 | 15531
CGD 1255 | 4614010020007 | 12/55 | 230х138х205 | 24117
CGD 12100 | 4614010020001 | 12/100 | 330х173х212 | 39394
CGD 12200 | 4614010020005 | 12/200 | 522х238х218 | 71586

## RBM модули
Батарейные модули DELTA RBM
Код | Артикул | Наименование модели | Изображение | РРЦ (Розница реком.) РУБ
Delta RBM |  |  |  | 4
RBM2 | 1114010340006 | DELTA RBM2 |  | 2650
RBM6 | 1114010340009 | DELTA RBM6 |  | 11900
RBM17 | 1114010340007 | DELTA RBM17 |  | 3520
RBM43 | 1114010340001 | DELTA RBM43 |  | 38043
RBM48 | 1114010340008 | DELTA RBM48 |  | 11100
RBM113 | 1114010340010 | DELTA RBM113 |  | 6100
RBM140 | 1114010340003 | DELTA RBM140 |  | 74818
RBM152 | 1114010340002 | DELTA RBM152 |  | 50989

## МОТО
| Артикул | В/Ач | Габариты ДхШхВ (мм) | РРЦ (Розница реком.) РУБ
DELTA CT
CT 12025 | 3401010030001 | 12/2,5 | 114*39*87 | 1548
CT 12026 | 3401010030003 | 12/2,5 | 115*50*86 | 1547
CT 1204 | 3401010030004 | 12/4 | 114*70*87 | 1671
CT 1205 | 3401010030011 | 12/5 | 114*70*106 | 1950
CT 1205.1 | 3401010030010 | 12/5 | 120*61*129 | 2268
CT 1206.5 | 3401010030007 | 12/6.5 | 138*65*100 | 1873
CT 1207 | 3401010030008 | 12/7 | 150*86*94 | 2344
CT 1207.1 | 3401010030009 | 12/7 | 114*70*132 | 2511
CT 1207.2 | 3401010030005 | 12/7 | 114*70*108 | 2760
CT 1208 | 3401010030006 | 12/8 | 150*66*95 | 2507
CT 1209 | 3401010030013 | 12/9 | 150*86*108 | 2870
CT 1209.1 | 3401010030012 | 12/9 | 151*71*107 | 3110
CT 1210 | 3401010030016 | 12/10 | 137*77*135 | 2989
CT 1210.1 | 3401010030015 | 12/10 | 150*86*93 | 3375
CT 1211 | 3401010030017 | 12/11 | 151*86*112 | 4070
CT 1212 | 3401010030014 | 12/12 | 150*86*131 | 3588
CT 1212.1 | 3401010030018 | 12/12 | 151*71*130 | 3588
CT 1212.2 | 3401010030022 | 12/12 | 151*71*146 | 4747
CT 1214 | 3401010030021 | 12/14 | 151*88*147 | 4670
CT 1214.1 | 3401010030019 | 12/14 | 132*89*164 | 5507
CT 1216 | 3401010030020 | 12/16 | 205*70*162 | 6110
CT 1216.1 | 3401010030024 | 12/16 | 151*88*164 | 6102
CT 1218 | 3401010030025 | 12/20 | 177*88*154 | 6350
CT 1220 | 3401010030023 | 12/20 | 204*91*159 | 7071
CT 1220.1 | 3401010030028 | 12/20 | 181*77*167 | 5989
CT 12201 | 3401010030026 | 12/20 | 177*88*154 | 6350
CT 1230 | 3401010030027 | 12/30 | 168*126*175 | 8509
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ DELTA EPS
| Артикул | В/Ач | Габариты ДхШхВ (мм) | РРЦ (Розница реком.) РУБ
DELTA EPS НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
EPS 1214 | 3401010090003 | 12/12 | 151*88*147 | 6756
EPS 1215 | 3401010090002 | 12/14 | 148*87*144 | 7016
EPS 1216 | 3401010090005 | 12/16 | 205*70*162 | 7285
EPS 1218 | 3401010090004 | 12/18 | 177*88*154 | 7191
EPS 1218.1 | 3401010090001 | 12/18 | 151*87*161 | 7191
EPS 1220 | 3401010090008 | 12/18 | 205*87*162 | 9809
EPS 12201 | 3401010090011 | 12/20 | 176*87*154 | 8718
EPS 1230 | 3401010090007 | 12/30 | 166*130*175 | 11992
RED ENERGY LI-ION. ЛИТИЕВАЯ СЕРИЯ МОТО АКБ
| Артикул | В/Ач | Габариты ДхШхВ (мм) | РРЦ (Розница реком.) РУБ
RED ENERGY LI-ION
RED ENERGY Li-ion 1204 | 3401070040001 | 12/1,9 | 114*70*85
RED ENERGY Li-ion 1207 | 3401070040002 | 12/2,4 | 150*86*94
| Артикул | В/Ач | Габариты ДхШхВ (мм) | РРЦ (Розница реком.) РУБ
RED ENERGY RS
RS 1204 | 3401070030003 | 12/4 | 114*70*87 | 1499
RS 1205 | 3401070030001 | 12/4,5 | 114*70*106 | 1789
RS 1205.1 | 3401070030007 | 12/6 | 120*61*129 | 1777
RS 1207 | 3401070030005 | 12/7 | 150*86*94 | 2151
RS 1207.1 | 3401070030002 | 12/6 | 114*71*131 | 2262
RS 1209 | 3401070030006 | 12/9 | 150*86*107 | 2765
RS 1210 | 3401070030004 | 12/9 | 136*77*131 | 2917
RS 1212 | 3401070030008 | 12/10 | 150*86*131 | 2868
RS 12201 | 3401070030009 | 12/20 | 177*88*154 | 4711

## АВТО
DELTA START MASTER
Автомобильные аккумуляторы DELTA START MASTER изготавливаются по технологии AGM (Absorbent Glass Mat — электролит, абсорбированный встекловолоконном сепараторе) и разработаны специально для автомобилей с повышенными требованиями к энергопотреблению. Высокотехнологичный производственный процесс и особое внимание к качеству материалов позволили разработать аккумулятор с увеличенным сроком службы и высокой устойчивостью к глубокому разряду. Аккумулятор адаптирован для применения в автомобилях с системой START-STOP.
Модель | Артикул | Напряжение, В | Ёмкость C20, Ач | Габариты,мм (ДхШхВ) | Полярность | Розничная цена | Штрихкод
DELTA START MASTER 60 Ah AGM | 3401010420004 | 12 | 60 | 242*175*190 | Обратная (- +) | 12590 | 4656761035179
DELTA START MASTER 70 Ah AGM | 3401010420008 | 12 | 70 | 278*175*190 | Обратная (- +) | 14165 | 4656761036152
DELTA START MASTER 80 Ah AGM | 3401010420002 | 12 | 80 | 315*175*190 | Обратная (- +) | 15740 | 4656761035193
DELTA START MASTER 95 Ah AGM | 3401010420003 | 12 | 95 | 353*175*190 | Обратная (- +) | 18890 | 4656761035155
DELTA START MASTER 105 Ah AGM | 3401010420001 | 12 | 105 | 394*175*190 | Обратная (- +) | 20990 | 4656761035162
DELTA START MASTER EFB
Аккумуляторы DELTA START MASTER EFB изготавливаются по технологии Enhanced Flooded Battery (усовершенствованная батарея с жидким электролитом) и предлагают удвоенную устойчивость к циклическим нагрузкам по сравнению со стандартными стартерными АКБ. Аккумулятор адаптирован для применения в автомобилях с повышенным энергопотреблением и оснащенных системой START-STOP.
Модель | Артикул | Напряжение, В | Ёмкость C20, Ач | Габариты,мм (ДхШхВ) | Полярность | Розничная цена | Штрихкод
DELTA START MASTER 68 Ah EFB | 3401010420009 | 12 | 68 | 242*175*190 | Обратная (- +) | 9968 | 4656761037111
DELTA START MASTER 75 Ah EFB | 3401010420010 | 12 | 75 | 278*175*190 | Обратная (- +) | 11112 | 4656761037128
DELTA START MASTER 85 Ah EFB | 3401010420011 | 12 | 85 | 315*175*190 | Обратная (- +) | 12545 | 4656761037135
DELTA START MASTER 95 Ah EFB | 3401010420012 | 12 | 95 | 353*175*190 | Обратная (- +) | 14363 | 4656761037142
DELTA START MASTER 105 Ah EFB | 3401010420014 | 12 | 105 | 394*175*190 | Обратная (- +) | 16223 | 4656761037159

## ЗУ
Зарядные устройства ВОСТОК
Код номенклатуры | Артикул | Наименование | Для емкости (Ah) | РРЦ (Розница реком.) РУБ
*напр.сети-напр.акб-ток заряда
ЗУ Восток 220-6-0.7 | 4512050010004 | Зарядное устройство ЗУ ВОСТОК 220-6-0.7 | 2-7 | 1223
ЗУ Восток 220-6-2 | 4512050010001 | Зарядное устройство ЗУ ВОСТОК 220-6-2 | 6-18 | 1337
ЗУ Восток 220-12-0.3 | 4512050010005 | Зарядное устройство ЗУ ВОСТОК 220-12-0.3 | 1-3 | 1181
ЗУ Восток 220-12-0.7 | 4512050010002 | Зарядное устройство ЗУ ВОСТОК 220-12-0.7 | 2-7 | 1221
ЗУ Восток 220-12-1 | 4512050010003 | Зарядное устройство ЗУ ВОСТОК 220-12-1 | 3-10 | 1244
Зарядные устройства SONAR
Код номенклатуры | Артикул | Наименование | Для емкости (Ah) | РРЦ (Розница реком.) РУБ
УЗ 205.04 | 4512700010009 | Мизер 12 (0,25А) СОНАР УЗ 205.04 "СОНАР-МИЗЕР" | 0,7-3 | 1864
УЗ 205.03 | 4512700010008 | Микро 12 (12В) СОНАР УЗ 205.03 "СОНАР-МИКРО" | 2-7 | 1864
Сонар Мини 2.205.02 6V | 4512700010006 | Мини 6 (6В) СОНАР УЗ 205.02 "СОНАР-МИНИ" | 2-7 | 2025
УЗ 205.01 | 4512700010011 | Мини 12 (12В) СОНАР УЗ 205.01 "СОНАР-МИНИ" | 4-15 | 2025
СОНАР УЗ 205.08-12 | 4512700010004 | Сонар УЗ 205.08-12 "СОНАР-МОТО" | 0,7-20 | 2674
УЗ 205.05 | 4512700010016 | УЗ-205.05 "DC/DC" | 4-11 | 2188
УЗ 205.08-6 | 4512700010017 | УЗ-205.08-6 "СОНАР-МОТО" | 3-20 | 2350
УЗ 205.10 | 4512700010015 | УЗ-205.10 «Электронный прикуриватель» |  | 2512
Код номенклатуры | Артикул | Наименование | Для емкости (Ah) | РРЦ (Розница реком.) РУБ
УЗ 201 | 4512700010012 | Зарядное устройство УЗ 201 СОНАР УЗ 201 | 25-65 | 2837
УЗ 202.01 | 4512700010010 | Зарядное устройство СОНАР УЗ 202.01 | 25-75
УЗ 205.09 | 4512700010014 | Зарядное устройство УЗ 205-09 СОНАР УЗ 205.09 | 7-15 | 2350
УЗ 207.01 | 4512700010018 | Зарядное устройство УЗ 207-01 СОНАР УЗ 207.01 | 25-75 | 3243
УЗ 207.01 П | 4512700010021 | Зарядное устройство УЗ 207-01 СОНАР УЗ 207.01(П) | 25-75 | 3405
УЗ 207.03 | 4512700010020 | Зарядное устройство УЗ 207-03 СОНАР УЗ 207.03 | 10-180 | 4053
УЗ 207.04 | 4512700010019 | Зарядное устройство УЗ 207-04 СОНАР УЗ 207.04 | 60-100 | 4053
Зарядные устройства "Мегарон"
Код номенклатуры | Артикул | Наименование | Ток зар., А | РРЦ (Розница реком.) РУБ
ChAPb-220-12-1000 | 4512650010003 | ЗУ ChAPb-220-12-1000 | 1 | Цена по запросу
ChAPb-220-6-1800 | 4512650010002 | ЗУ ChAPb-220-6-1800 | 1.8 | Цена по запросу
ChAPb-220-12-200 | 4512650010001 | ЗУ ChAPb-220-12-200 | 0.2 | Цена по запросу
Note on D21: Автор: 12В с питанием от бортовой сети автомобиля 12-24В
Note on D22: Автор: Напряжением 6В
Note on D23: Автор: предназначено для экстренной подзарядки аккумулятора Вашего автомобиля от бортовой сети автомобиля
Note on D33: Автор: Напряжение 24В

## Перемычки
Наименование | Площадь сечения кабеля, мм2 | Тип наконечника | Длина, мм | Цена, руб
S-6-F2-100 | 6 | Под нож F2 | 100 | 201.8466
S-6-F2-260 | 6 | Под нож F2 | 260 | 233.5266
S-6-F2-500 | 6 | Под нож F2 | 500 | 281.0466
S-6-F2-1000 | 6 | Под нож F2 | 1000 | 380.0466
S-6-6-100 | 6 | Под болт М6 | 100 | 295.6932
S-6-6-260 | 6 | Под болт М6 | 260 | 327.3732
S-6-6-500 | 6 | Под болт М6 | 500 | 374.8932
S-6-6-1000 | 6 | Под болт М6 | 1000 | 473.8932
S-10-6-100 | 10 | Под болт М6 | 100 | 305.7732
S-10-6-260 | 10 | Под болт М6 | 260 | 360.4932
S-10-6-500 | 10 | Под болт М6 | 500 | 442.5732
S-10-6-1000 | 10 | Под болт М6 | 1000 | 613.5732
S-10-8-100 | 10 | Под болт М8 | 100 | 410.1732
S-10-8-260 | 10 | Под болт М8 | 260 | 464.8932
S-10-8-500 | 10 | Под болт М8 | 500 | 546.9732
S-10-8-1000 | 10 | Под болт М8 | 1000 | 717.9732
S-16-6-100 | 16 | Под болт М6 | 100 | 404.8632
S-16-6-260 | 16 | Под болт М6 | 260 | 492.7032
S-16-6-500 | 16 | Под болт М6 | 500 | 624.4632
S-16-6-1000 | 16 | Под болт М6 | 1000 | 898.9632
S-16-8-100 | 16 | Под болт М8 | 100 | 404.8632
S-16-8-260 | 16 | Под болт М8 | 260 | 492.7032
S-16-8-500 | 16 | Под болт М8 | 500 | 624.4632
S-16-8-1000 | 16 | Под болт М8 | 1000 | 898.9632
S-25-6-100 | 25 | Под болт М6 | 100 | 534.3818
S-25-6-260 | 25 | Под болт М6 | 260 | 720.7178
S-25-6-500 | 25 | Под болт М6 | 500 | 1000.2218
S-25-6-1000 | 25 | Под болт М6 | 1000 | 1582.5218
S-25-8-100 | 25 | Под болт М8 | 100 | 549.6818
S-25-8-260 | 25 | Под болт М8 | 260 | 736.0178
S-25-8-500 | 25 | Под болт М8 | 500 | 1015.5218
S-25-8-1000 | 25 | Под болт М8 | 1000 | 1597.8218
S-35-6-100 | 35 | Под болт М6 | 100 | 1052.9978
S-35-6-260 | 35 | Под болт М6 | 260 | 1287.1418
S-35-6-500 | 35 | Под болт М6 | 500 | 1638.3578
S-35-6-1000 | 35 | Под болт М6 | 1000 | 2370.0578
S-35-8-100 | 35 | Под болт М8 | 100 | 714.5978
S-35-8-260 | 35 | Под болт М8 | 260 | 948.7418
S-35-8-500 | 35 | Под болт М8 | 500 | 1299.9578
S-35-8-1000 | 35 | Под болт М8 | 1000 | 2031.6578
S-50-6-100 | 50 | Под болт М6 | 100 | 1482.6945
S-50-6-260 | 50 | Под болт М6 | 260 | 1808.0769
S-50-6-500 | 50 | Под болт М6 | 500 | 2296.1505
S-50-6-1000 | 50 | Под болт М6 | 1000 | 3312.9705
S-50-8-100 | 50 | Под болт М8 | 100 | 1410.6945
S-50-8-260 | 50 | Под болт М8 | 260 | 1736.0769
S-50-8-500 | 50 | Под болт М8 | 500 | 2224.1505
S-50-8-1000 | 50 | Под болт М8 | 1000 | 3240.9705
S-70-6-100 | 70 | Под болт М6 | 100 | 1703.5257
S-70-6-260 | 70 | Под болт М6 | 260 | 2158.2777
S-70-6-500 | 70 | Под болт М6 | 500 | 2840.4057
S-70-6-1000 | 70 | Под болт М6 | 1000 | 4261.5057
S-70-8-100 | 70 | Под болт М8 | 100 | 1703.5257
S-70-8-260 | 70 | Под болт М8 | 260 | 2158.2777
S-70-8-500 | 70 | Под болт М8 | 500 | 2840.4057
S-70-8-1000 | 70 | Под болт М8 | 1000 | 4261.5057
S-70-10-100 | 70 | Под болт М10 | 100 | 1505.5257
S-70-10-230 | 70 | Под болт М10 | 230 | 1960.2777
S-70-10-500 | 70 | Под болт М10 | 500 | 2642.4057
S-70-10-1000 | 70 | Под болт М10 | 1000 | 4063.5057
S-95-8-100 | 95 | Под болт М8 | 100 | 2434.2444
S-95-8-260 | 95 | Под болт М8 | 260 | 3030.6924
S-95-8-500 | 95 | Под болт М8 | 500 | 3925.3644
S-95-8-1000 | 95 | Под болт М8 | 1000 | 5789.2644
*Цены на перемычки ориентировочные, цена изменяется в каждом заказе, в зависимости от количества

## Колпачки
Наименование | Цена, руб
Колпачок для клемм 4-5.5 мм (болт+гайка) | 5
Колпачок для клемм 5.5 мм (болт+гайка) | 5
Колпачок для клемм 6-8 мм (болт+гайка) | 5
Колпачок для клемм 6 мм (болт+гайка) | 5
Колпачок для клемм 5 мм (болт) | 5
Колпачок для клемм 6 мм (болт) | 5
Колпачок для клемм 8 мм (болт) | 5
Колпачок для клемм нож F1 | 5
Колпачок для клемм нож F2 | 5
*Пластиковые, прозрачные колпачки для транспортировки батарей и предотвращения короткого замыкания. Не подходят для использования с перемычками.

## Переходники
Наименование | Цена, руб
Переходник М6 ф16 | 300
Переходник М6 ф17.2 | 300
Переходник М8 ф16 | 300
Переходник М8 ф17.2 | 300
Наименование | Цена, руб
Перходник F1-F2 | 12
Перходник F2-F1 | 12

## ИБП
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
Серия SAFE
SAFE – оптимальное решение для обеспечения бесперебойным питанием офисного и мультимедийного оборудования, а также других маломощных приборов (роутер, модем и т.п.).
Особенности: 1) Топология – линейно-интерактивный 2) Тип выходного сигнала – модифицированный синус (меандр) 3) Широкий диапазон входных напряжений 4) LED индикация состояния и звуковая сигнализация 5) 3 евророзетки 6) Встроенный стабилизатор напряжения |  |  |  | 7) Самотестирование при включении 8) «Холодный» старт 9) Заряд АКБ в выключенном состоянии 10) Интеллектуальное управление батареями 11) Возможность настенного крепления
Фото | Модель | Артикул | Полное наименование | Мощность, ВА / Вт | Uвх, В | Uвых, В | Топология | Корпус | Габариты, мм | Вес, кг | Время автономии (25% нагрузки) | Время автономии (50% нагрузки) | Время автономии (75% нагрузки) | Время автономии (100% нагрузки) | РРЦ руб | EAN | Гарантия, лет
| UPS SAFE 400 | 3703020260001 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE 400 | 400 / 240 | 145 - 295 | 220 +/-10% | line-interactive | Напольный / Настенный | 175×255×93 | 3.7 | 15 минут | 5 минут | 2 минуты | 1 минута | 6790 | 4656761035445 | 2
| UPS SAFE 600 | 3703020260003 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE 600 | 600 / 360 | 145 - 295 | 220 +/-10% | line-interactive | Напольный / Настенный | 175×255×93 | 4.2 | 15 минут | 5 минут | 2 минуты | 1 минута | 7390 | 4656761035452 | 2
| UPS SAFE 800 | 3703020260004 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE 800 | 800 / 480 | 145 - 295 | 220 +/-10% | line-interactive | Напольный / Настенный | 175×255×93 | 5.2 | 10 минут | 3 минуты | 1 минута | 30 секунд | 8990 | 4656761035469 | 2
| UPS SAFE 1000 | 3703020260002 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE 1000 | 1000 / 600 | 145 - 295 | 220 +/-10% | line-interactive | Напольный / Настенный | 175×255×93 | 5.4 | 20 минут | 5 минут | 1 минута | 30 секунд | 9990 | 4656761035476 | 2
Серия SAFE PRO / LCD
SAFE PRO / LCD – универсальные источники бесперебойного питания, предназначенные для защиты офисного, торгового оборудования, компьютеров и периферии, оснащённые 8 розетками.
Особенности: 1) Топология – линейно-интерактивный 2) Тип выходного сигнала – модифицированный синус (меандр) 3) Широкий диапазон входных напряжений 4) LED индикация состояния (LCD-дисплей в серии SAFE PRO) и звуковая сигнализация 5) 8 евророзеток 6) Встроенный стабилизатор напряжения 7) Автоматический предохранитель |  |  |  | 8) Самотестирование при включении 9) «Холодный» старт 10) Заряд АКБ в выключенном состоянии 11) Интеллектуальное управление батареями 12) Возможность настенного крепления 13) ПО для мониторинга и безопасного отключения ПК (серия SAFE PRO LCD)
Фото | Модель | Артикул | Полное наименование | Мощность, ВА / Вт | Uвх, В | Uвых, В | Топология | Корпус | Габариты, мм | Вес, кг | Время автономии (25% нагрузки) | Время автономии (50% нагрузки) | Время автономии (75% нагрузки) | Время автономии (100% нагрузки) | РРЦ руб | EAN | Гарантия, лет
| UPS SAFE PRO 600 | 3703020270002 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO 600 | 600 / 360 | 145 - 295 | 220 +/-10% | line-interactive | Напольный / Настенный | 205×285×94 | 4.8 | 15 минут | 5 минут | 2 минуты | 1 минута | 8990 | 4656761035483 | 2
| UPS SAFE PRO 800 | 3703020270003 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO 800 | 800 / 480 | 145 - 295 | 220 +/-10% | line-interactive | Напольный / Настенный | 205×285×94 | 5.8 | 10 минут | 3 минуты | 1 минута | 30 секунд | 9990 | 4656761035490 | 2
| UPS SAFE PRO 1000 | 3703020270001 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO 1000 | 1000 / 600 | 145 - 295 | 220 +/-10% | line-interactive | Напольный / Настенный | 205×285×94 | 6.2 | 20 минут | 5 минут | 1 минута | 30 секунд | 11290 | 4656761035506 | 2
| UPS SAFE PRO LCD 600 | 3703020280001 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 600 | 600 / 360 | 145 - 295 | 220 +/-10% | line-interactive | Напольный / Настенный | 205×285×94 | 4.8 | 15 минут | 5 минут | 2 минуты | 1 минута | 10490 | 4656761035513 | 2
| UPS SAFE PRO LCD 800 | 3703020280002 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 800 | 800 / 480 | 145 - 295 | 220 +/-10% | line-interactive | Напольный / Настенный | 205×285×94 | 5.8 | 10 минут | 3 минуты | 1 минута | 30 секунд | 11990 | 4656761035520 | 2
| UPS SAFE PRO LCD 1000 | 3703020280003 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS SAFE PRO LCD 1000 | 1000 / 600 | 145 - 295 | 220 +/-10% | line-interactive | Напольный / Настенный | 205×285×94 | 6.2 | 20 минут | 5 минут | 1 минута | 30 секунд | 12990 | 4656761035537 | 2
Серия UNI
UNI – универсальные и надежные напольные ИБП, являющиеся неотъемлемой частью современного офиса, гарантирующие эффективную защиту от некачественного электропитания.
Особенности: 1) Топология – линейно-интерактивный 2) Тип выходного сигнала – модифицированный синус (меандр) 3) Широкий диапазон входных напряжений 4) LED индикация состояния 5) Стандартная и компьютерная розетки* 6) Встроенный стабилизатор напряжения |  |  |  | 7) Самотестирование при включении 8) «Холодный» старт 9) Заряд АКБ в выключенном состоянии 10) Интеллектуальное управление батареями 11) Защита от глубокого разряда АКБ
Фото | Модель | Артикул | Полное наименование | Мощность, ВА / Вт | Uвх, В | Uвых, В | Топология | Корпус | Габариты, мм | Вес, кг | Время автономии (25% нагрузки) | Время автономии (50% нагрузки) | Время автономии (75% нагрузки) | Время автономии (100% нагрузки) | РРЦ руб | EAN | Гарантия, лет
| UPS UNI 450 | 3703020390004 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI 450 | 450 / 250 | 160 - 290 | 220 +/-10% | line-interactive | Напольный | 100x292x140 | 4 | 13 минут | 10 минут | 2 минуты | 1 минута | 5890 | 4656761035247 | 2
| UPS UNI 650 | 3703020390006 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI 650 | 650 / 360 | 160 - 290 | 220 +/-10% | line-interactive | Напольный | 100x292x140 | 5 | 15 минут | 5 минут | 2 минуты | 1 минута | 6490 | 4656761035254 | 2
| UPS UNI 850 | 3703020390005 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI 850 | 850 / 500 | 160 - 290 | 220 +/-10% | line-interactive | Напольный | 100x292x140 | 5.5 | 5 минут | 4 минуты | 1 минута | 30 секунд | 6990 | 4656761035261 | 2
| UPS UNI 1000 | 3703020390001 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI 1000 | 1000 / 600 | 160 - 290 | 220 +/-10% | line-interactive | Напольный | 148x315x198 | 9 | 30 минут | 10 минут | 5 минут | 2 минуты | 11490 | 4656761035278 | 2
| UPS UNI 1500 | 3703020390002 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI 1500 | 1500 / 900 | 160 - 290 | 220 +/-10% | line-interactive | Напольный | 148x315x198 | 10.5 | 17 минут | 5 минут | 3 минуты | 1 минута | 12990 | 4656761035285 | 2
| UPS UNI 2000 | 3703020390003 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI 2000 | 2000 / 1200 | 160 - 290 | 220 +/-10% | line-interactive | Напольный | 148x315x198 | 11.8 | 12 минут | 4 минуты | 2 минуты | 1 минута | 13990 | 4656761035292 | 2
Серия UNI PRO
UNI PRO – надежные line-interactive ИБП с чистым синусоидальным сигналом, гарантирующее защиту от некачественного электропитания и надежное резервирование при перебоях в сети для офисной и бытовой техники.
Особенности: 1) Топология – линейно-интерактивный 2) Тип выходного сигнала – чистый синус 3) Широкий диапазон входных напряжений 4) LED индикация состояния 5) Стандартная и компьютерная розетки 6) Встроенный стабилизатор напряжения 7) Самотестирование при включении |  |  |  | 8) «Холодный» старт 9) Заряд АКБ в выключенном состоянии 10) Интеллектуальное управление батареями 11) Защита от глубокого разряда АКБ 12) Управление энергопотреблением и мониторинг состояния электросети 13) Защита от скачков напряжения телефонной/модемной линии
Фото | Модель | Артикул | Полное наименование | Мощность, ВА / Вт | Uвх, В | Uвых, В | Топология | Корпус | Габариты, мм | Вес, кг | Время автономии (25% нагрузки) | Время автономии (50% нагрузки) | Время автономии (75% нагрузки) | Время автономии (100% нагрузки) | РРЦ руб | EAN | Гарантия, лет
| UPS UNI PRO 600 | 3703020400003 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI PRO 600 | 600 / 420 | 160 - 290 | 220 +/-10% | line-interactive SIN | Напольный | 116x305x171 | 5.5 | 12 минут | 6 минут | 3 минуты | 1 минута | 11490 | 4656761035308 | 2
| UPS UNI PRO 800 | 3703020400005 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI PRO 800 | 800 / 560 | 160 - 290 | 220 +/-10% | line-interactive SIN | Напольный | 116x305x171 | 7.1 | 20 минут | 4 минуты | 2 минуты | 1 минута | 14090 | 4656761035315 | 2
| UPS UNI PRO 1000 | 3703020400002 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI PRO 1000 | 1000 / 700 | 160 - 290 | 220 +/-10% | line-interactive SIN | Напольный | 165x393x198 | 9.3 | 25 минут | 7 минут | 3 минута | 1 минута | 16290 | 4656761035322 | 2
| UPS UNI PRO 1500 | 3703020400001 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI PRO 1500 | 1500 / 1050 | 160 - 290 | 220 +/-10% | line-interactive SIN | Напольный | 165x393x198 | 12.4 | 205 минут | 6 минут | 2 минуты | 1 минута | 20990 | 4656761035339 | 2
| UPS UNI PRO 2000 | 3703020400004 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS UNI PRO 2000 | 2000 / 1400 | 160 - 290 | 220 +/-10% | line-interactive SIN | Напольный | 165x393x198 | 12.6 | 10 минут | 4 минуты | 1 минута | 30 секунд | 21990 | 4656761035346 | 2
Серия DATA
DATA – надежный линейно-интерактивный ИБП стоечного исполнения с синусоидальной формой выходного напряжения. Обеспечивает стабильное и качественное электропитание компьютерного оборудования, серверов, сетевого оборудования, периферийных устройств и другого чувствительного к качеству электропитания электрооборудования.
Особенности: 1) Топология – линейно-интерактивный 2) Тип выходного сигнала – чистый синус 3) Широкий диапазон входных напряжений 4) LCD-дисплей и звуковая сигнализация 5) Стандартная и компьютерная розетки 6) Слот расширения для SNMP-карт 7) Встроенный стабилизатор напряжения 8) Самотестирование при включении |  |  |  | 9) Встроенная функция самодиагностики 10) «Холодный» старт 11) Заряд АКБ в выключенном состоянии 12) Интеллектуальное управление батареями 13) Защита от глубокого разряда АКБ 14) Защита от скачков напряжения телефонной/модемной линии 15) Управление энергопотреблением и мониторинг состояния электросети
Фото | Модель | Артикул | Полное наименование | Мощность, ВА / Вт | Uвх, В | Uвых, В | Топология | Корпус | Габариты, мм | Вес, кг | Время автономии (25% нагрузки) | Время автономии (50% нагрузки) | Время автономии (75% нагрузки) | Время автономии (100% нагрузки) | РРЦ руб | EAN | Гарантия, лет
| UPS DATA 1kVA | 3703020030003 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA 1kVA | 1000 / 800 | 160 - 290 | 220 +/-5% | line-interactive SIN | Универсальный | 440х338х88 | 14.6 | 20 минут | 5 минут | 3 минуты | 1 минута | 33990 | 4656761035544 | 2
| UPS DATA 1.5kVA | 3703020030002 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA 1.5kVA | 1500 / 1200 | 160 - 290 | 220 +/-5% | line-interactive SIN | Универсальный | 440х410х132 | 17.2 | 15 минут | 5 минут | 2 минуты | 30 секунд | 39990 | 4656761035551 | 2
| UPS DATA 2kVA | 3703020030001 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA 2kVA | 2000 / 1600 | 160 - 290 | 220 +/-5% | line-interactive SIN | Универсальный | 440х410х132 | 21.3 | 20 минут | 6 минут | 2 минуты | 30 секунд | 49990 | 4656761035568 | 2
| UPS DATA 3kVA | 3703020030004 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA 3kVA | 3000 / 2400 | 160 - 290 | 220 +/-5% | line-interactive SIN | Универсальный | 440х410х132 | 26.7 | 15 минут | 5 минут | 2 минуты | 30 секунд | 59990 | 4656761035575 | 2
Серия DATA PRO
DATA PRO – однофазный онлайн источник бесперебойного питания обеспечивает стабилизированное и качественное электропитание для офисного, серверного, медицинского и другого ответственного и дорогостоящего оборудования.
Особенности: 1) Топология – онлайн 2) Тип выходного сигнала – чистый синус 3) Универсальный корпус для напольного и стоечного размещения 4) Максимальный диапазон входных напряжений 5) LCD-дисплей и звуковая сигнализация 6) Стандартные розетки 7) Слот расширения для SNMP-карт 8) Самотестирование при включении |  |  |  | 9) Встроенная функция самодиагностики 10) «Холодный» старт 11) Заряд АКБ в выключенном состоянии 12) Интеллектуальное управление батареями 13) Защита от глубокого разряда АКБ 14) Управление энергопотреблением и мониторинг состояния электросети 15) Функция удаленного аварийного отключения (EPO)
Фото | Модель | Артикул | Полное наименование | Мощность, ВА / Вт | Uвх, В | Uвых, В | Топология | Корпус | Габариты, мм | Вес, кг | Время автономии (25% нагрузки) | Время автономии (50% нагрузки) | Время автономии (75% нагрузки) | Время автономии (100% нагрузки) | РРЦ руб | EAN | Гарантия, лет
| UPS DATA PRO 1kVA | 3703020040002 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA PRO 1kVA | 1000 / 900 | 110 - 300 | 220 +/-1% | On-line | Универсальный | 440 x 455 x 88 | 10.7 | 25 минут | 11 минут | 7 минут | 3 минуты | 43990 | 4656761035414 | 2
| UPS DATA PRO 2kVA | 3703020040003 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA PRO 2kVA | 2000 / 1800 | 110 - 300 | 220 +/-1% | On-line | Универсальный | 440 x 630 x 88 | 17.8 | 25 минут | 11 минут | 7 минут | 3 минуты | 55990 | 4656761035421 | 2
| UPS DATA PRO 3kVA | 3703020040001 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS DATA PRO 3kVA | 3000 / 2700 | 110 - 300 | 220 +/-1% | On-line | Универсальный | 440 x 630 x 88 | 23.1 | 25 минут | 11 минут | 7 минут | 3 минуты | 69990 | 4656761035438 | 2
Серия XPERT EURO
XPERT EURO – On-line ИБП напольного исполнения, обеспечивающее, в результате двойного преобразования, стабильным и качественным электропитанием медицинское оборудование, мощные рабочие станции и другое чувствительное к качеству электропитания оборудование.
Особенности: 1) Топология – онлайн 2) Тип выходного сигнала – чистый синус 3) Универсальный корпус для напольного и стоечного размещения 4) Максимальный диапазон входных напряжений 5) LCD-дисплей и звуковая сигнализация 6) Стандартные розетки 7) Слот расширения для SNMP-карт 8) Самотестирование при включении |  |  |  | 9) Встроенная функция самодиагностики 10) «Холодный» старт 11) Заряд АКБ в выключенном состоянии 12) Интеллектуальное управление батареями 13) Защита от глубокого разряда АКБ 14) Управление энергопотреблением и мониторинг состояния электросети 15) Функция удаленного аварийного отключения (EPO)
Фото | Модель | Артикул | Полное наименование | Мощность, ВА / Вт | Uвх, В | Uвых, В | Топология | Корпус | Габариты, мм | Вес, кг | Время автономии (25% нагрузки) | Время автономии (50% нагрузки) | Время автономии (75% нагрузки) | Время автономии (100% нагрузки) | РРЦ руб | EAN | Гарантия, лет
| UPS XPERT EURO 1kVA | 3703020440001 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS XPERT EURO 1kVA | 1000 / 900 | 110 - 300 | 220 +/-1% | On-line | Универсальный | 147 x 308 x 224 | 8.3 | 25 минут | 11 минут | 7 минут | 3 минуты | 36990 | 4656761035353 | 2
| UPS XPERT EURO 2kVA | 3703020440002 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS XPERT EURO 2kVA | 2000 / 1800 | 110 - 300 | 220 +/-1% | On-line | Универсальный | 192 x 386 x 250 | 16 | 25 минут | 11 минут | 7 минут | 3 минуты | 47990 | 4656761035360 | 2
| UPS XPERT EURO 3kVA | 3703020440003 | Источник бесперебойного питания SMARTWATT UPS XPERT EURO 3kVA | 3000 / 2700 | 110 - 300 | 220 +/-1% | On-line | Универсальный | 192 x 386 x 250 | 20.5 | 25 минут | 11 минут | 7 минут | 3 минуты | 58990 | 4656761035377 | 2

## Стабилизаторы напряжения
СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
Серия AVR TOWER
Стабилизатор серии TOWER отличается удобством в использовании и надежной защитой
1) При изменении напряжения сети микропроцессорное управление и алгоритм переключений увеличивают скорость реакции и обеспечивают защиту нагрузки. 2) Функция «ZeroCross» выполняет переключение ступеней в момент протекания нулевого тока через реле. 3) Стабилизатор оснащен функцией задержки включения для защиты компрессоров, холодильников, систем кондиционирования и других устройств. 4) Встроенный байпас (в моделях более 3кВА) для удобства обслуживания. 5) ЖК-дисплей с индикацией входного\выходного напряжения, уровня нагрузки и аварийных ситуаций. 6) Система управления вентилятором | [10 empty] | Дополнительные защитные функции: Защита от повышенного/пониженного напряжения Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания Защита от перегрева.
Фото | Модель | Артикул | Полное наименование | Мощность, ВА | Uвх, В | Uвых, В | Тип | Корпус | Габариты, мм | Вес, кг | Кол-во штук в груповой таре | МОЦ руб | РРЦ (Розница реком.) РУБ | EAN | Гарантия, лет
| AVR TOWER 500RF | 4512020370006 | Напольный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TOWER 500RF | 500 | 140-260 | 220 +/-8% | Релейный | Напольный | 140x118x220мм | 2,24 кг | 6 | 2367 | 2630 | 4656761035728 | 1
| AVR TOWER 1000RF | 4512020370002 | Напольный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TOWER 1000RF | 1000 | 140-260 | 220 +/-8% | Релейный | Напольный | 140x118x220мм | 2,62 кг | 6 | 2637 | 2930 | 4656761035735 | 1
| AVR TOWER 1500RF | 4512020370004 | Напольный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TOWER 1500RF | 1500 | 140-260 | 220 +/-8% | Релейный | Напольный | 190x150x235мм | 3,92 кг | 4 | 3663 | 4070 | 4656761035742 | 1
| AVR TOWER 2000RF | 4512020370008 | Напольный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TOWER 2000RF | 2000 | 140-260 | 220 +/-8% | Релейный | Напольный | 190x150x235мм | 4,44 кг | 4 | 4257 | 4730 | 4656761035759 | 1
| AVR TOWER 3000RF | 4512020370007 | Напольный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TOWER 3000RF | 3000 | 140-260 | 220 +/-8% | Релейный | Напольный | 240x205x310мм | 7,2 кг | 2 | 7353 | 8170 | 4656761035766 | 1
| AVR TOWER 5000RF | 4512020370005 | Напольный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TOWER 5000RF | 5000 | 140-260 | 220 +/-8% | Релейный | Напольный | 240x205x310мм | 9,22 кг | 2 | 8937 | 9930 | 4656761035773 | 1
| AVR TOWER 8000RF | 4512020370009 | Напольный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TOWER 8000RF | 8000 | 140-260 | 220 +/-8% | Релейный | Напольный | 290x220x415мм | 14,6 кг | 1 | 11817 | 13130 | 4656761035780 | 1
| AVR TOWER 10000RF | 4512020370003 | Напольный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TOWER 10000RF | 10000 | 140-260 | 220 +/-8% | Релейный | Напольный | 290x220x415мм | 16,6 кг | 1 | 14157 | 15730 | 4656761035797 | 1
| AVR TOWER 12000RF | 4512020370001 | Напольный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TOWER 12000RF | 12000 | 140-260 | 220 +/-8% | Релейный | Напольный | 290x220x415мм | 18,8 кг | 1 | 19377 | 21530 | 4656761035803 | 1
Серия AVR SLIM
Стабилизаторы серии SLIM отличается удобным конструктивом и улучшенными техническими характеристиками
1) За счет плоского тороидального трансформатора корпус стабилизатора имеет минимальную толщину для удобного размещения на вертикальной поверхности. 2) Стабилизатор, благодаря увеличенному количеству ступеней регулирования, эффективно выравнивает напряжение электросети в широком диапазоне (от 100 до 260 В). 3) При изменении напряжения сети микропроцессорное управление и алгоритм переключений увеличивают скорость реакции и обеспечивают защиту нагрузки. 4) Функция «ZeroCross» выполняет переключение ступеней в момент протекания нулевого тока через реле. 5) Стабилизатор оснащен функцией задержки включения для защиты компрессоров, холодильников, систем кондиционирования и других устройств. 6) Встроенный байпас (в моделях от 3кВА) для удобства обслуживания. 7) Ножки на нижней части корпуса для напольного размещения. 8) ЖК-дисплей с индикацией входного\выходного напряжения, уровня нагрузки и аварийных ситуаций. 9) Система управления вентилятором для предотвращения перегрева внутренних компонентов. | [10 empty] | Дополнительные защитные функции: Защита от повышенного/пониженного напряжения Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания Защита от перегрева
Фото | Модель | Артикул | Полное наименование | Мощность, ВА | Uвх, В | Uвых, В | Тип | Корпус | Габариты, мм | Вес, кг | Кол-во штук в груповой таре | МОЦ руб | РРЦ (Розница реком.) РУБ | EAN | Гарантия, лет
| AVR SLIM 500RW | 4512020310002 | Настенный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR SLIM 500RW | 500 | 100-260 | 220 +/-8% | Релейный | Настенный | 260x170x90мм | 2,53кг | 4 | 2626 | 3090 | 4656761035810 | 1
| AVR SLIM 1000RW | 4512020310001 | Настенный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR SLIM 1000RW | 1000 | 100-260 | 220 +/-8% | Релейный | Настенный | 260x170x90мм | 3кг | 4 | 3051 | 3590 | 4656761035827 | 1
| AVR SLIM 1500RW | 4512020310003 | Настенный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR SLIM 1500RW | 1500 | 100-260 | 220 +/-8% | Релейный | Настенный | 280x200x110мм | 4,28кг | 4 | 4071 | 4790 | 4656761035834 | 1
| AVR SLIM 2000RW | 4512020310004 | Настенный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR SLIM 2000RW | 2000 | 100-260 | 220 +/-8% | Релейный | Настенный | 280x200x110мм | 4,92кг | 4 | 4649 | 5470 | 4656761035841 | 1
| AVR SLIM 3000RW | 4512020310007 | Настенный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR SLIM 3000RW | 3000 | 100-260 | 220 +/-8% | Релейный | Настенный | 380x234x105мм | 7 кг | 2 | 7964 | 9370 | 4656761035858 | 1
| AVR SLIM 5000RW | 4512020310005 | Настенный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR SLIM 5000RW | 5000 | 100-260 | 220 +/-8% | Релейный | Настенный | 380x234x105мм | 8,94 кг | 2 | 8899 | 10470 | 4656761035865 | 1
| AVR SLIM 8000RW | 4512020310009 | Настенный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR SLIM 8000RW | 8000 | 100-260 | 220 +/-8% | Релейный | Настенный | 440x289x145мм | 12,96кг | 1 | 14526 | 17090 | 4656761035872 | 1
| AVR SLIM 10000RW | 4512020310006 | Настенный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR SLIM 10000RW | 10000 | 100-260 | 220 +/-8% | Релейный | Настенный | 440x289x145мм | 16,22кг | 1 | 16039 | 18870 | 4656761035889 | 1
| AVR SLIM 12000RW | 4512020310008 | Настенный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR SLIM 12000RW | 12000 | 100-260 | 220 +/-8% | Релейный | Настенный | 440x289x145мм | 18,42кг | 1 | 18691 | 21990 | 4656761035896 | 1
Серия AVR BOILER
Стабилизаторы серии BOILER разработаны специально для совместной работы с фазозависимыми бытовыми газовыми котлами отопления, в том числе с атмосферными, турбированными и конденсационными.
1) Модели большой мощности рассчитаны на защиту всей системы отопления (защита котла, нескольких котлов в каскаде, дополнительных насосов, насосов в смесительных группах, автоматики управления). 2) За счет плоского тороидального трансформатора корпус стабилизатора имеет минимальную толщину для удобного размещения на вертикальной поверхности. 3) Функция проверки подключения проверяет правильность подключения фазных и нейтральных кабелей, наличие заземления и отсутствие потенциала на заземляющей шине для корректной работы фазозависимых котлов. 4) При изменении напряжения сети микропроцессорное управление и алгоритм переключений увеличивают скорость реакции и обеспечивают защиту газового котла. 5) Функция «ZeroCross» выполняет переключение ступеней в момент протекания нулевого тока через реле. 6) Стабилизатор оснащен функцией задержки включения для защиты компрессоров и насосов. 7) ЖК-дисплей с индикацией входного\выходного напряжения, уровня нагрузки и аварийных ситуаций. | [10 empty] | Дополнительные защитные функции: Защита от повышенного/пониженного напряжения Защита от перегрузки Защита от короткого замыкания Защита от перегрева
Фото | Модель | Артикул | Полное наименование | Мощность, ВА | Uвх, В | Uвых, В | Тип | Корпус | Габариты, мм | Вес, кг | Кол-во штук в груповой таре | МОЦ руб | РРЦ (Розница реком.) РУБ | EAN | Гарантия, лет
| AVR BOILER 500RW | 4512020020004 | Стабилизатор напряжения для газового котла SMARTWATT AVR BOILER 500RW | 500 | 140-260 | 220 +/-8% | Релейный | Настенный | 175x300x72мм | 2,46кг | 4 | 3374 | 3970 | 4656761035902 | 1
| AVR BOILER 1000RW | 4512020020003 | Стабилизатор напряжения для газового котла SMARTWATT AVR BOILER 1000RW | 1000 | 140-260 | 220 +/-8% | Релейный | Настенный | 175x300x72мм | 3,16кг | 4 | 3969 | 4670 | 4656761035919 | 1
| AVR BOILER 1500RW | 4512020020001 | Стабилизатор напряжения для газового котла SMARTWATT AVR BOILER 1500RW | 1500 | 140-260 | 220 +/-8% | Релейный | Настенный | 200x320x72мм | 4,33кг | 4 | 4564 | 5370 | 4656761035926 | 1
| AVR BOILER 2000RW | 4512020020002 | Стабилизатор напряжения для газового котла SMARTWATT AVR BOILER 2000RW | 2000 | 140-260 | 220 +/-8% | Релейный | Настенный | 200x320x72мм | 4,93кг | 4 | 5924 | 6970 | 4656761035933 | 1
Серия AVR TRIAC
В стабилизаторах серии TRIAC в качестве ключей переключения используются симисторы (симметричные триодные тиристоры). Симисторные стабилизаторы отличаются бесшумным переключением обмоток, отсутствием искрений при переключении, увеличенной скоростью переключений, долгим сроком службы.
1) За счет плоского тороидального трансформатора корпус стабилизатора имеет минимальную толщину для удобного размещения на вертикальной поверхности. 2) При изменении напряжения сети микропроцессорное управление и алгоритм переключений увеличивают скорость реакции и обеспечивают защиту нагрузки. 3) Стабилизатор, благодаря увеличенному количеству ступеней регулирования, эффективно выравнивает напряжение электросети в широком диапазоне (от 100 В до 260 В). 4) Стабилизатор оснащен функцией задержки включения для защиты компрессоров, холодильников, систем кондиционирования и других устройств. 5) Благодаря современной технологии намотки трансформатора стабилизаторы серии TRIAC обеспечивают высокую точность выходного напряжения с погрешностью 4% (при Uвх 140-250В) и 8%(при Uвх 100-260В). 6) Функция «ZeroCross» выполняет переключение ступеней в момент протекания нулевого тока. Переключение в момент «пересечения синусоиды через нулевую точку» не вносит искажений в форму синусоиды. | [7 empty] | Дополнительные конструктивные особенности: 1) Встроенный байпас (в моделях от 5 кВА и выше) для удобства обслуживания. 2) Ножки на нижней части корпуса для напольного размещения. 3) ЖК-дисплей с индикацией входного\выходного напряжения, уровня нагрузки и аварийных ситуаций. 4) Система управления вентилятором для предотвращения перегрева внутренних компонентов.
Фото | Модель | Артикул | Полное наименование | Мощность, ВА | Uвх, В | Uвых, В | Тип | Корпус | Габариты, мм | Вес, кг | Кол-во штук в груповой таре | МОЦ руб | РРЦ (Розница реком.) РУБ | EAN | Гарантия, лет
| AVR TRIAC 500TW | 4512020380004 | Симисторный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TRIAC 500TW | 500 | 100-260 | 220 +/-4% | Симисторный | Настенный | 280x200x110мм | 3,58кг | 4 | 5754 | 6770 | 4656761035940 | 1
| AVR TRIAC 1000TW | 4512020380001 | Симисторный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TRIAC 1000TW | 1000 | 100-260 | 220 +/-4% | Симисторный | Настенный | 280x200x110мм | 4,06кг | 4 | 6689 | 7870 | 4656761035957 | 1
| AVR TRIAC 2000TW | 4512020380003 | Симисторный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TRIAC 2000TW | 2000 | 100-260 | 220 +/-4% | Симисторный | Настенный | 380x234x105мм | 7,22кг | 2 | 8389 | 9870 | 4656761035964 | 1
| AVR TRIAC 5000TW | 4512020380002 | Симисторный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TRIAC 5000TW | 5000 | 100-260 | 220 +/-4% | Симисторный | Настенный | 440x289x145мм | 8,3кг | 1 | 15699 | 18470 | 4656761035971 | 1
| AVR TRIAC 10000TW | 4512020380005 | Симисторный стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR TRIAC 10000TW | 10000 | 100-260 | 220 +/-4% | Симисторный | Настенный | 440x289x145мм | 22,3кг | 1 | 26749 | 31470 | 4656761035988 | 1
Серия AVR HOME
Стабилизаторы серии HOME оснащены двумя розетками со стабилизацией выходного напряжения и двумя розетками с защитой от импульсных перенапряжений (сетевой фильтр)
1) При изменении напряжения сети микропроцессорное управление и алгоритм переключений увеличивают скорость реакции и обеспечивают защиту нагрузки. 2) Функция «ZeroCross» выполняет переключение ступеней в момент протекания нулевого тока через реле. 3) Сетевой фильтр (варисторная защита) обеспечивает сглаживание импульсных скачков и защищает от перенапряжений и помех в сети. 4) Наличие специальных элементов крепления позволяет использовать в напольном и настенном исполнении. 5) Стабилизатор оснащен функцией задержки включения для защиты бытовой техники. 6) Дисплей с индикацией входного\выходного напряжения и аварийных ситуаций. | [10 empty] | Дополнительные защитные функции: Защита от повышенного/пониженного напряжения Защита от короткого замыкания Защита от перегрева
Фото | Модель | Артикул | Полное наименование | Мощность, ВА | Uвх, В | Uвых, В | Тип | Корпус | Габариты, мм | Вес, кг | Кол-во штук в груповой таре | МОЦ руб | РРЦ (Розница реком.) РУБ | EAN | Гарантия, лет
| AVR HOME 500RU | 4512020110002 | Бытовой стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR HOME 500RU | 500 | 150-275 | 220 +/-10% | Релейный | Универсальный | 230x130x110 | 1,9кг | 8 | 2601 | 2890 | 4656761035995 | 1
| AVR HOME 1000RU | 4512020110001 | Бытовой стабилизатор напряжения SMARTWATT AVR HOME 1000RU | 1000 | 150-275 | 220 +/-10% | Релейный | Универсальный | 230x130x110 | 2,3 кг | 8 | 2961 | 3290 | 4656761036008 | 1